МИНИСТЕРСТВО  НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор СЛИ

______________Л. А. Гурьева

«_____»_____________20__  г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Основы градостроительства и планировка населенных мест», Б1.О.22

Наименование ООП ВО: «Государственный кадастр недвижимости»

#### Направление подготовки: 21. 03. 02 «Землеустройство и кадастры»

#### Направленность (профиль): «Государственный кадастр недвижимости»

#### Программа подготовки: бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Факультет: Лесного и сельского хозяйства

Кафедра: Ландшафтная архитектура, строительство и землеустройство

Год начала подготовки: 2022

Курс: 4 (очная), 3 (заочная)

Общая трудоемкость в ЗЕТ, часах: 5, 180

Форма контроля: контрольная работа, экзамен

Сыктывкар 2022

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки  21.03.02 "Землеустройство и кадастры",  утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ  №978 от 12.08.2020 рассмотрена и утверждена на заседании кафедры ЛАСиЗУ «__» ____________ 202__ г., протокол № ___.

Разработчик  старший преподаватель кафедры ЛАСиЗУ  __________ М. И. Фазульзянов

Зав. кафедрой ЛАСиЗУ, к.с.-х.н., доцент         ______________   Г. Г. Романов

Рабочая программа согласована с факультетом и выпускающей кафедрой направления подготовки на заседании Совета факультета «___» ________ 202__ г., протокол № ___.

Декан   факультета Лесного и сельского хозяйства   _______________             Т. В. Попова

| зав. выпускающей кафедрой «Ландшафтная архитектура, строительство и землеустройство» | ________________ | Г. Г. Романов |
| --- | --- | --- |

- Цели и задачи дисциплины

# Дисциплина «Основы градостроительства и планировка населенных мест» дает знания об основных этапах  и средствах архитектурной композиции, функциональных и физико-технических основах проектирования.

# Целью преподавания дисциплины является формирование основополагающих знаний, умений и навыков в области теории и практики архитектурно-строительного проектирования гражданских, промышленных зданий и сооружений с элементами градостроительства и размещения промышленных предприятий в застройке городов и поселков.

# Задачами изучения дисциплины:

# Привить у студентов умение разработки прогрессивных конструктивных решений гражданских и промышленных зданий как единого целого, состоящего из связанных между собой несущих и ограждающих конструкций.

# Ознакомить студентов с особенностями удешевления современных несущих и ограждающих конструкций, с современными приемами объемно- планировочных решений, в том числе и для строительства в особых природно-климатических условиях.

# Дать студентам понятия о развитии современного градостроительства, опираясь на новые научные достижения.

- Место дисциплины в структуре ООП ВО

Данная дисциплина относится к обязательной части учебного плана.

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: Физика; Математика.

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дисциплин, как: Территориальное планирование.

##### Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений

3.1. Общепрофессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений

| Категория (группа) универсальных компетенций | Код и наименование универсальной компетенции | Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции |
| --- | --- | --- |
|  | ОПК-6 Способен принимать обоснованные решения в профессиональной деятельности, выбирать эффективные методы и технологии выполнения землеустроительных и кадастровых работ | ОПК-6.1 Участвует в принятии обоснованных решений в области землеустройства и кадастров |
|  |  | ОПК-6.2 Участвует в выборе эффективных методов и технологий выполнения землеустроительных и кадастровых работ |
|  | ОПК-7. Способен анализировать, составлять и применять техническую документацию, связанную с профессиональной деятельностью, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами | ОПК-7.1 Участвует в анализе, составлении технической документации в области землеустройства и кадастров |

##### 4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.

| Вид учебной работы | Очная форма | Заочная форма |
| --- | --- | --- |
|  | 4 курс | 3 курс |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) | 61,25 | 11,25 |
| В том числе: | 60 | 10 |
| Лекции | 30 | 4 |
| Лабораторные работы (ЛР) |  |  |
| Практические занятия (ПЗ) | 30 | 6 |
| Другие виды контактной работы | 1,25 | 1,25 |
| Консультирование перед экзаменом | 1 | 1 |
| Прием экзамена | 0,25 | 0,25 |
| Самостоятельная работа (всего) | 84 | 161 |
| Часы на контроль (экзамен) | 34,75 | 7,75 |
| Общая трудоемкость час | 180 | 180 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 5 | 5 |

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы дисциплин и виды занятий

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Лекции | Практические занятия | Самостоятельная работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего часов | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Элементы градостроительства | 2 | - | 9 | 2 |  | 11 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 2 | Гражданские здания | 2 | 2 | 8 | 4 |  | 12 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 3 | Общественные здания массового типа | 2 | 2 | 8 | 4 |  | 12 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 4 | Физико-технические основы проектирования жилых и общественных зданий. | 4 | 4 | 7 | 8 |  | 15 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 5 | Архитектурно-композиционные решения гражданских зданий и застройки. | 4 | 4 | 7 | 8 |  | 15 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 6 | Размещение промышленных предприятий в застройке городов | 2 | 4 | 7 | 6 |  | 13 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 7 | Производственные здания и сооружения | 2 | 2 | 8 | 4 |  | 12 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 8 | Вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий | 2 | 2 | 8 | 4 |  | 12 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 9 | Архитектурно-художественные решения промышленных зданий | 4 | 4 | 7 | 8 |  | 15 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 10 | Конструкции одноэтажных и многоэтажных промышленных зданий | 2 | 2 | 8 | 4 |  | 12 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 11 | Строительство в особых условиях | 2 | 4 | 7 | 6 |  | 13 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
|  | Консультирование перед экзаменом |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  | Прием экзамена |  |  |  | 0,25 |  | 0,25 |  |
|  | Часы на контроль (экзамен) |  |  |  |  | 34,75 | 34,75 |  |
|  | Всего: | 30 | 30 | 84 | 61,25 | 34,75 | 180 |  |

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Лекции | Практические занятия | Самостоятельная работа студента | Контактная работа | Часы на контроль | Всего часов | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Элементы градостроительства | - | - | 20 |  |  | 20 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 2 | Гражданские здания | 0,5 | 2 | 8 | 2,5 |  | 10,5 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 3 | Общественные здания массового типа | 0,5 | - | 17 | 0,5 |  | 17,5 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 4 | Физико-технические основы проектирования жилых и общественных зданий. | 0,5 | 2 | 8 | 2,5 |  | 10,5 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 5 | Архитектурно-композиционные решения гражданских зданий и застройки. | 0,5 | - | 17 | 0,5 |  | 17,5 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 6 | Размещение промышленных предприятий в застройке городов | 0,5 | - | 17 | 0,5 |  | 17,5 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 7 | Производственные здания и сооружения | 0,5 | 1 | 9 | 1,5 |  | 10,5 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 8 | Вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий | - | - | 20 |  |  | 20 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 9 | Архитектурно-художественные решения промышленных зданий | 0,5 | - | 16 | 0,5 |  | 16,5 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 10 | Конструкции одноэтажных и многоэтажных промышленных зданий | 0,5 | 1 | 9 | 1,5 |  | 10,5 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 11 | Строительство в особых условиях | - | - | 20 |  |  | 20 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
|  | Консультирование перед экзаменом |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  | Прием экзамена |  |  |  | 0,25 |  | 0,25 |  |
|  | Часы на контроль (экзамен) |  |  |  |  | 7,75 | 7,75 |  |
|  | Всего: | 4 | 6 | 161 | 11,25 | 7,75 | 180 |  |

5.3.Содержание разделов дисциплины (по лекциям)

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Содержание тем (разделов) | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Элементы градостроительства | # Планировка, застройка и благоустройство поселений, промышленных и станционных территорий. Общие положения. Системы расселения. Градостроительное планирование. Районная планировка и ее задачи. Принципы планировки и застройки городов и их функционального зонирования. Градостроительные проблемы охраны окружающей среды. Классификация поселений. Градообразующие факторы. Транспортная и пешеходная сеть города. Система культурно-бытового обслуживания населения. Понятия о плотности жилого фонда. | 2 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 2 | Гражданские здания | Объемно-планировочные решения малоэтажных, индивидуальных, двух-четырехквартирных многоэтажных и специализированных жилых зданий. Влияние градостроительных и климатических факторов на объемно-планировочные решения жилых зданий. Перспективные типы жилых домов. Объемно-блочные конструкции. Классификация объемных блоков по: конструкциям (каркасные, бескаркасные), несущей способности (несущие, самонесущие), технологии изготовления (монолитные, сборные), материалам (из бетонных и небетонных материалов). Формы объемных блоков: типа «колпак», «стакан», «лежачий стакан», «труба», их характеристика. Системы разрезки зданий на объемные блоки. Конструктивные элементы объемно-блочных зданий: фундаменты, крыши, балконы, эркеры. # Конструктивное решение зданий из монолитного бетона. Наружные стены, их теплотехнические качества. Перекрытия монолитных зданий, их сопряжение со стенами. Конструктивное решение зданий, возводимых методом подъема этажей или перекрытий. Конструирование колонн, ядер жесткости и перекрытий. Конструктивные элементы. | 2 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 3 | Общественные здания массового типа | # Факторы, влияющие на формирование типов общественных зданий. Массовые, специальные, универсальные и многофункциональные здания. Социальное и градостроительное значения различных типов общественных зданий. # Классификация общественных зданий по различным признакам. Общие требования к общественным зданиям и их учет при проектировании. Типы объемно-планировочных структур. Принципы объединения зданий различных учреждений. Унификация и типизация общественных зданий массового строительства. | 2 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 4 | Физико-технические основы проектирования жилых и общественных зданий. | Строительная теплотехника. Передача тепла через ограждения. Нестационарные и стационарные процессы. Климатические показатели, необходимые для расчета и проектирования ограждающих конструкций. Потоки тепла, сопротивление теплопередаче и тепловая инерция. Учет условий природной среды при проектировании зданий и сооружений. Строительная климатология и ее задачи, природно-климатические факторы, оказывающие влияние на микроклимат и санитарно-гигиенический режим помещений, на композиционно-типологические особенности здания, сооружений и их комплексов, на расчет и проектирование ограждающих конструкций. | 4 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 5 | Архитектурно-композиционные решения гражданских зданий и застройки. | # Взаимосвязь архитектурно–художественного решения общественного здания с его функциональной, объемно-пространственной и конструктивной структурой. Влияние градостроительных и природно-климатических условий. Основные закономерности и средства композиционных построений. Выявление конструктивной структуры стеновых ограждений, особенности заполнения проемов. | 4 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 6 | Размещение промышленных предприятий в застройке городов | # Требования к промышленным зданиям и сооружениям. Проектирование и строительство предприятий с учетом охраны окружающей среды. Требования обеспечения комфортных и безопасных условий труда на промышленных предприятиях. Понятие о технической эстетике. Классификация промпредприятий по отраслям народного хозяйства. Производственные и вспомогательные здания, определение понятий | 2 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 7 | Производственные здания и сооружения | # Классификация производственных зданий по этажности, пожаро- и взрывоопасности, по группам производственных процессов, метеорологическим условиям и степени вредности. Условия, определяющие выбор этажности. Одноэтажные производственные здания, область их применения. Классификация одноэтажных производственных зданий по объемно-производственной структуре (пролетные, ячейковые, зальные), по характеру застройки (сплошная, павильонная), по наличию и характеру технологического подъемно-транспортного оборудования, по системам освещения, аэрации, вентиляции и др. Отапливаемые и неотапливаемые производственные здания. # Многоэтажные производственные здания со сплошной и павильонной застройкой, ячейковые и с зальной структурой, с укрупненной сеткой колонн верхнего этажа, с межфермными этажами, с техническим этажом; области их применения. Производственные здания со сборно-разборными встройками, вставками и антресолями. Расположение транспортных узлов в многоэтажных производственных зданиях (лестницы, лифты, шахты, коммуникации). Внутрицеховой и межцеховой транспорт. Подъемно-транспортное технологическое оборудование. # Проектирование естественного и искусственного освещения. Производственные вредности в зданиях. Санитарно-гигиенические требования. Аэрация и механическая вентиляция, кондиционирование, отопление, шум и вибрация, меры и средства борьбы с ними. # Особенности применения основных положений системы модульной координации размеров при проектировании производственных зданий. Унификация и типизация производственных зданий. Унификация основных параметров объемно-планировочных элементов. Понятие о межотраслевой унификации. ГОСТы на унифицированные габаритные схемы и параметры одноэтажных и многоэтажных производственных зданий. | 2 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 8 | Вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий | # Система культурно-бытового обслуживания промпредприятий – внутрицеховые, общецеховые и межцеховые помещения, заводские или общезаводские объекты и учреждения и районные; их назначение, размещение и радиусы обслуживания. # Основные типы цеховых помещений – встроенные в производственные корпуса (встройки, вставки), пристроенные и отдельно стоящие, соединенные с производственным корпусом переходами (надземными, наземными, подземными). | 2 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 9 | Архитектурно-художественные решения промышленных зданий | Промышленные здания как элемент ансамбля промпредприятия, промузла, застройки железнодорожной станции. | 4 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 10 | Конструкции одноэтажных и многоэтажных промышленных зданий Конструкции одноэтажных и многоэтажных промышленных зданий | # Основные конструктивные системы и схемы производственных зданий; предъявляемые к ним требования. Взаимосвязь конструктивной системы здания с его объемно-планировочной структурой. Конструктивные схемы одноэтажных зданий с железобетонным и металлическим каркасом, одно- и многопролетных. # Особенности конструктивных схем многоэтажных производственных зданий. Бескаркасные конструктивные схемы и область их применения. Конструктивные элементы производственных зданий. # Сборные, сборно-монолитные и свайные фундаменты под колонны каркасов, область их применения. Особенности устройства фундаментов в местах деформационных швов. Фундаменты под тяжелое оборудование и противибрационные мероприятия. Фундаменты балки. Сборные железобетонные и металлические колонны одноэтажных производственных зданий (крановых и бескрановых), унификация их параметров в зависимости от воспринимаемых ими нагрузок и высоты цехов. Фахверковые колонны. Конструкции подкрановых балок, их крепление к колоннам. Связевые элементы. Конструкции колонн многоэтажных производственных зданий. | 2 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 11 | Строительство в особых условиях | Проектирование зданий в условиях вечной мерзлоты. Устойчивость фундаментов. | 2 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
|  |  | Всего: | 30 |  |

5.4. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) для студентов заочной формы обучения

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Содержание тем (разделов) | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Элементы градостроительства | # Планировка, застройка и благоустройство поселений, промышленных и станционных территорий. Общие положения. Системы расселения. Градостроительное планирование. Районная планировка и ее задачи. Принципы планировки и застройки городов и их функционального зонирования. Градостроительные проблемы охраны окружающей среды. Классификация поселений. Градообразующие факторы. Транспортная и пешеходная сеть города. Система культурно-бытового обслуживания населения. Понятия о плотности жилого фонда. | - | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 2 | Гражданские здания | Объемно-планировочные решения малоэтажных, индивидуальных, двух-четырехквартирных многоэтажных и специализированных жилых зданий. Влияние градостроительных и климатических факторов на объемно-планировочные решения жилых зданий. Перспективные типы жилых домов. Объемно-блочные конструкции. Классификация объемных блоков по: конструкциям (каркасные, бескаркасные), несущей способности (несущие, самонесущие), технологии изготовления (монолитные, сборные), материалам (из бетонных и небетонных материалов). Формы объемных блоков: типа «колпак», «стакан», «лежачий стакан», «труба», их характеристика. Системы разрезки зданий на объемные блоки. Конструктивные элементы объемно-блочных зданий: фундаменты, крыши, балконы, эркеры. # Конструктивное решение зданий из монолитного бетона. Наружные стены, их теплотехнические качества. Перекрытия монолитных зданий, их сопряжение со стенами. Конструктивное решение зданий, возводимых методом подъема этажей или перекрытий. Конструирование колонн, ядер жесткости и перекрытий. Конструктивные элементы. | 0,5 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 3 | Общественные здания массового типа | # Факторы, влияющие на формирование типов общественных зданий. Массовые, специальные, универсальные и многофункциональные здания. Социальное и градостроительное значения различных типов общественных зданий. # Классификация общественных зданий по различным признакам. Общие требования к общественным зданиям и их учет при проектировании. Типы объемно-планировочных структур. Принципы объединения зданий различных учреждений. Унификация и типизация общественных зданий массового строительства. | 0,5 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 4 | Физико-технические основы проектирования жилых и общественных зданий. | Строительная теплотехника. Передача тепла через ограждения. Нестационарные и стационарные процессы. Климатические показатели, необходимые для расчета и проектирования ограждающих конструкций. Потоки тепла, сопротивление теплопередаче и тепловая инерция. Учет условий природной среды при проектировании зданий и сооружений. Строительная климатология и ее задачи, природно-климатические факторы, оказывающие влияние на микроклимат и санитарно-гигиенический режим помещений, на композиционно-типологические особенности здания, сооружений и их комплексов, на расчет и проектирование ограждающих конструкций. | 0,5 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 5 | Архитектурно-композиционные решения гражданских зданий и застройки. | # Взаимосвязь архитектурно–художественного решения общественного здания с его функциональной, объемно-пространственной и конструктивной структурой. Влияние градостроительных и природно-климатических условий. Основные закономерности и средства композиционных построений. Выявление конструктивной структуры стеновых ограждений, особенности заполнения проемов. | 0,5 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 6 | Размещение промышленных предприятий в застройке городов | # Требования к промышленным зданиям и сооружениям. Проектирование и строительство предприятий с учетом охраны окружающей среды. Требования обеспечения комфортных и безопасных условий труда на промышленных предприятиях. Понятие о технической эстетике. Классификация промпредприятий по отраслям народного хозяйства. Производственные и вспомогательные здания, определение понятий | 0,5 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 7 | Производственные здания и сооружения | # Классификация производственных зданий по этажности, пожаро- и взрывоопасности, по группам производственных процессов, метеорологическим условиям и степени вредности. Условия, определяющие выбор этажности. Одноэтажные производственные здания, область их применения. Классификация одноэтажных производственных зданий по объемно-производственной структуре (пролетные, ячейковые, зальные), по характеру застройки (сплошная, павильонная), по наличию и характеру технологического подъемно-транспортного оборудования, по системам освещения, аэрации, вентиляции и др. Отапливаемые и неотапливаемые производственные здания. # Многоэтажные производственные здания со сплошной и павильонной застройкой, ячейковые и с зальной структурой, с укрупненной сеткой колонн верхнего этажа, с межфермными этажами, с техническим этажом; области их применения. Производственные здания со сборно-разборными встройками, вставками и антресолями. Расположение транспортных узлов в многоэтажных производственных зданиях (лестницы, лифты, шахты, коммуникации). Внутрицеховой и межцеховой транспорт. Подъемно-транспортное технологическое оборудование. # Проектирование естественного и искусственного освещения. Производственные вредности в зданиях. Санитарно-гигиенические требования. Аэрация и механическая вентиляция, кондиционирование, отопление, шум и вибрация, меры и средства борьбы с ними. # Особенности применения основных положений системы модульной координации размеров при проектировании производственных зданий. Унификация и типизация производственных зданий. Унификация основных параметров объемно-планировочных элементов. Понятие о межотраслевой унификации. ГОСТы на унифицированные габаритные схемы и параметры одноэтажных и многоэтажных производственных зданий. | 0,5 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 8 | Вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий | # Система культурно-бытового обслуживания промпредприятий – внутрицеховые, общецеховые и межцеховые помещения, заводские или общезаводские объекты и учреждения и районные; их назначение, размещение и радиусы обслуживания. # Основные типы цеховых помещений – встроенные в производственные корпуса (встройки, вставки), пристроенные и отдельно стоящие, соединенные с производственным корпусом переходами (надземными, наземными, подземными). | - | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 9 | Архитектурно-художественные решения промышленных зданий | Промышленные здания как элемент ансамбля промпредприятия, промузла, застройки железнодорожной станции. | 0,5 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 10 | Конструкции одноэтажных и многоэтажных промышленных зданий Конструкции одноэтажных и многоэтажных промышленных зданий | # Основные конструктивные системы и схемы производственных зданий; предъявляемые к ним требования. Взаимосвязь конструктивной системы здания с его объемно-планировочной структурой. Конструктивные схемы одноэтажных зданий с железобетонным и металлическим каркасом, одно- и многопролетных. # Особенности конструктивных схем многоэтажных производственных зданий. Бескаркасные конструктивные схемы и область их применения. Конструктивные элементы производственных зданий. # Сборные, сборно-монолитные и свайные фундаменты под колонны каркасов, область их применения. Особенности устройства фундаментов в местах деформационных швов. Фундаменты под тяжелое оборудование и противибрационные мероприятия. Фундаменты балки. Сборные железобетонные и металлические колонны одноэтажных производственных зданий (крановых и бескрановых), унификация их параметров в зависимости от воспринимаемых ими нагрузок и высоты цехов. Фахверковые колонны. Конструкции подкрановых балок, их крепление к колоннам. Связевые элементы. Конструкции колонн многоэтажных производственных зданий. | 0,5 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 11 | Строительство в особых условиях | Проектирование зданий в условиях вечной мерзлоты. Устойчивость фундаментов. | - | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
|  |  | Всего: | 4 |  |

  - Лабораторный практикум – не предусмотрен в учебном плане

##### Практические занятия (семинары)

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Наименование практических занятий | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | # Наружные стены из мелкоразмерных элементов: природного камня, кирпича, керамических и бетонных камней и их основные элементы. Стены сплошные и облегченные различных типов. Требования к стенам. Перегородки из мелкоразмерных элементов, их типы и конструктивное решение. # Перекрытия из мелкоразмерных конструкций гражданских зданий по железобетонным балкам из двухпустотных настилов, по деревянным балкам. Характеристика несущих и ограждающих элементов перекрытий. Требования к перекрытиям. Лестницы из мелкоразмерных конструкций – деревянные, сборные железобетонные. # Крыши и покрытия гражданских зданий из мелкоразмерных конструкций. Характеристика несущих и ограждающих конструктивных элементов из различных элементов. Требования к крышам и покрытиям. Полы. Классификация полов. Требования к полам. Конструктивное решение полов разного типа. | 2 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 2 | 3 | # Прочие элементы зданий. Инженерное оборудование и его связь с конструкциями зданий и сооружений. Балконы, террасы, эркеры, лоджии, козырьки, входы. Трибуны, амфитеатры и балконы общественных зданий, подвесные потолки, солнцезащитные устройства, рампы, пандусы и др. Назначение, конструктивное решение и область применения. | 2 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 3 | 4 | # Нормирование и расчет сопротивления теплопередаче ограждения из санитарно-гигиенических и экономических соображений. Однородные и неоднородные ограждения. Конструкции с теплопроводными включениями и с воздушными прослойками. Температурно-влажностный режим ограждений. Физические причины увлажнения и изменения влажностного состояния конструкций. Основные понятия о влажностном состоянии ограждающих конструкций и его параметрах. # Нормирование и принцип расчета ограждающих конструкций на сопротивление паропроницанию из условий недопустимости накопления влаги в ограждении за годовой период с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха. Воздухопроницаемость ограждающих конструкций. Гравитационный (тепловой) и ветровой напоры. Строительная аэродинамика зданий и сооружений. Нормирование и принцип расчета ограждающих конструкций на сопротивление воздухопроницанию. Влияние воздухопроницания на теплотехнические качества ограждающих конструкций. # Геометрический и светотехнический методы нормирования естественного освещения. Инженерные методы расчета естественной освещенности помещения зданий различного назначения с учетом светового климата. Построение кривых освещенности. # Строительная акустика. Источники шума в зданиях. Виды шумов – воздушный, ударный, корпусный и пути их распространения. # Защита помещений от воздушного и ударного шумов строительно-акустическими методами. # Звукоизолирующие качества строительных материалов. # Многослойные ограждающие конструкции. Принципы расчета и конструирования. Нормирование звукоизоляции ограждающих конструкций. Принципы борьбы с шумами технологического, инженерного и санитарно-технического оборудования здания. Инсоляция и солнцезащита. | 4 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 4 | 5 | Архитектура интерьеров общественного здания. Современные методы отделки, фактура и цвет. Возможности использования синтеза искусств в композиции фасадов и интерьеров общественных зданий. Элементы территории в структуре зданий. Комплексная технико-экономическая оценка проектных решений. | 4 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 5 | 6 | Генеральные планы промышленных предприятий | 4 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 6 | 7 | # Объемно-планировочные решения производственных зданий. Производственно-технологический процесс – основа объемно-планировочного решения здания. Методы пространственной группировки производственных помещений (блоки, зоны) с учетом их технологических взаимосвязей, последовательности грузопотоков, метеорологических особенностей, пожаро-и взрывоопасности и требований унификации. Особенности объемно-планировочных решения производственных зданий с особым режимом работы (влажные, горячие производства, цеха с агрессивной средой). # Типизация объемно-планировочных решений одноэтажных и многоэтажных производственных зданий. Особенности объемно-планировочных решений зданий железнодорожного транспорта: локомотивной и вагонной служб, складского хозяйства, энергоснабжения, водоснабжения, СЦБ и связи, путевого хозяйства, ремонтно-строительных баз. Объемно-планировочного решения зданий с вводом внутрь железнодорожных и автомобильных путей. # Линейно-путевые здания комплектной поставки из объемных блоков и легких металлических конструкций. Специальные промышленные сооружения – бункеры, эстакады, галереи, промышленные и пешеходные тоннели, трубопроводы, контактные сети и др. Энергоактивные здания. Средства оптимизации энергопотребления зданий. | 2 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 7 | 8 | Классификация цеховых (межцеховых) вспомогательных помещений по функциональным группам: санитарно-бытовые, помещения здравоохранения, общественного питания, культурного обслуживания, административно-технические и общественных организаций. Исходные данные, необходимые для их расчета и проектирования. | 2 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 8 | 9 | Использование средств гармонизации и синтеза искусств в архитектурно – художественном решении промышленных зданий. Архитектура интерьеров производственных цехов. Выявление их объемно-пространственной тектонической структуры. Организация рабочих мест. Цвет интерьеров производственного здания. | 4 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 9 | 10 | # Наружные стены производственных зданий, их классификация по материалу и конструктивному устройству. Стены для отапливаемых и неотапливаемых производственных зданий. Особенности разрезки стен на крупные блоки и панели. Конструирование деталей стен: стыков элементов стен, их крепления к каркасу, деформационные швы, парапеты, карнизы. Отделка стен. Заполнение светопроемов в стенах. Перекрытия и полы. Типы и конструкции балочных и безбалочных сборных и монолитных перекрытий по металлическим балкам. Области применения перекрытий разных типов. Особенности применения перекрытий разных типов. Особенности большепролетных конструкций перекрытий в зданиях с межферменными и техническими этажами. | 2 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 10 | 11 | Условия строительства на Севере. Специфики формирования застройки. Объемно-планировочные решения. | 4 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
|  |  | Всего: | 30 |  |

##### Практические занятия для студентов заочной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Наименование практических занятий | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | # Наружные стены из мелкоразмерных элементов: природного камня, кирпича, керамических и бетонных камней и их основные элементы. Стены сплошные и облегченные различных типов. Требования к стенам. Перегородки из мелкоразмерных элементов, их типы и конструктивное решение. # Перекрытия из мелкоразмерных конструкций гражданских зданий по железобетонным балкам из двухпустотных настилов, по деревянным балкам. Характеристика несущих и ограждающих элементов перекрытий. Требования к перекрытиям. Лестницы из мелкоразмерных конструкций – деревянные, сборные железобетонные. # Крыши и покрытия гражданских зданий из мелкоразмерных конструкций. Характеристика несущих и ограждающих конструктивных элементов из различных элементов. Требования к крышам и покрытиям. Полы. Классификация полов. Требования к полам. Конструктивное решение полов разного типа. | 2 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 3 | 4 | # Нормирование и расчет сопротивления теплопередаче ограждения из санитарно-гигиенических и экономических соображений. Однородные и неоднородные ограждения. Конструкции с теплопроводными включениями и с воздушными прослойками. Температурно-влажностный режим ограждений. Физические причины увлажнения и изменения влажностного состояния конструкций. Основные понятия о влажностном состоянии ограждающих конструкций и его параметрах. # Нормирование и принцип расчета ограждающих конструкций на сопротивление паропроницанию из условий недопустимости накопления влаги в ограждении за годовой период с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха. Воздухопроницаемость ограждающих конструкций. Гравитационный (тепловой) и ветровой напоры. Строительная аэродинамика зданий и сооружений. Нормирование и принцип расчета ограждающих конструкций на сопротивление воздухопроницанию. Влияние воздухопроницания на теплотехнические качества ограждающих конструкций. # Геометрический и светотехнический методы нормирования естественного освещения. Инженерные методы расчета естественной освещенности помещения зданий различного назначения с учетом светового климата. Построение кривых освещенности. # Строительная акустика. Источники шума в зданиях. Виды шумов – воздушный, ударный, корпусный и пути их распространения. # Защита помещений от воздушного и ударного шумов строительно-акустическими методами. # Звукоизолирующие качества строительных материалов. # Многослойные ограждающие конструкции. Принципы расчета и конструирования. Нормирование звукоизоляции ограждающих конструкций. Принципы борьбы с шумами технологического, инженерного и санитарно-технического оборудования здания. Инсоляция и солнцезащита. | 2 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 6 | 7 | # Объемно-планировочные решения производственных зданий. Производственно-технологический процесс – основа объемно-планировочного решения здания. Методы пространственной группировки производственных помещений (блоки, зоны) с учетом их технологических взаимосвязей, последовательности грузопотоков, метеорологических особенностей, пожаро-и взрывоопасности и требований унификации. Особенности объемно-планировочных решения производственных зданий с особым режимом работы (влажные, горячие производства, цеха с агрессивной средой). # Типизация объемно-планировочных решений одноэтажных и многоэтажных производственных зданий. Особенности объемно-планировочных решений зданий железнодорожного транспорта: локомотивной и вагонной служб, складского хозяйства, энергоснабжения, водоснабжения, СЦБ и связи, путевого хозяйства, ремонтно-строительных баз. Объемно-планировочного решения зданий с вводом внутрь железнодорожных и автомобильных путей. # Линейно-путевые здания комплектной поставки из объемных блоков и легких металлических конструкций. Специальные промышленные сооружения – бункеры, эстакады, галереи, промышленные и пешеходные тоннели, трубопроводы, контактные сети и др. Энергоактивные здания. Средства оптимизации энергопотребления зданий. | 1 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
| 9 | 10 | # Наружные стены производственных зданий, их классификация по материалу и конструктивному устройству. Стены для отапливаемых и неотапливаемых производственных зданий. Особенности разрезки стен на крупные блоки и панели. Конструирование деталей стен: стыков элементов стен, их крепления к каркасу, деформационные швы, парапеты, карнизы. Отделка стен. Заполнение светопроемов в стенах. Перекрытия и полы. Типы и конструкции балочных и безбалочных сборных и монолитных перекрытий по металлическим балкам. Области применения перекрытий разных типов. Особенности применения перекрытий разных типов. Особенности большепролетных конструкций перекрытий в зданиях с межферменными и техническими этажами. | 1 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 |
|  |  | Всего: | 6 |  |

  - Самостоятельная работа.

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.1 | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Трудоемкость (час.) | Компетенции | Контроль выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Элементы градостроительства. | Изучение материала по конспекту лекций и учебнику | 9 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 | Контрольная работа |
| 2 | Гражданские здания | Изучение материала по конспектам лекций и учебникам. Сбор материала по проекту многоэтажного здания. Составление объемно-планировочного решения согласно СП и нормативных документов. | 8 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 | Контрольная работа |
| 3 | Общественные здания массового типа | Работа с нормативно-справочной литературой. | 8 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 | Защита контрольной работы |
| 4 | Физико-технические основы проектирования жилых и общественных зданий. | Теплотехнический расчет ограждающих конструкций в расчетных сечениях. Светотехнический расчет. | 7 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 | Защита контрольной работы |
| 5 | Архитектурно-композиционные решения гражданских зданий и застройки. | Работа с нормативно-справочной литературой. Выполнение графической части курсового проекта | 7 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 | Защита контрольной работы |
| 6 | Размещение промышленных предприятий в застройке городов | Работа с конспектом лекций, справочной и нормативной литературой. | 7 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 | Контрольная работа |
| 7 | Производственные здания и сооружения | Работа с конспектом лекций, справочной и нормативной литературой. | 8 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 | Контрольная работа |
| 8 | Вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий | Работа с конспектом лекций, справочной и нормативной литературой. | 8 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 | Контрольная работа |
| 9 | Архитектурно-художественные решения промышленных зданий | Работа с конспектом лекций, справочной и нормативной литературой. | 7 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 | Контрольная работа |
| 10 | Конструкции одноэтажных и многоэтажных промышленных зданий | Работа с конспектом лекций, справочной и нормативной литературой. | 8 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 | Контрольная работа |
| 11 | Строительство в особых условиях | Работа с конспектом лекций, справочной и нормативной литературой. | 7 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 | Контрольная работа |
| Всего: |  |  | 81 |  |  |

  - Самостоятельная работа для студентов заочной формы обучения

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 5.2 | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Трудоемкость (час.) | Компетенции | Контроль выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Элементы градостроительства. | Изучение материала по конспекту лекций и учебнику | 20 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 | Контрольная работа |
| 2 | Гражданские здания | Изучение материала по конспектам лекций и учебникам. Сбор материала по проекту многоэтажного здания. Составление объемно-планировочного решения согласно СП и нормативных документов. | 8 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 | Контрольная работа |
| 3 | Общественные здания массового типа | Работа с нормативно-справочной литературой. | 17 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 | Защита контрольной работы |
| 4 | Физико-технические основы проектирования жилых и общественных зданий. | Теплотехнический расчет ограждающих конструкций в расчетных сечениях. Светотехнический расчет. | 8 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 | Защита контрольной работы |
| 5 | Архитектурно-композиционные решения гражданских зданий и застройки. | Работа с нормативно-справочной литературой. Выполнение графической части курсового проекта | 17 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 | Защита контрольной работы |
| 6 | Размещение промышленных предприятий в застройке городов | Работа с конспектом лекций, справочной и нормативной литературой. | 17 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 | Контрольная работа |
| 7 | Производственные здания и сооружения | Работа с конспектом лекций, справочной и нормативной литературой. | 9 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 | Контрольная работа |
| 8 | Вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий | Работа с конспектом лекций, справочной и нормативной литературой. | 20 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 | Контрольная работа |
| 9 | Архитектурно-художественные решения промышленных зданий | Работа с конспектом лекций, справочной и нормативной литературой. | 16 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 | Контрольная работа |
| 10 | Конструкции одноэтажных и многоэтажных промышленных зданий | Работа с конспектом лекций, справочной и нормативной литературой. | 9 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 | Контрольная работа |
| 11 | Строительство в особых условиях | Работа с конспектом лекций, справочной и нормативной литературой. | 20 | ОПК-6.1, ОПК-6.2, ОПК-7.1 | Контрольная работа |
| Всего: |  |  | 161 |  |  |

- Примерная тематика курсовых проектов (работ) - не предусмотрена в учебном плане

7.  Методы и формы организации обучения

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часас.

| Формы Методы | Практические занятия (час) |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д/о | з/о | д/о | з/о |
| Case-study | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Тестирование | 2 | - | 2 | - |
| Исследовательский метод | 1 | - | 1 | - |
| Итого интерактивных занятий: | 5 | 1 | 5 | 1 |

8. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Одной из главных задач преподавателей, ведущих занятия по дисциплине «Онсовы градостроительства и планировка населенных мест» является воспитание у студентов сознания важности, необходимости и полезности знания содержания данной дисциплины для дальнейшей профессиональной деятельности. Преподавателю необходимо помогать студенту в организации самостоятельной работы, проявлять индивидуальный подход, учитывать уровень знаний студента.

Для лучшего усвоения студентами материала дисциплины преподаватель выбирает соответствующие методы преподавания, предусматривающие сочетания всех типов занятий и всех возможных форм контроля усвоения знаний. Преподавателю следует контролировать выполнение всех заданий систематически и строго в определяемые календарным планом сроки.

Преподавателю рекомендуется активно использовать в учебном процессе разработки кафедры по тестовым упражнениям по соответствующим разделам дисциплины с использованием мультимедийной техники.

Для более глубокого изучения предмета преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности использования дополнительной литературы и Интернет-ресурсов по различным разделам.

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

К учебно-методическим материалам, обеспечивающим освоение учебных дисциплин отнесены:

- конспекты лекций,

- рабочая программа,

- СРС.

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса. Она включает в себя:

– изучение основной и дополнительной литературы по курсу (смотрите далее);

– работу с электронными учебными ресурсами;

– изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов;

– подготовку к зачету.

Основная учебная литература

- Свитайло, Л. В. Основы градостроительства и планировка населенных мест  [Электронный ресурс] : учеб. пособие по дисциплине «Основы градостроительства и планировка населенных мест» для студентов очного и заочного обучения по направлению подготовки 120700.62 - «Землеустройство и кадастры» / Л. В. Свитайло ; Изд-во «Лань» (ЭБС). — Уссурийск : Приморская ГСХА, 2014. — 192 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69600#book_name.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Боронина, Н. Ю. Основы градостроительства и планировка населенных мест  [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов очной и заочной форм обучения по направлению «Землеустройство и кадастры» / Н. Ю. Боронина ; Изд-во «Лань» (ЭБС). — Барнаул, 2015. — 96 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/137611.

- Севостьянов, А. В. Основы градостроительства и планировка населенных мест [Текст] : учебник для обучающихся по направлению «Землеустройство и кадастры» (квалификация бакалавр) / А. В. Севостьянов, А. В. Новиков, М. Д. Сафарова. - Москва : Академия, 2014. - 288 с.

10. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 10.1 Балльные оценки для элементов контроля.

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Тестовый контроль | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Контрольные работы на практических занятиях | 9 | 9 | 9 | 27 |
| Лабораторные работы |  | 5 | 5 | 10 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Сдача зачета (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Таблица 10.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный зачет) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

11. Фонд оценочных средств

Представляется отдельным документом и является приложением к рабочей программе.

12. Промежуточный и текущий контроль

Примерная тематика контрольной работы

«Проект многоэтажного жилого здания из крупноразмерных элементов»

Цель выполнения контрольной работы – выработать у студентов практические навыки по использованию действующей нормативно-технической литературы по архитектурно-строительному проектированию зданий и сооружений. С теплотехническими, светотехническими расчетами.

Содержание разделов контрольной работы:

1. Архитектурно-строительный раздел пояснительной записки: объемно-планировочные решения согласно действующих СП и нормативных документов, теплотехнический расчет ограждающих конструкций, светотехнический расчет естественного освещения.

2. Графическая часть: два листа формата А1 – фасады здания, планы этажей, кровли и подвала, план монтажа стеновых панелей и панелей перекрытия, конструктивные детали по зданию.

Вопросы для подготовки к экзамену

# Транспортная сеть города. Система улиц и проездов в микрорайоне.

# Функциональное зонирование территории населенных мест.

# Градообразующие факторы. Основные группы населения.

# Построение и расчет сети общественных зданий города и поселка.

# Приемы застройки микрорайонов и поселков.

# Коммунально-складская зона и зона внешнего транспорта населенного места.

# Факторы, влияющие на планировочное решение города.

# Особенности планировочных решений квартир для различных природно-климатических условий.

# Средства обеспечения пожарной эвакуации населения многоэтажных домов.

# Области применения лифтов, их размещение, планировочные схемы лестнично-лифтовых узлов здания.

# В каких случаях необходимо применение в застройке шумозащищенных зданий?

# Объемно-планировочные средства обеспечения шумозащиты.

# Конструктивные  мероприятия по обеспечению шумозащиты.

# Противопожарные мероприятия в крупных гостиницах.

# Дайте определение стандартного времени ревербирации.

# Как влияют на ревербирацию размеры помещения и свойства его поверхности.

# Чем достигается хорошая артикуляция в помещениях?

# Назовите планировочные элементы общественных зданий, требования к ним. Элементы основной и вспомогательной функции.

# Композиционно-планировочные системы применяемые в различных типах общественных зданий.

# Входной узел общественных зданий – определения понятия, состав элементов входного узла.

# Зоны массового использования в общественных зданиях различного назначения.

# Методика определения класса здания, требования к зданиям.

# Общие нормативные требования ко всем видам и типам общественных зданий.

# Климатическое районирование и его значение для проектирования зданий.

# Какие виды шумов различаются в зданиях?

# 26.	Как нормируется шум в помещениях?

# 27.	Какие параметры однослойного ограждения определяют степень изоляции им воздушного звука? Как зависит изоляция от частоты звука?

# 28.	Назовите виды многослойных стен, применяемых в массовом строительстве для звукоизоляции. Каковы их преимущества и недостатки по сравнению с однослойными стенами?

# 29.	Назовите виды полов, применяемых в междуэтажных конструкциях массового строительства. Каково их акустическое назначение?

# 30.	Раскройте механизмы увеличения изоляции звука многослойными ограждениями.

# Основное содержание методов конструирования и его задачи.

# Виды воздействий на элементы здания и вызываемые ими последствия.

# Каковы основные материалы конструкций панелей наружных стен?

# Системы разрезок наружных стен на панели и области их применения.

# Методы обеспечения прочности и долговечности панельных стен (по сечениям панелей и их стыков).

# Методы обеспечения водонепроницаемости и теплоизоляции панельных стен и их стыков.

# Материалы и конструкции монолитных стен.

# Способы теплоизоляции наружных стен сборно-монолитных зданий.

# Устройство перекрытий в сборно-монолитных зданиях и связей перекрытий со стенами.

# Области применения наружных стен из небетонных материалов и дерева.

# Типы солнцезащитных устройств и области их применения.

# Конструктивное обеспечение прочности внутренних несущих стен из панелей, крупных блоков и штучных материалов.

# Конструкции вертикальных и горизонтальных стыков панельных стен.

# Требования звукоизоляции и методы их обеспечения при проектировании внутренних стен и перегородок.

# Правила построения планов скатных крыш.

# Системы несущих деревянных конструкций крыш, меры повышения их долговечности и устойчивости при ветровых воздействиях.

# Влияние материала кровли и климатических условий на выбор уклона кровли.

# Меры обеспечения гидроизоляции крыш при различных материалах кровли.

# Основные типы чердачных железобетонных крыш.

# Основные типы и области применения совмещенных железобетонных крыш.

# Особенности устройства эксплуатируемых крыш.

# Способы гидроизоляции сопряжений элементов сборных железобетонных крыш.

# Конструктивные системы зданий из больших объемных блоков и области их применения.

# Конструктивно-технологические решения наружных стен объемно-блочных зданий.

# Перечислите конструктивные схемы общественных зданий.

# Дайте определения строительных систем – основных и комбинированных.

# Охарактеризовать особенности и области применения строительных систем из кирпича и мелких блоков; полносборных, сборно-монолитных и монолитных систем на основе бетонов; систем из дерева и пластмасс, систем с использованием металлических конструкций.

# Назовите приемы размещения вспомогательных зданий по отношению к производственным?

# Перечислите требования, предъявляемые к производственным и вспомогательным зданиям?

# Перечислите характеристики, параметры (пролет, шаг, высота, привязки) одноэтажных производственных зданий?

13.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Для использования в образовательном процессе имеется:

    - Электронный каталог библиотеки СЛИ;

    - ЭБС "Университетская библиотека online";

    - ЭБС "Издательство "ЛАНЬ";

    - Информационно-правовой портал http://www.consultant.ru/

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины  используются следующие программные средства:

| Перечень лицензионного программного обеспечения |  | Реквизиты подтверждающих документов |
| --- | --- | --- |
| Мультимедийные комплексы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | DreamSpark Agreement/Azure Dev Tools for Teaching (Комплекс программных средств Microsoft) | Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition | Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Sumatra PDF | Лицензия GNU LGPL 3 (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v3) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Специализированное программное обеспечение | Среда разработки FreePascal | Лицензия GNU LGPL (http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing) |
|  | Операционная система Debian | Стандартная общественная лицензия GNU (https://www.debian.org/legal/licenses/opl.en.html) |
|  | Операционная система FreeBSD | Стандартная общественная лицензия GNU (https://www.freebsd.org/ru/copyright/license.html) |
|  | Среда разработки Lazarus | Лицензия GNU LGPL (http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing) |
|  | Среда разработки Dev-C++ | Лицензия GNU General Public License (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License) |
|  | Система автоматизации учета и управления 1С: Предприятие | Договор №1330 от 10.10.2018 с ООО «Ажур» на период с 10.2018 по 10.2019, Рег.№8802607 Договор №1387 от 02.10.2019 с ООО «Ажур» на период с 10.2019 по 10.2020, Рег.№8802607 Договор №1425 от 02.10.2020 с ООО «Ажур» на период с 10.2020 по 10.2021, Рег.№8802607 |
|  | Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk AutoCAD | Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия безопасности» на период с 10.2008 бессрочно |
|  | Система трехмерного моделирования Kompas 3D 2008 | Договор №Иж-13-00050 от ЗАО «АСКОН» на период с 21.06.2013 бессрочно |
|  | Система расчёта и проектирования SCAD Office | Лицензия №10498м от 02.11.2012 от ГК «SCAD SOFT» на период с 11.2012 бессрочно |
|  | Система автоматизированного выпуска сметной документации WinRIK | Договор №0929/09_ от 29.09.2009 с ООО «СтройСофт» на период с 09.2009 бессрочно Сублицензионный договор №0420-У/21 от 20.04.2021 с ООО «СтройСофт» на период с 04.2021 бессрочно |
|  | Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic | Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно |
|  | Система доступа к рабочему столу без зрительного контроля NonVisual Desktop Access (NVDA) | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) |
|  | Система управления базами данных MySQL | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) |
|  | Программный комплекс «Аттестация» (5 версия – АРМ-5) | Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно |
| Компьютерные классы |  |  |
| Базовое программное обеспечение | Операционная система Debian | Стандартная общественная лицензия GNU (https://www.debian.org/legal/licenses/opl.en.html) |
|  | Операционная система FreeBSD | Стандартная общественная лицензия GNU (https://www.freebsd.org/ru/copyright/license.html) |
|  | DreamSpark Agreement/Azure Dev Tools for Teaching (Комплекс программных средств Microsoft) | Договор №Tr000142108 от 17.02.2017 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 02.2017 по 02.2020 Сублицензионный договор № 3-3К/2021 от 01.03.2021 с АО «СофтЛайн Трейд» на период с 03.2021 по 03.2022 |
|  | Офисный пакет LibreOffice | Лицензия GNU LGPL (https://ru.libreoffice.org/about-us/license/) |
|  | Офисный пакет OpenOffice | Лицензия GNU LGPL (http://www.openoffice.org/license.html) |
|  | Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition | Договор №616-ТУ-ИБ/2017 от 10.08.2017 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.08.2017 по 15.09.2019 Договор №02-01-40/19 от 18.11.2019 с ООО «Технологии успеха» на период с 11.11.2019 по 18.11.2021 |
|  | Архиватор 7-zip | Лицензия GNU LGPL (http://7-zip.org/license.txt) |
|  | Файловый менеджер Far | Модифицированная лицензия BSD (http://www.farmanager.com/license.php?l=ru) |
|  | Интернет-браузер Mozilla Firefox | Лицензия MPL (https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/) |
|  | Интернет-браузер Google Chrome | Модифицированная лицензия BSD (https://www.google.ru/chrome/browser/privacy/eula_text.html) |
| Специализированное программное обеспечение | Система трехмерного моделирования Kompas 3D | Договор №Иж-13-00050 от ЗАО «АСКОН» на период с 21.06.2013 бессрочно |
|  | Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk AutoCAD | Договор №П-108-/2008 от 30.10.2008 с ООО «Линия безопасности» на период с 10.2008 бессрочно |
|  | Система проектирования архитектурно-строительных конструкций и решений, а также элементов ландшафта и мебели ArchiCAD | Соглашение о сотрудничестве №1 от 10.02.2017 на период с 02.2017 бессрочно |
|  | Система расчёта и проектирования SCAD Office | Лицензия №10498м от 02.11.2012 на период с 11.2012 бессрочно |
|  | Система проектирования корпусной мебели «Базис-Мебельщик 8» | Договор №БТИ8-01/13 от 22.04.2013 с ООО «Базис-Центр» на период с 04.2013 бессрочно |
|  | Система проектирования корпусной мебели «Базис-Мебельщик 10» | Договор №БИ-04/18 от 29.08.2018 с ООО «Базис-Центр» на период с 08.2018 бессрочно |
|  | Векторный графический редактор Inkscape | Лицензия GNU GPL https://inkscape.org/ru/about/license/ |
|  | Растровый графический редактор Gimp | Лицензия GNU LGPL (https://docs.gimp.org/ru/legal.html) |
|  | Пакет прикладных математических программ Scilab | Лицензия GNU LGPL (http://www.scilab.org/scilab/license) |
|  | Система виртуализации Oracle VM VirtualBox | Стандартная общественная лицензия GNU (https://www.virtualbox.org/wiki/Licensing_FAQ) |
|  | Cистема для автоматизации технологических процессов SCADA Тrасе Моdе | Лицензионное соглашение №430206015363857 DC-WP-6-4-P-RU-WIN |
|  | Система автоматизации камеральной обработки полевых инженерно-геодезических данных Credo | Договор №АП-20/04 от 29.01.2004 с ООО «Кредо-Восток» на период с 01.2004 бессрочно |
|  | Кроссплатформенная геоинформационная система Quantum GIS | Стандартная общественная лицензия GNU (http://docs.qgis.org/2.6/ru/docs/user_manual/appendices /appendices.html#gnu-general-public-license) |
|  | Cистема для обработки пространственной информации Grass GIS | Стандартная общественная лицензия GNU (https://grass.osgeo.org/home/copyright/) |
|  | Среда разработки FreePascal | Лицензия GNU LGPL (http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing) |
|  | Среда разработки Lazarus | Лицензия GNU LGPL (http://wiki.lazarus.freepascal.org/licensing) |
|  | Среда разработки Dev-C++ | Лицензия GNU General Public License (https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License) |
|  | Среда разработки Python 3.7.2 | Лицензия PSF LICENSE AGREEMENT FOR PYTHON 3.7.2 (https://docs.python.org/3/license.html) |
|  | Система автоматизации учета и управления 1С: Предприятие | Договор №1330 от 10.10.2018 с ООО «Ажур» на период с 10.2018 по 10.2019, Рег.№8802607 Договор №1387 от 02.10.2019 с ООО «Ажур» на период с 10.2019 по 10.2020, Рег.№8802607 Договор №1425 от 02.10.2020 с ООО «Ажур» на период с 10.2020 по 10.2021, Рег.№8802607 |
|  | Система доступа к рабочему столу без зрительного контроля NonVisual Desktop Access (NVDA) | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) |
|  | Система управления базами данных MySQL | Лицензия GNU (GPL) (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) |
|  | Программный комплекс «Аттестация» (5 версия – АРМ-5) | Договор от 29.05.2012 с ООО «НИИ охраны труда в г. Иваново» на период с 05.2012 бессрочно |
|  | Среда проектирования и моделирования пневматических, гидравлических и электротехнических схем Fluidsim 4 hudraulic | Государственный контракт №14/09 с ООО НПП «Леспромсервис» на период с 06.2009 бессрочно |
| Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или темам | Интерактивная автошкола | Договор №17/15-П от 19.01.2015 с ООО «Форвард» на период с 01.2015 бессрочно |
|  | Тренажеры фирмы Honeywell | Контракт №17 от 30.09.2011 с ООО «ИГРУС» на период с 09.2011 бессрочно |
| Цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам | Система автоматизированного выпуска сметной документации WinRIK | Договор №0929/09_ от 29.09.2009 с ООО «СтройСофт» на период с 09.2009 бессрочно Сублицензионный договор №0420-У/21 от 20.04.2021 с ООО «СтройСофт» на период с 04.2021 бессрочно |
|  | Справочная правовая система Консультант + | Договор №РДД/УЗ/2014/043 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно Договор №РДД/УЗ/2014/044 от 01.09.2014 с ООО «КонсультантПлюсКоми» на период с 09.2014 бессрочно |
|  | Геопортал Республики Коми | Соглашение об использовании информационных ресурсов и функций геоинформационного портала Республики Коми (https://gis.rkomi.ru/Agreement) |
| Электронные библиотечные системы | Система автоматизации библиотек ИРБИС-64 | Договор №С1/21-06-16 от 23.06.2016 с Ассоциацией ЭБНИТ на период с 06.2016 бессрочно |

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении учебных занятий по дисциплине задействована следующая материально-техническая база:

| Оснащенность |  |  | Наименование аудиторий, месторасполо- жение |
| --- | --- | --- | --- |
| - Для проведения занятий лекционного и семинарского типа |  |  |  |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |  | согласно учебному расписанию |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |  |  |
| Учебно-наглядные пособия |  |  |  |
| в виде слайдов электронных презентаций к темам курса |  |  |  |
| - Для проведения занятий семинарского типа (лабораторные работы) |  |  |  |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |  | Учебная лаборатория «Средства автоматизации и управления технологическими процессами», ул. Ленина, д. 39, каб. №1-1 |
| Наименование | Кол-во | Инв. или номенкл. номер, или № договора (соглашения) на пользование |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |  |  |
| - Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций |  |  | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |  |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |  |  |
| - Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации |  |  | согласно учебному расписанию |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |  |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |  |  |
| - Помещения для самостоятельной работы |  |  | «Научный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №203-2, «Зал периодических изданий», ул. Ленина, д. 39, каб. №202-2, «Электронный читальный зал», ул. Ленина, д. 39, каб. №207-2, Кабинет «Компьютерный класс», каб. №316-1 |
| Специализированная мебель, оборудование и средства обучения |  |  |  |
| согласно паспорту аудиторного фонда СЛИ |  |  |  |

16. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Свитайло, Л. В. Основы градостроительства и планировка населенных мест  [Электронный ресурс] : учеб. пособие по дисциплине «Основы градостроительства и планировка населенных мест» для студентов очного и заочного обучения по направлению подготовки 120700.62 - «Землеустройство и кадастры» / Л. В. Свитайло ; Изд-во «Лань» (ЭБС). — Уссурийск : Приморская ГСХА, 2014. — 192 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69600#book_name.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Боронина, Н. Ю. Основы градостроительства и планировка населенных мест  [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов очной и заочной форм обучения по направлению «Землеустройство и кадастры» / Н. Ю. Боронина ; Изд-во «Лань» (ЭБС). — Барнаул, 2015. — 96 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/137611.

- Севостьянов, А. В. Основы градостроительства и планировка населенных мест [Текст] : учебник для обучающихся по направлению «Землеустройство и кадастры» (квалификация бакалавр) / А. В. Севостьянов, А. В. Новиков, М. Д. Сафарова. - Москва : Академия, 2014. - 288 с.

Периодические издания

- Вестник СГАСУ. Градостроительство и архитектура [Электронный ресурс] : научно-технический журнал в области архитектуры и строительства / под ред. М. И. Бальзанникова. – Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет. – Выходит ежеквартально. – Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=journal&jid=229773.

Электронные информационные ресурсы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] :  от 29.12.2004 № 190-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».