МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С. М. Кирова»

(СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор СЛИ ________________________Л. А. Гурьева «___» _________________________ 2021 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» Б1.В.ДВ.04.01

Наименование ООП ВО: ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Направление  подготовки: 20.03.01 «Техносферная безопасность»

Направленность (профиль): «Инженерная защита окружающей среды»

Программа подготовки: академический бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Факультет лесного и сельского хозяйства

Кафедра «Химическая технология и техносферная безопасность» («ХТ и ТБ»)

Год начала подготовки: 2020

Общая трудоемкость в ЗЕТ, часах: 5 ЗЕТ, 180 час.

Курс (очная): 4                                        Семестр (очная): 8

Курс (заочная): 5

Форма контроля: контрольная работа, экзамен

Сыктывкар 2021

Фонд оценочных средств составлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность», утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ № 246 от 21 марта 2016 года, рассмотрен и утвержден на заседании кафедры (разработчик) «___»__________201__г.  протокол №___.

Разработчик: к.т.н., доцент кафедры «ХТ и ТБ»_______________________ О.А. Конык

(должность, кафедра)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Зав. кафедрой «ХТ и ТБ» д.х.н._____________________________________ В.А. Демин

(должность, кафедра)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Фонд оценочных средств согласован с факультетом и выпускающей кафедрой направления подготовки на заседании Совета факультета «___» _________ 20___ г., протокол № ___.

Декан   факультета лесного и сельского хозяйства   ____________________Т. В. Попова

(название факультета)	                                                            (подпись)	                                                 (Ф.И.О.)

Зав. выпускающей

кафедры «ХТ и ТБ» ______________ _______________________ ________ В.А. Демин

(название кафедры)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Эксперт ___________________________________________________________________

(должность, звание)                  (подпись)                  (Ф.И.О.)

Эксперт ____________________________________________________________________

(должность, звание)                  (подпись)                  (Ф.И.О.)

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фонд оценочных средств (ФОС)  – неотъемлемая часть нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения студентами образовательной программы высшего образования и предназначен для контроля  и оценки  образовательных достижений  студентов, освоивших программу дисциплины «Пожарная безопасность».

ФОС является приложением к рабочей программе дисциплины «Пожарная безопасность».

- ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Целью ФОС  по дисциплине «Пожарная безопасность» является измерение уровня сформированных у студентов базисных знаний в соответствии требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность»

Задачи ФОС

- контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений, навыков;

- контроль уровня сформированности компетенций, определенных в ФГОС ВО по направлению подготовки «Техносферная безопасность»;

- оценка достижений обучающихся в процессе освоения ими дисциплины «Пожарная безопасность».

- ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ООП

- Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей компетенции:

- - способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска (ПК-17).

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать нормативные правовые акты в области  организации работы по пожарной безопасности, методики инструктирования и обучения правилам пожарной безопасности, современные системы оповещения о возгораниях, современные средства тушения пожаров, автоматические пожаротушащие системы, особенности тушения лесных пожаров, пожаров на объектах промышленности;

уметь применять нормативные правовые акты для безопасности организации производственной деятельности, планировать работу по предупреждению возгораний и пожаров, вести аудит в установленном порядке, средств и систем пожаротушения, вести делопроизводство и отчетность;

владеть методами профилактики  возгораний и пожаров в организациях методами контроля средств и систем пожаротушения, методиками разработки инструкций, инструктажа и обучения по пожарной безопасности, основными приемами тушения начальной стадии пожаров, эвакуации людей в чрезвычайных ситуациях.

- 3. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

- ПК-17 - Способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска.

Этапы формирования компетенции показаны в табл. 1.

Таблица 1. Этапы формирования компетенции

| Компетенция | Расшифровка компетенции | Этапы формирования компетенции |
| --- | --- | --- |
| ПК-17 | Способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемлемого риска | Пороговый Знать вредные и опасные факторы пожаров и взрывов; свойства химических соединений, применяемые в технологическом процессе; основные закономерности протекания химических процессов горения; требования к основным средствам пожаротушения; основные причины пожаров, их классификацию; основные нормативные и правовые документы в области пожарной безопасности; классификацию оборудования применяемого во взрывопожароопасных и пожароопасных средах; о противопожарных свойствах материалов и преград,. Уметь оценивать риск от влияния вредных и опасных факторов пожара пользоваться первичными средствами пожаротушения; подбирать оборудование для взрывопожароопасных и пожароопасных сред. Владеть терминологией и навыками применения первичных средств пожаротушения с учетом классификации пожаров, основными навыками выбора взрывозащищенного оборудования. методами проверки автоматической пожарной сигнализации, речевого оповещения, первичных средств пожаротушения и соответствия помещений Правилам противопожарного режима в Российской Федерации. |
|  |  | Продвинутый Знать основные требования федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; виды устройств для автоматического тушения пожаров, принцип действия; требования к пожарной сигнализации; отечественный и зарубежный опыт в области пожарной безопасности. Уметь оценивать организацию производственных процессов с учетом требований пожарной безопасности; организовывать проведение экспертизы конструкций зданий на огнестойкость, а материалов применяемых в технологическом процессе на возгораемость; анализировать и исполнять требования надзорных органов. Владеть методами применения первичных средств пожаротушения, организовывать аудит на соответствие объекта Правилам противопожарного режима в Российской Федерации; навыками анализа возгораний на объектах экономики; практикой применения первичных средств пожаротушения; методикой разработки Декларации пожарной безопасности; методикой расчетов определения пожарного риска; навыками действий в условиях пожаров и взрывов: эвакуация людей, извещение пожарной службы, встреча пожарной команды, тушение пожара в начальной стадии. |
|  |  | Высокий Знать способы интегрирования знаний из междисциплинарных областей при изучении учебного материала курса; приоритетные направления развития науки в области пожарной безопасности. Уметь определять опасные факторы пожаров и взрывов, свойства химических соединений, применяемые в технологическом процессе и огнетушащих составах; основные закономерности протекания химических процессов при горении; организовывать контроль пожарной безопасности; анализировать уровень научно-технической информации по пожарной безопасности и ее инновационную привлекательность; Владеть навыками аргументированного доказательства полученных результатов на основе теоретических знаний по химии, физике; методикой расчета оценки рисков от пожаров и взрывов; методами составления прогнозов возможного развития ситуации в области пожарной безопасности; внедрению инноваций с целью предотвращения потенциально-возможных возгораний и взрывов. |

4. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ      АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Оценка качества освоения дисциплины

«Пожарная безопасность» включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию в виде  зачета по дисциплине. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по дисциплине «Пожарная безопасность» разрабатываются кафедрой самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в начале каждого семестра обучения.

Текущий контроль

Текущий контроль знаний студентов необходим для проверки  усвоения знаний, полученных на лекционных занятиях и практических работах, а также в ходе самостоятельного изучения дисциплины.

Текущий контроль осуществляется в виде ответов на вопросы на практических работах, тестирования по пройденному материалу.

Характеристика оценочных средств для текущего контроля и его наличие в ФОС приведены в табл. 2.

Таблица 2. Характеристика оценочного средства и его наличие в ФОС

| № п/п | Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устный опрос | Средство проверки теоретических знаний обучающихся | Вопросы по темам |
| 2 | Защита практических работ | Средство проверки практических знаний обучающихся | Контрольные вопросы по практическим работам |
| 3 | Тесты по темам | Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося по темам дисциплины « Пожарная безопасность» | Фонд тестовых заданий |
| 4 | Самостоятельная работа студентов | Средство, позволяющее оценить умение студента самостоятельно находить информацию по теме или разделу дисциплины, синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей. Задания могут быть творческого характера, позволяющие оценить умение студента аргументировать собственную точку зрения. | Защита презентаций |

5.ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА РАБОТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ООП

1. Текущий контроль в виде вопросов по темам  для устного опроса студентов                       (домашнее задание и аудиторный опрос)

Вопросы по пожарной безопасности  для контрольной проверки №1

1. Определение процесса горения.

2. Что подразумевается под термином «гомогенное горение»?

3. Что подразумевается под термином «геторогенное горение»?

4. Что подразумевается под термином «дефляграционное  горение»?

5. Что подразумевается под термином «детонационное горение»?

6. Какие показатели характеризуют предельные условия возникновения горения?

7 .В каких пределах находится область воспламенения?

8. Какие случаи горения относятся к самовозгоранию?

Вопросы по пожарной безопасности для контрольной проверки №2

1. Каковы причины возникновения пожаров и взрывов?

2. Какие подходы применяются к нормированию обеспечения пожаровзрывобезопасности?

3. Какова характеристика веществ и материалов, находящихся в помещении категории А?

4. Какова характеристика веществ и материалов, находящихся в помещении категории Б?

5. Какова характеристика веществ и материалов, находящихся в помещении категории В1-В4?

6. Какова характеристика веществ и материалов, находящихся в помещении категории Г?

7. Какова характеристика веществ и материалов, находящихся в помещении категории Д?

8. По какому показателю определяется пожарная опасность помещений категорий В1-В4?.

Вопросы по пожарной безопасности для контрольной проверки №3

1. Причины возникновения пожаров?

2. Как определяется расчетная продолжительность пожара?

3. Как определяются коэффициенты, учитывающие скорость выгорания веществ?

4. При каких параметрах горючести строительные материалы относятся к негорючим?

5. Методика определения горючести строительных материалов?

6. Методика определения воспламеняемости строительных материалов?

7. Методика определения огнестойкости строительных материалов?

8. От каких характеристик зависит огнестойкость каменных конструкций?

9. От каких характеристик зависит огнестойкость железобетонных конструкций?

10. От каких характеристик зависит огнестойкость металлических конструкций?

11. Как защитить от огня деревянные конструкции?

12. От каких характеристик зависит огнестойкость  конструкций из полимерных материалов?

13. Как определяется класс пожарной опасности строительных конструкций?

13.На какие классы пожарной опасности подразделяются строительные конструкции?

Вопросы по пожарной безопасности для контрольной проверки №4

1. Какие нормативные документы определяют противопожарные требования?

2. По каким критериям пожарной опасности классифицируются здания  и сооружения?

3. Какие применяются противопожарные преграды?

4. На какие степени огнестойкости подразделяются здания.

5. При какой температуре поверхности системы отопления представляют пожарную опасность?

7. При какой этажности зданий возможно применять печное отопление?

8. Какие применяются системы отопления для взрывоопасных помещений категорий А и Б?

9. Как классифицируются системы вентиляции в зависимости от способов воздухообмена?

11.Что подразумевается под термином «местная вентиляция»?

12. Что подразумевается под термином «общеобменая вентиляция»?

13. В чем заключается пожарная опасность вентиляционных установок?

14. Как классифицируются электроустановки в зависимости от пожарной опасности ?

15. Как классифицируются электроустановки в зависимости от взрывоопасности?

16.Что предусматривается в электроустановках и электрических сетях для защиты от токов короткого замыкания?

17.Как классифицируются противовзрывные мероприятия?

18. Какие противовзрывные меры относятся к профилактическим мерам?

19. Какие меры относятся к активной взрывозащите?

20. Какие предохранительные устройства применяются в промышленности?

21.Какова кратность вентиляции применяется для взрывозащиты?

22. В чем заключается процесс флегматизации?

23. Какие вещества применяются в качестве флегматизаторов?

24. Какие существуют способы пожаротушения?

25. Какие применяются средства пожаротушения?

26. Что представляют собой хладоны?

27. Что представляют собой АОС аэрозольный огнетушащий состав?

28. Что представляют собой огнетушащие порошки?

29.Как классифицируются первичные средства пожаротушения?

30. Как классифицируются огнетушители?

31 .Как устроены углекислотные и порошковые огнетушители

32. Каков принцип работы  углекислотных и порошковых огнетушителей?

33.Что понимается под системой водоснабжения?

34. Как подразделяется противопожарное водоснабжение?

35. В каких случаях допускается применять тупиковые сети в противопожарном водоснабжении?

36. В каких случаях допускается применять безводопроводное противопожарное водоснабжение?

37. Как устроены автоматические спринклерные установки пожаротушения?

38. Как устроены автоматические дренчерные установки пожаротушения?

39.Для чего предназначена пожарная сигнализация?

40. Как подразделяются пожарные извещатели по принципу действия?

Перечень практических работ

- Распространение в пространстве токсичных продуктов горения при пожаре .

- Оценка пожаровзрывоопасности различных объектов.

- Прогнозирование параметров и оценка обстановки при пожаре на автозаправочной станции.

- Расчет концентрационных пределов распространения пламении флегматизатора для предотвращения взрыва или пожара.

- Оценка огнестойкости  строительных конструкций.

- Расчёт автоматической спринклерной  и дренчерной систем  пожаротушения.

- Первичные средства пожаротушения.

##### Составление плана эвакуации при пожаре.

- Тестирование по дисциплине «пожарная  безопасность».

Защита отчета по  практической работе включает проработку и анализ теоретического материала, описание проделанной экспериментальной работы с приложением таблиц, расчетов, выводов.

Тестирование

Каждый вариант аудиторной контрольной работы включает вопросы по пройденному материалу лекционного курса и практических занятий.  Количество заданий в  аудиторной контрольной работе определяется объемом пройденного материала по лекционному курсу и практическим занятиям.

Примерный вариант аудиторной контрольной работы (тестирования)

на тему: «Пожарная безопасность»

1. Кто несет ответственность за пожарную безопасность предприятия, организации в целом

1). Руководитель. 2). Главный инженер. 3). Инженер по охране труда.

2. Для обеспечения медленного окисления пирофорных отложений в емкостях и аппаратах, снижение уровня воды должно производиться постепенно со скоростью …. м/час

1). 0,5-1,0 м/ч. 2). 1,0-1,5 м/ч. 3). 0,25-0,5 м/ч.

3. Пожарный извещатель - это техническое средство предназначенное для…..

1). Формирования сигнала о пожаре. 2). Сбора людей при пожаре.

3). Организации эвакуации при пожаре.

4. Планы расстановки транспортных средств с описанием очередности и порядка их эвакуации в случае пожара разрабатываются при хранении транспорта в количестве

1). 25 ед. 2). 15 ед. 3). 20 ед.

5. Совместное хранение ЛВЖ и ГЖ в таре в одном помещении разрешается при их общем количестве не более….м³

1). 200 м³. 2). 300 м³ 3). 100 м³

6.К какой категории относится помещение, где хранятся и обращаются ГГ и ЛВЖ с температурой вспышки не более 28ºС

1). А. 2). В. 3). С.

7. Состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара называется…

1). Пожарная безопасность объекта. 2). Пожарная опасность объекта.

3). Безопасное состояние объекта.

8. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов на высоте не более ….

1). 1,5 м. 2). 1,2 м. 3). 1,0 м.

9. К какому виду относится огнетушитель ОУ-5.

1). Углекислотный. 2). Универсальный. 3). Огнетушитель учебный.

10. Подвальные и цокольные этажи производственных помещений должны оборудоваться автоматическими установками пожаротушения в случае, если их площадь составляет……

1). Независимо от площади. 2). 200 м2 3). 100 м2

11.  Время подачи огнетушащего вещества огнетушителя ОП-5(з)….

1). 10 сек. 2). 15 сек. 3). 20 сек.

12.Электрорубильник складских помещений необходимо располагать

1). Вне склада на несгораемой стене.

2). Внутри склада на несгораемой стене.

3).  Не имеет значения.

13. Автоцистерны, находящиеся под наливом и сливом ЛВЖ и ГЖ должны быть заземлены гибким медным проводом сечением не менее….

1). 16 мм2. 2). 12 мм2 3). 14 мм2

14.Допустимый пожарный риск – это риск

1). Уровень которого допустим и обоснован исходя из социально-экономических условий.

2).  Который возможен исходя из конкретных условий.

3).  Который возможно допустить при самой высокой категории пожара.

15.Проверка работоспособности пожарных гидрантов с пуском воды производится не реже

1). Одного раза в полугодие. 2). Одного раза в квартал.

3).  Одного раза в год.

16.К какой категории относится помещение, где хранятся или обращаются ЛВЖ, ГЖ с температурой вспышки более 28º С?.

1). Б. 2). А. 3). С.

17.Нефтепроводы, находящиеся на поверхности, следует засыпать землей слоем не менее….

1). 300 мм. 2). 400 мм. 3). 500 мм.

18. К какой категории относятся наружные установки АЗС

1). Ан. 2). А. 3). Б.

19. При тушении электроустановок, находящихся под напряжением, не допускается подводить раструб огнетушителя ближе ….м. до электроустановки и пламени

1). 1 м. 2). 2 м. 3). 1,5 м.

20. Электросварочные и газосварочные аппараты при ремонте резервуаров следует располагать от соседних эксплуатируемых резервуаров не ближе….

1). 20 м. 2). 15 м. 3). 25 м.

21.Эвакуационный выход это- …

1). Выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону.

2). Выход для эвакуации персонала.

3). Выход, ведущий из помещения наружу.

22.Определить понятие индивидуального пожарного риска.

1). Риск гибели человека в результате воздействия опасных факторов пожара.

2).  Риск, который может привести к тяжелым последствиям для человека.

3).  Наиболее тяжелые последствия для человека в результате пожара.

23. В какое время должны производиться огневые работы на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах (за исключением аварийных)?

1). В дневное время.

2).  В любое время.

3). На усмотрение ответственного лица за проведение огневых работ.

24. Место проведения огневых работ на высоте 6 метров должно быть очищено от горючих веществ и материалов в радиусе …

1).11 метров. 2). 10 метров. 3). 13 метров.

25. К какой зоне относятся помещения, в которых взрывоопасная газовая смесь присутствует постоянно или в течение одного часа?

1). 0-й класс. 2). 1-й класс. 3). 2-й класс.

26. Какое расстояние должно быть от хранящихся на складе товаров до светильников?

1). 0,5 м. 2). 0,7 м. 3).  0,3 м.

27. К какой категории относится помещение сварочного поста?

1). Г. 2). Д. 3). Е.

28. Какова ширина прохода между штабелями и выступающими частями стен здания в закрытых складах?

1). 0,8 м. 2). 1,0 м. 3). 0,5 м.

29. Какое расстояние должно быть между пожарными ручными извещателями внутри помещения?

1). Не более 50 м. 2). Не менее 50 м. 3). 60 м.

30. Укажите вес заряда углекислоты в огнетушителе ОУ – 5.

1). 3,5 кг. 2). 4,5 кг. 3). 5,0 кг.

31. На каком расстоянии разрешается проводить огневые работы от  открытых нефтеловушек?

1). На расстоянии 50 метров. 2). На расстоянии 40 метров.

3). На расстоянии 30 метров.

32. Эвакуационный путь это- …

1). Путь движения людей наружу или в безопасную зону.

2). Путь по которому необходимо двигаться в случае пожара.

3). Безопасный путь при пожаре.

33. К какой зоне относятся помещения в которых при нормальном режиме работы оборудования взрывоопасные смеси горючих газов или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны в результате аварии и повреждения технологического оборудования?

1). 2-й класс. 2). 3-й класс. 3). 1-й класс.

34. Какова периодичность анализа газовоздушной среды внутри помещений при проведении огневых работ во взрывопожарноопасных помещениях?

1). 30 минут. 2). 20 минут. 3). 40 минут.

35. К какому классу пожаров относятся пожары горючих жидкостей или плавящихся твёрдых веществ?

1). В. 2). А. 3). С.

36. В каких случаях допускается использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных нужд?

1). Не допускается. 2). Можно пользоваться всегда.

3). Допускается использование при условии возврата на место.

37. Какое количество тепловых извещателей устанавливается в одном помещении

1). Не менее двух. 2). Не менее трех. 3). Достаточно одного.

38. Допустимая длина газоподводящих шлангов при производстве монтажных работ до места проведения огневых работ.

1). 40 м. 2). 50 м. 3). 30 м.

39. Помещения для стоянки автомобилей должны оснащаться буксирными тросами и штангами из расчёта один трос (штанга) на количество единиц техники.

1).10. 2).15. 3). 5.

40. Какая должна быть максимальная высота помещения, где устанавливаются тепловые извещатели?

1). Не более 9 метров. 2). Не более 10 метров. 3). Не более 5 метров.

41. На каком расстоянии должны проводиться огневые работы не связанные с монтажом или ремонтом оборудования от отдельно стоящих резервуаров?

1). 20 м. 2). 15 м. 3). 25 м.

42. Что называется противопожарным разрывом?

1). Расстояние между зданиями, строениями и сооружениями для предотвращения распространения пожара.

2).  Расстояние между строениями для проезда пожарной техники.

3). Разрыв самосрабатывающего огнетушителя при возникновении пожара.

43. К какому классу относятся помещения, в которых при нормальном режиме работы оборудования выделяются горючие газы или пары ЛВЖ, образующие с воздухом взрывоопасные смеси?

1). 1-й класс. 2). 2-й класс. 3). 3-й класс.

44. К какому классу пожаров относятся горение металлов и их сплавов?

1). Д. 2). Е. 3). В.

45. Когда предоставляется в ПЧ на рассмотрение наряд – допуск на огневые работы?

1). Накануне проведения. 2). В день проведения.  3). За 5 часов.

46. При каком количестве автомобильной техники в гараже разрабатывается план эвакуации при пожаре?

1). 25. 2). 30. 3). 20.

47. К какому виду относятся огнетушитель марки ОП-5?

1). Порошковый. 2). Промышленный. 3). Противопожарный.

48. При какой температуре огнетушители необходимо переносить в отапливаемое помещение?

1). Ниже плюс 1. 2). Ноль градусов. 3). Ниже плюс 5.

49. Очаг пожара это- …

1). Место первоначального возникновения пожара.

2). Территория, охваченная огнем.

3). Центр возгорания.

50. На какое расстояние допускается уменьшать противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями I и II степени огнестойкости при условии, что стена более высокого здания, расположенная напротив другого здания, является противопожарной первого типа?

1). 3.5м. 2). 4.5м. 3). 3.0м.

51. Эксплуатация электронагревательных приборов запрещена без письменного разрешения….

1). Энергетика и согласования с ПЧ.

2). ПЧ.

3). Ответственного лица за пожарную безопасность.

52. К какой категории относятся помещение где хранится твердые материалы с удельной пожарной нагрузки 2200 МДж/м2?

1). В-1. 2). А. 3). В-4.

53. Что можно использовать в качестве обратного провода при  эл. сварочных работах во взрывопожароопасных помещениях?

1).  Изолированный провод.2).  Любой токопроводящий предмет.

3).  Стальную проволоку сечением 5 мм.

54. Перемотку рукавов пожарных кранов на новую складку необходимо производить не реже.

1). 1 раза в год. 2). 1 раза в полугодие. 3). 1 раза в квартал.

55. К какому классу относятся зоны расположенные в помещениях, где при нормальном режиме работы оборудования выделяются горючие пыли или волокна образующие с воздухом взрывоопасные смеси при концентрации 65 грамм на кубический метр?

1). 21-й класс. 2). 20-й класс. 3). 22-й класс.

56. Как часто должно проверятся общее техническое состояние автоматических огнезадерживающих устройств?

1). Не реже одного раза в неделю.2). Не реже одного раза в месяц.

3). Не реже одного раза в квартал.

57. К какому классу пожароопасных зон относятся зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие пыли или волокна?

1). П-II. 2). П-I. 3). П-IIа.

58. К какой степени огнестойкости относятся здания с несущими и ограждающими конструкциями из кирпича или камня, бетона или железобетона?

1). II. 2). I. 3). III.

59. Чем оборудуется взрывоопасные помещения для удаления горючих и взрывоопасных газов?

1). Системой принудительной приточно-вытяжной вентиляции.

2). Форточками.

3). Вентиляционными каналами.

60. Какая периодичность проверки молниезащиты?

1).  Не реже одного раза в год.

2). Не реже одного раза в полгода.

3). Не реже одного раза в квартал.

61. На сколько процентов максимально должны заполняться резервуары  для хранения нефти?

1). 95 %. 2). 80 %. 3). 65 %.

62. Укажите время подачи огнетушащего вещества огнетушителя  ОП-2(з)……

1). 6 секунд. 2). 4 секунды. 3). 9 секунд.

63. Расстояние от возможного  очага пожара до места размещения огнетушителя для общественных зданий не должно превышать….

1). 2

0 м. 2). 30 м. 3). 35 м.

64.Помещения категории Д могут не оснащаться огнетушителями, если их площадь не превышает……

1). 100 м2. 2). 150 м2. 3). 50 м2.

65. После окончания огневых работ наряд-допуск передается начальнику цеха и хранится в специальной папке в течении …..

1). 12 месяцев. 2). 6 месяцев.3). 18 месяцев.

66. Сварочные работы на отключенных трубопроводах допускаются, если концентрация взрывопожарных газов и паров в пробах, взятых с ремонтируемого участка, не превышает…

1). 2. 5 %. 2). 1. 5 %. 3). 5 %.

67. К какому классу пожаров по виду горючего материала относятся пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ?

1). F. 2). Е. 3). Д.

67. Социальный пожарный риск это - …

1). Степень опасности ведущей к гибели группы людей в результате воздействия опасных факторов пожара.

2). Пожарный риск, который может привести к гибели человека в результате воздействия.

3). Степень ответственности за гибель людей в результате пожара.

68. К какой категории относятся помещения, в которых находятся или (обращаются) негорючие вещества и материалы в горючем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени……

1). Г. 2). Е. 3). В.

69. С какой периодичностью необходимо проверять работу всей системы автоматической установки пожаротушения?

1). 1 раз в год с отметкой в журнале. 2). 1 раз в полугодие.

3). 1 раз в квартал с составлением акта.

70. Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены, чтобы их верх располагался  от пола на высоте не более…

1). 1,5 м. 2). 1,0 м. 3). 1,2 м.

71. Какие виды огневых работ на постоянных местах проводятся после оформления наряда - допуска.

1). Ремонт ёмкостей, аппаратов, цистерн из - под ЛВЖ, ГЖ, ГГ.

2). Любые работы.

3). Работы на высоте более 1,2 м.

73. Состояние огнезащитной обработки (пропитки) должно проверяться не реже….

1). Двух раз в год. 2). Одного раза в год. 3). Одного раза в пять лет.

74? . К какому классу относится взрывоопасная зона, в которой взрывоопасные   смеси горючей пыли с воздухом имеет НКПВ менее 65 граммов на кубический метр и присутствует постоянно

1). 20 класс. 2). 21 класс. 3). 22 класс.

75. Установка пожаротушения - это……

1). Совокупность стационарных технически средств тушения пожара путём выпуска огнетушащего  вещества.

2). Установка, предназначенная для тушения пожара.

3). Техническое устройство имеющее в своем составе огнетушащее вещество.

76. Расстояние от пожарного извещателя до стен при установке под перекрытием  …

1). Не менее 0,1 м.    2). Не менее 0,2 м. 3). Не менее 0,5 м.

77. В каком радиусе место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов, если работа ведётся на высоте 8 метров?

1). В радиусе  12 м. 2). В радиусе  10 м. 3). В радиусе  15 м.

78.На какое время разрешается продление одного и того же наряда - допуска на производство огневых работ?

1). На одну смену. 2). На неделю. 3). До окончания работ.

79. На каком расстоянии от места проведения огневых работ  можно располагать баллоны с газом?

1). Не менее 10 м. 2). Не менее 15 м. 3). Не менее 8 м.

80. На каком расстоянии при ремонте резервуаров следует располагать электросварочные аппараты от соседних эксплуатируемых резервуаров?

1). 20 м. 2). 25 м. 3). 15 м.

81. На каком расстоянии от места проведения огневых работ можно установить ацетиленовый генератор?

1). Не менее 10 м. 2). Не менее 12 м. 3). Не менее 5 м.

82. К какой категории относятся помещение где хранится и обращается ГГ и ЛВЖ с температурой вспышки не более 28 0С?

1). А. 2). Б. 3). Г.

83. Каким способом необходимо наполнять резервуары топливом?

1). Закрытым способом. 2). Открытым способом. 3).  Не имеет значения.

84. Как часто проводится техническое обслуживание установок пожарной автоматики?

1). По графику ТО, согласно регламенту работ.

2). Согласно рекомендациям завода изготовителя.

3).  По графику, разработанному эксплуатирующей организацией.

85. В какой срок должен прибыть исполнитель по ТО на обслуживаемый объект, по вызову заказчика, в случае внезапного отказа установки?

1). Не более 24 часов.

2). Не более 10 часов.

3). Не более 4 часов.

Ключи к ответам

| № ответа | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 | №9 | №10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 31-40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 41-50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 51-60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 61-70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 71-80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 81-90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |

Презентация (доклад)

Мультимедийная презентация должна содержать: глоссарий, перечень нормативных документов, аргументированное изложение основных вопросов темы, а также список использованной литературы. Электронный вариант презентации в стандартном формате PjwerPoint шрифт  Arial,  размер шрифта в заголовках 30 пунктов,  в тексте 16 пунктов, межстрочный интервал – одинарный.

Примерные темы презентаций

|  | 1. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. |
| --- | --- |
|  | 2. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. |
|  | 3. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. |
|  | 4. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. |
|  | 5. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. |
|  | 6. Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности. |
|  | 7. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования. |
|  | 8. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности. |
|  | 9. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации. |
|  | 10. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности . |
|  | 11. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения . |
|  | 12. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. |
|  | 13. Атомные станции. Требования пожарной безопасности. |

Промежуточный контроль (для вех форм обучения)

- это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре. Табл. 6.4 – 6.5

6.Перечень вопросов учебной программы для подготовки к экзамену

Пороговый уровень

1. ПОЖАРЫ. ПОЖАРООПАСНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ. КЛАССИФИКАЦИЯ

1.1. Общие сведения о пожарах .

1.2. Классификация пожаров.

1.3. Общие сведения о горении.

1.4. Показатели пожаро- и взрывоопасности веществ и материалов.

1.5. Классификация технологических сред по пожаровзрывоопасности.

1.6. Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон.

1.7. Категории помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

1.8. Классификация строительных материалов, конструкций, зданий по пожарной опасности.

1.9. Огнезащита строительных конструкций.

Продвинутый уровень

2. СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Реализация системы обеспечения пожарной безопасности при разработке генерального плана застройки.

2.2. Реализация системы обеспечения пожарной безопасности при проектировании и строительстве производственных объектов.

2.3. Реализация системы пожарной безопасности при эксплуатации производственных объектов.

2.4. Схематические планы и инструкции по эвакуации людей при пожаре.

2.5. Содержание территорий, зданий, помещений.

2.6. Порядок действий при пожаре.

2.7. Государственный пожарный надзор за соблюдением требований пожарной безопасности.

2.8. Расследование и учет пожаров.

2.9. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.

Повышенный уровень

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА НА ПРЕДПРИЯТИИ

3.1. Понятие о противопожарном режиме предприятия.

3.2. Приказы по реализации противопожарного режима на предприятии.

3.3. Ответственные за противопожарное состояние.

3.4. Инструкции о мерах пожарной безопасности.

3.5. Инструктажи по пожарной безопасности. Обучение мерам пожарной безопасности.

3.6. Пожарно-технические комиссии и добровольные пожарные дружины предприятий.

4. СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ И ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ

4.1. Способы и средства тушения пожаров.

4.2. Первичные средства пожаротушения.

4.3. Технические характеристики, устройство и принцип действия огнетушителей.

4.4. Углекислотные огнетушители.

4.5. Порошковые огнетушители.

4.6. Огнетушители воздушно-пенные, переносные ОВП-10.

4.7. Общие сведения о пожарной технике.

4.8. Пожарные щиты.

4.9. Противопожарное водоснабжение.

4.10. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

4.11. Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет им. С. М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю Зав. кафедрой «ХТ и ТБ» д.х.н. __________В.А. Демин | Направление 20.03.01 «Техносферная безопасность» Профиль «Инженерная защита окружающей среды» |
| --- | --- |
| Протокол № « » 20… г. | Дисциплина «Пожарная безопасность» |
|  | Курс 4, семестр 2, форма обучения – очная Курс 5 семестр 9, форма обучения – заочная |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

- Причины возникновения пожаров и взрывов.

- Тестовые задания.

ВОПРОС № 1 Кто несет ответственность за пожарную безопасность предприятия, организации в целом?

| Руководитель |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  |  |
| Инженер по охране труда |  |  |

ВОПРОС № 2 Время подачи огнетушащего вещества огнетушителя ОП-5(з)….

| 10 сек |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15 сек |  |  |
| 20 сек |  |  |

ВОПРОС № 3 Эвакуационный выход это- …

| Выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Выход для эвакуации персонала |  |  |
| Безопасный путь при пожаре |  |  |

ВОПРОС № 4 Укажите вес заряда углекислоты в огнетушителей ОУ – 5.

| 3,5 кг. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4,5 |  |  |
| 5,0 |  |  |

ВОПРОС № 5 Эксплуатация эл. нагревательных приборов запрещена без письменного разрешения….

| Энергетика и согласования с ПЧ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПЧ |  |  |
| Ответственного за пожарную безопасность |  |  |

ВОПРОС № 6 Сколько процентов максимально должны заполняться резервуары  для хранения нефти?

| 95% |  |  |
| --- | --- | --- |
| 80% |  |  |
| 65% |  |  |

ВОПРОС № 7 К какому классу относится взрывоопасная зона, в которой взрывоопасные   смеси горючей пыли с воздухом имеет НКПВ менее 65 граммов на кубический метр и присутствует постоянно?

| 20 класс |  |  |
| --- | --- | --- |
| 21 класс |  |  |
| 22 класс |  |  |

ВОПРОС № 8 На каком расстоянии от места проведения огневых работ можно установить ацетиленовый генератор?

| Не менее 10 м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Не менее 12 м |  |  |
| Не менее 5 м |  |  |

ВОПРОС № 9 На каком расстоянии от места проведения огневых работ  можно располагать баллоны с газом?

| Не менее 10 м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Не менее 15 м |  |  |
| Не менее 8 м |  |  |

ВОПРОС № 10 В какой срок должен прибыть исполнитель по ТО на обслуживаемый объект, по вызову заказчика, в случае внезапного отказа установки?

| Не более 24 часов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Не более 10 часов |  |  |

Билеты составила доцент  кафедры «ХТ и ТБ», к.т.н.  ____________________О.А.Конык

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет им. С. М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю Зав. кафедрой «ХТ и ТБ» д.х.н. __________В.А. Демин | Направление 20.03.01 «Техносферная безопасность» Профиль «Инженерная защита окружающей среды» |
| --- | --- |
| Протокол № « » 20… г. | Дисциплина «Пожарная безопасность» |
|  | Курс 4, семестр 2, форма обучения – очная Курс 5 семестр 9, форма обучения – заочная |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

- Определение  и виды процесса горения.

- Тестовые задания.

ВОПРОС № 1Для обеспечения медленного окисления пирофорных отложений в емкостях и аппаратах, снижение уровня воды должно производиться постепенно со скоростью …. м/час

| 0,5-1,0 м/ч. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1,0-1,5 м/ч |  |  |
| 0,25-0,5 м/ч |  |  |

ВОПРОС № 2. Пожарный извещатель - это техническое средство предназначенное для

| Формирования сигнала о пожаре |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сбора людей при пожаре |  |  |
| Организации эвакуации при пожаре |  |  |

ВОПРОС № 3 К какой категории относится помещение, где хранятся и обращаются ГГ и ЛВЖ с температурой вспышки не более 28º С

| В |  |  |
| --- | --- | --- |
| С |  |  |
| А |  |  |

ВОПРОС № 4 Электрорубильник складских помещений необходимо располагать

| Не имеет значения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вне склада на несгораемой стене |  |  |
| Вне склада на несгораемой стене |  |  |

ВОПРОС № 5 Проверка работоспособности пожарных гидрантов с пуском воды производится не реже

| одного раза в год |  |  |
| --- | --- | --- |
| одного раза в полугодие |  |  |
| одного раза в квартал |  |  |

ВОПРОС № 6. К какой категории относятся наружные установки АЗС

| А |  |  |
| --- | --- | --- |
| Б |  |  |
| Ан |  |  |

ВОПРОС № 7 При тушении электроустановок, находящихся под напряжением, не допускается подводить раструб огнетушителя ближе ….м. до электроустановки и пламени

| 2 м. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 м. |  |  |
| 1,5 м. |  |  |

ВОПРОС № 8 Электросварочные и газосварочные аппараты при ремонте резервуаров следует располагать от соседних эксплуатирующихся резервуаров не ближе….

| 25 м. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15 м. |  |  |
| 20 м. |  |  |

ВОПРОС № 9 В какое время должны производиться огневые работы на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах (за исключением аварийных)?

| на усмотрение ответственного за проведение огневых работ |  |  |
| --- | --- | --- |
| в дневное время. |  |  |
| в любое время |  |  |

ВОПРОС № 10. К какой зоне относятся помещения, в которых взрывоопасная газовая смесь присутствует постоянно или в течение одного часа?

| 1-й класс |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2-й класс. |  |  |
| 0-й класс. |  |  |

Билеты составила доцент  кафедры «ХТ и ТБ», к.т.н.  ____________________О.А.Конык

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет им. С. М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю Зав. кафедрой «ХТ и ТБ» д.х.н. __________В.А. Демин | Направление 20.03.01 «Техносферная безопасность» Профиль «Инженерная защита окружающей среды» |
| --- | --- |
| Протокол № « » 20… г. | Дисциплина «Пожарная безопасность» |
|  | Курс 4, семестр 2, форма обучения – очная Курс 5 семестр 9, форма обучения – заочная |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3

- Характеристика веществ и материалов, находящихся в помещениях категории А, Б, В1-В4, Г, Д.

- Тестовые задания.

ВОПРОС № 1 Какова периодичность анализа газовоздушной среды внутри помещений при проведении огневых работ во взрывопожарноопасных помещениях?

| 20 минут. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 30 минут. |  |  |
| 40 минут |  |  |

ВОПРОС № 2 К какому классу пожаров относятся пожары горючих жидкостей или плавящихся твёрдых веществ?

| А |  |  |
| --- | --- | --- |
| В |  |  |
| С |  |  |

ВОПРОС № 3 Какое количество тепловых извещателей устанавливается в одном помещении?

| Достаточно одного |  |  |
| --- | --- | --- |
| Не менее трех. |  |  |
| Не менее двух |  |  |

ВОПРОС № 4 В каких случаях допускается использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных нужд?

| Допускается использование при условии возврата на место. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Не допускается |  |  |
| Можно пользоваться всегда |  |  |

ВОПРОС № 5 Допустимая длина газоподводящих шлангов при производстве монтажных работ до места проведения огневых работ

| 40 м |  |  |
| --- | --- | --- |
| 50 м |  |  |
| 30 м |  |  |

ВОПРОС № 6 На какое количество единиц техники помещения для стоянки автомобилей должны оснащаться буксирными тросами и штангами из расчёта один трос (штанга)?

| 15 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10 |  |  |
| 5 |  |  |

ВОПРОС № 7 Какая должна быть максимальная высота помещения, где устанавливаются тепловые извещатели?

| Не более 9 метров. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Не более 10 метров |  |  |
| Не более 5 метров |  |  |

ВОПРОС № 8 На каком расстоянии должны проводиться огневые работы не связанные с монтажом или ремонтом оборудования от отдельно стоящих резервуаров?

| 15 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20 |  |  |
| 25 |  |  |

ВОПРОС № 9 Что называется противопожарным разрывом?

| Расстояние между зданиями, строениями и сооружениями для предотвращения распространения пожара. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Расстояние между строениями для проезда пожарной техники |  |  |
| Разрыв самосрабатывающего огнетушителя при возникновении пожара. |  |  |

ВОПРОС № 10 К какому классу относятся помещения, в которых при нормальном режиме работы оборудования выделяются горючие газы или пары ЛВЖ, образующие с воздухом взрывоопасные смеси?

| 3-й класс. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1-й класс. |  |  |
| 2-й класс |  |  |

Билеты составила доцент  кафедры «ХТ и ТБ», к.т.н.  ____________________О.А.Конык

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет им. С. М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю Зав. кафедрой «ХТ и ТБ» д.х.н. __________В.А. Демин | Направление 20.03.01 «Техносферная безопасность» Профиль «Инженерная защита окружающей среды» |
| --- | --- |
| Протокол № « » 20… г. | Дисциплина «Пожарная безопасность» |
|  | Курс 4, семестр 2, форма обучения – очная Курс 5 семестр 9, форма обучения – заочная |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4

1.Методика определения горючести и воспламеняемости  строительных материалов?

2.Тестовые задания.

ВОПРОС № 1 К какому классу пожаров относятся горение металлов и их сплавов?

| Е |  |  |
| --- | --- | --- |
| В |  |  |
| Д |  |  |

ВОПРОС № 2 Когда предоставляется в ПЧ на рассмотрение наряд – допуск на огневые работы?

| В день проведения . |  |  |
| --- | --- | --- |
| За 5 часов до проведения |  |  |
| Накануне проведения |  |  |

ВОПРОС № 3 При каком количестве автомобильной техники в гараже разрабатывается план эвакуации при пожаре?

| 25 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 30 |  |  |
| 20 |  |  |

ВОПРОС № 4. К какому виду относятся огнетушитель марки ОП-5?

| Промышленный. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Порошковый |  |  |
| Противопожарный |  |  |

ВОПРОС № 5 Очаг пожара это- …

| Центр возгорания |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место первоначального возникновения пожара |  |  |
| Территория охваченная огнем |  |  |

ВОПРОС № 6 На какое расстояние допускается уменьшать противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями I и II степени огнестойкости при условии, что стена более высокого здания, расположенная на против другого здания, является противопожарной первого типа?

| 3,5 м |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4,5 м |  |  |
| 4,0 м |  |  |

ВОПРОС № 7 Эксплуатация электронагревательных приборов запрещена без письменного разрешения….

| Ответственного за пожарную безопасность |  |  |
| --- | --- | --- |
| Энергетика и согласования с ПЧ |  |  |
| ПЧ |  |  |

ВОПРОС № 8 К какой категории относятся помещение где хранится твердые материалы с удельной пожарной нагрузки 2200 МДж/м2?

| В-1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| В-4 |  |  |
| А |  |  |

ВОПРОС № 9 Что можно использовать в качестве обратного провода при  электросварочных работах во взрывопожароопасных помещениях?

| Изолированный провод |  |  |
| --- | --- | --- |
| Любой токопроводящий предмет |  |  |
| Стальную проволоку сечением 5 мм |  |  |

ВОПРОС № 10 Как часто  необходимо производить перемотку рукавов пожарных кранов на новую складку?

| 1 раза в год. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 раза в полугодие |  |  |
| 1 раза в квартал |  |  |

Билеты составила доцент  кафедры «ХТ и ТБ», к.т.н.  ____________________О.А.Конык

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет им. С. М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю Зав. кафедрой «ХТ и ТБ» д.х.н. __________В.А. Демин | Направление 20.03.01 «Техносферная безопасность» Профиль «Инженерная защита окружающей среды» |
| --- | --- |
| Протокол № « » 20… г. | Дисциплина «Пожарная безопасность» |
|  | Курс 4, семестр 2, форма обучения – очная Курс 5 семестр 9, форма обучения – заочная |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

- Методика определения огнестойкости строительных материалов

- Тестовые задания.

ВОПРОС № 1 К какому классу относятся зоны расположенные в помещениях, где при нормальном режиме работы оборудования выделяются горючие пыли или волокна образующие с воздухом взрывоопасные смеси при концентрации 65 грамм на кубический метр?

| 22-й класс. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20-й класс |  |  |
| 21-й класс |  |  |

ВОПРОС № 2 Как часто должно проверятся общее техническое состояние автоматических огнезадерживающих устройств?

| Не реже одного раза в квартал |  |  |
| --- | --- | --- |
| Не реже одного раза в месяц |  |  |
| Не реже одного раза в неделю. |  |  |

ВОПРОС № 3 К какому классу пожароопасных зон относятся зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие пыли или волокна?

| П-Iiа |  |  |
| --- | --- | --- |
| П-I |  |  |
| П-II |  |  |

ВОПРОС № 4 К какой степени огнестойкости относятся здания с несущими и ограждающими конструкциями из кирпича или камня, бетона или железобетона?

| I |  |  |
| --- | --- | --- |
| II |  |  |
| III |  |  |

ВОПРОС № 5 Чем оборудуется взрывоопасные помещения для удаления горючих и взрывоопасных газов?

| Форточками |  |  |
| --- | --- | --- |
| Системой принудительной приточно-вытяжной вентиляции. |  |  |
| Вентиляционными каналами |  |  |

ВОПРОС № 6 Какая периодичность проверки молниезащиты?

| Не реже одного раза в год. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Не реже одного раза в полгода |  |  |
| Не реже одного раза в квартал |  |  |

ВОПРОС № 7 На сколько процентов максимально должны заполняться резервуары  для хранения нефти?

| 95% |  |  |
| --- | --- | --- |
| 80% |  |  |
| 65% |  |  |

ВОПРОС № 8 Укажите время подачи огнетушащего вещества огнетушителя  ОП-2(з)……

| 4 секунды. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9 секунд |  |  |
| 6 секунд |  |  |

ВОПРОС № 9 Расстояние от возможного  очага пожара до места размещения огнетушителя для общественных зданий не должно превышать….

| 20 м |  |  |
| --- | --- | --- |
| 30 м |  |  |
| 35 м |  |  |

ВОПРОС № 10 В каких случаях помещения категории Д могут не оснащаться огнетушителями?

| 150 м2. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 100 м2 |  |  |
| 50 м2 |  |  |

Билеты составила доцент  кафедры «ХТ и ТБ», к.т.н.  ____________________О.А.Конык

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет им. С. М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю Зав. кафедрой «ХТ и ТБ» д.х.н. __________В.А. Демин | Направление 20.03.01 «Техносферная безопасность» Профиль «Инженерная защита окружающей среды» |
| --- | --- |
| Протокол № « » 20… г. | Дисциплина «Пожарная безопасность» |
|  | Курс 4, семестр 2, форма обучения – очная Курс 5 семестр 9, форма обучения – заочная |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6

1.От каких характеристик зависит огнестойкость каменных и железобетонных конструкций?

2.Тестовые задания.

ВОПРОС № 1 Каков срок хранения наряда-допуска после окончания огневых работ?

| 18 месяцев |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12 месяцев |  |  |
| 6 месяцев |  |  |

ВОПРОС № 2 Какая концентрация взрывопожарных газов и паров в пробах, взятых с ремонтируемого участка, не должна быть превышена при проведении сварочных работ на отключенных трубопроводах?

| 1,5%. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.0 %. |  |  |
| 2. 5 %. |  |  |

ВОПРОС № 3 К какому классу пожаров по виду горючего материала относятся пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ?

| F |  |  |
| --- | --- | --- |
| E |  |  |
| D |  |  |

ВОПРОС № 4 Социальный пожарный риск это - …

| Степень опасности ведущей к гибели группы людей в результате воздействия опасных факторов пожара |  |  |
| --- | --- | --- |
| Степень ответственности за гибель людей в результате пожара |  |  |
| Пожарный риск, который может привести к гибели человека в результате воздействия |  |  |

ВОПРОС № 5 К какой категории относятся помещения, в которых находятся или (обращаются) негорючие вещества и материалы в горючем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени……

| Г |  |  |
| --- | --- | --- |
| Е |  |  |
| В |  |  |

ВОПРОС № 6 С какой периодичностью необходимо проверять работу всей системы автоматической установки пожаротушения?

| 1 раз в год с отметкой в журнале |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 раз в полугодие |  |  |
| 1 раз в квартал с составлением акта |  |  |

ВОПРОС № 7 На какой высоте от пола должен располагаться верх огнетушителей, имеющих полную массу менее 15 кг?

| 1,2 м |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1,5 м |  |  |
| 1,0 м |  |  |

ВОПРОС № 8 Какие виды огневых работ на постоянных местах проводятся после оформления наряда-допуска?

| Любые работы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Работы на высоте более 1,2 м. |  |  |
| Ремонт ёмкостей, аппаратов, цистерн из под ЛВЖ, ГЖ, ГГ |  |  |

ВОПРОС № 9 Как часто должно проверяться состояние огнезащитной обработки(пропитки) ?

| Одного раза в год |  |  |
| --- | --- | --- |
| Двух раз в год |  |  |
| Одного раза в пять лет |  |  |

ВОПРОС № 10 К какому классу относится взрывоопасная зона, в которой взрывоопасные   смеси горючей пыли с воздухом имеет НКПВ менее 65 граммов на кубический метр и присутствует постоянно?

| 21 класс |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20 класс |  |  |
| 22 класс |  |  |

Билеты составила доцент  кафедры «ХТ и ТБ», к.т.н.  ____________________О.А.Конык

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет им. С. М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю Зав. кафедрой «ХТ и ТБ» д.х.н. __________В.А. Демин | Направление 20.03.01 «Техносферная безопасность» Профиль «Инженерная защита окружающей среды» |
| --- | --- |
| Протокол № « » 20… г. | Дисциплина «Пожарная безопасность» |
|  | Курс 4, семестр 2, форма обучения – очная Курс 5 семестр 9, форма обучения – заочная |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7

1.От каких характеристик зависит огнестойкость металлических и деревянных конструкций?

2.Тестовые задания.

ВОПРОС № 1 Установка пожаротушения- это……

| Совокупность стационарных технически средств тушения пожара путём выпуска огнетушащего вещества |  |  |
| --- | --- | --- |
| Установка предназначенная для тушения пожара |  |  |
| Техническое устройство имеющее в своем составе огнетушащее вещество. |  |  |

ВОПРОС № 2 Каким должно быть расстояние от точечного пожарного извещателя до стен при установке под перекрытием?

| не менее 0,2 м |  |  |
| --- | --- | --- |
| не менее 0,5 м |  |  |
| не менее 0,1 м |  |  |

ВОПРОС № 3 В каком радиусе место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов, если работа ведётся на высоте 8 метров?

| В радиусе 15м |  |  |
| --- | --- | --- |
| В радиусе 10 м |  |  |
| В радиусе 12 м |  |  |

ВОПРОС № 4 На сколько разрешается продление одного и того же разрешения на производство огневых работ?

| На одну смену |  |  |
| --- | --- | --- |
| На неделю |  |  |
| До окончания работ |  |  |

ВОПРОС № 5 На каком расстоянии от места проведения огневых работ  можно располагать баллоны с газом?

| Не менее 8 м |  |  |
| --- | --- | --- |
| Не менее 12 м |  |  |
| Не менее 10 м |  |  |

ВОПРОС № 6 На каком расстоянии при ремонте резервуаров следует располагать электросварочные аппараты от соседних эксплуатирующихся резервуаров

| 25 м. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20 м. |  |  |
| 15 м. |  |  |

ВОПРОС № 7 К какой категории относятся помещение где хранятся и обращаются ГГ и ЛВЖ с температурой вспышки не более 28 С?

| Г |  |  |
| --- | --- | --- |
| А |  |  |
| Б |  |  |

ВОПРОС № 8 Каким способом необходимо наполнять резервуары топливом?

| Закрытым способом. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытым способом. |  |  |
| Не имеет значения. |  |  |

ВОПРОС № 9 Как часто проводится техническое обслуживание установок пожарной автоматики?

| По графику ТО, согласно регламенту работ. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Согласно рекомендациям завода изготовителя. |  |  |
| По графику разработанному эксплуатирующей организацией. |  |  |

ВОПРОС № 10 В какой срок должен прибыть исполнитель по ТО на обслуживаемый объект, по вызову заказчика, в случае внезапного отказа установки?

| Не более 24 часов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Не более 48 часов |  |  |
| Не более 8 часов |  |  |

Билеты составила доцент  кафедры «ХТ и ТБ», к.т.н.  ____________________О.А.Конык

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет им. С. М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю Зав. кафедрой «ХТ и ТБ» д.х.н. __________В.А. Демин | Направление 20.03.01 «Техносферная безопасность» Профиль «Инженерная защита окружающей среды» |
| --- | --- |
| Протокол № « » 20… г. | Дисциплина «Пожарная безопасность» |
|  | Курс 4, семестр 2, форма обучения – очная Курс 5 семестр 9, форма обучения – заочная |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8

1.На какие степени огнестойкости подразделяются здания.

2.Тестовые задания.

ВОПРОС № 1 Как часто на объектах с массовым пребыванием людей (50 чел. и более) должны практически отрабатываться действия персонала по эвакуации из здания на случай пожара?

| Не реже 1 раза в полугодие. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Не реже 1 раза в квартал. |  |  |
| Ежемесячно |  |  |

ВОПРОС № 2 Сколько человек не допускается одновременно пребывать в помещениях с одним эвакуационным выходом?

| 30 и более человек. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 50 и более человек. |  |  |
| Не регламентируется |  |  |

ВОПРОС № 3.  Как должны храниться баллоны с горючими газами и с кислородом?

| Расстоянии между баллонами не менее 5 м. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Совместно |  |  |
| Раздельно |  |  |

ВОПРОС № 4 При каком одновременном нахождении на этаже людей планы эвакуации людей в случае пожара должны быть разработаны в зданиях и сооружениях (кроме жилых домов) и вывешиваться на видных местах?

| Более 50 человек |  |  |
| --- | --- | --- |
| Более 20 человек |  |  |
| Более 10 человек |  |  |

ВОПРОС № 5 При каком расстоянии разрешается разведение костров, сжигание отходов и тары?

| Не менее 50 метров до зданий и сооружений |  |  |
| --- | --- | --- |
| Не менее 25метров до зданий и сооружений |  |  |
| Не разрешается |  |  |

ВОПРОС № 6 Разрешается ли устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы?

| Запрещено. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Разрешено по согласованию с органами Государственного пожарного надзора. |  |  |
| Разрешено |  |  |

ВОПРОС № 7 Допускается ли проживание в производственных зданиях, складах на территориях предприятий?

| Допускается, при наличии охраны на предприятии |  |  |
| --- | --- | --- |
| Не допускается. |  |  |
| Допускается, по согласованию с органами Государственного пожарного надзора. |  |  |

ВОПРОС № 8 Что должен сделать каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.)?

| Незамедлительно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану, принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Немедленно приступить к тушению пожара |  |  |
| Сообщить руководству и приступить к тушению пожара |  |  |

ВОПРОС № 9 На каком расстоянии должны располагаться временные строения от других зданий и сооружений на расстоянии?

| Не менее 5 метров |  |  |
| --- | --- | --- |
| Не менее 15 метров или у противопожарной стены. |  |  |
| Не менее 25 метров |  |  |

ВОПРОС № 10- Что должен сделать руководитель объекта в зданиях, где не требуются технические средства оповещения людей о пожаре?

| Определить порядок оповещения людей о пожаре и назначить ответственных за это лиц. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Самостоятельно предусмотреть систему оповещения людей о пожаре. |  |  |
| Ежеквартально проводить тренировки по отработке действий персонала по эвакуации из здания на случай возникновения пожара. |  |  |

Билеты составила доцент  кафедры «ХТ и ТБ», к.т.н.  ____________________О.А.Конык

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет им. С. М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю Зав. кафедрой «ХТ и ТБ» д.х.н. __________В.А. Демин | Направление 20.03.01 «Техносферная безопасность» Профиль «Инженерная защита окружающей среды» |
| --- | --- |
| Протокол № « » 20… г. | Дисциплина «Пожарная безопасность» |
|  | Курс 4, семестр 2, форма обучения – очная Курс 5 семестр 9, форма обучения – заочная |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9

1.Как классифицируются системы вентиляции в зависимости от способов воздухообмена?

2.Тестовые задания.

ВОПРОС № 1 Как часто должны проверяться сети противопожарного водопровода?

| Не реже одного раза в год |  |  |
| --- | --- | --- |
| Не реже двух раз в год |  |  |
| Не реже трех раз в год |  |  |

ВОПРОС № 2 Какими огнетушителями наиболее эффективно тушить горящую жидкость?

| Воздушно-пенный |  |  |
| --- | --- | --- |
| Порошковый |  |  |
| Углекислотный |  |  |

ВОПРОС № 3 Какие категории работников должны проходить противопожарный инструктаж?

| Работники, занятые на пожароопасных работах |  |  |
| --- | --- | --- |
| Все работники |  |  |
| Работники, осуществляющие огневые работы |  |  |

ВОПРОС № 4 Что означает «Категория А» на дверях производственного помещения?

| Взрывопожароопасное помещение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Взрывоопасное помещение |  |  |
| Пожароопасное помещение |  |  |

ВОПРОС № 5 Какое количество людей не допускается размещать в помещении с одним эвакуационным выходом?

| 10 человек |  |  |
| --- | --- | --- |
| 50 человек |  |  |
| 20 человек |  |  |

ВОПРОС № 6 Разрешается ли устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы?

| Запрещено. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Разрешено по согласованию с органами Государственного пожарного надзора. |  |  |
| Разрешено |  |  |

ВОПРОС № 7 Допускается ли проживание в производственных зданиях, складах на территориях предприятий?

| Допускается, при наличии охраны на предприятии |  |  |
| --- | --- | --- |
| Не допускается. |  |  |
| Допускается, по согласованию с органами Государственного пожарного надзора. |  |  |

ВОПРОС № 8 Что должен сделать каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.)?

| Незамедлительно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану, принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Немедленно приступить к тушению пожара |  |  |
| Сообщить руководству и приступить к тушению пожара |  |  |

ВОПРОС № 9 На каком расстоянии должны располагаться временные строения от других зданий и сооружений на расстоянии?

| Не менее 5 метров |  |  |
| --- | --- | --- |
| Не менее 15 метров или у противопожарной стены. |  |  |
| Не менее 25 метров |  |  |

ВОПРОС № 10- Что должен сделать руководитель объекта в зданиях, где не требуются технические средства оповещения людей о пожаре?

| Определить порядок оповещения людей о пожаре и назначить ответственных за это лиц. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Самостоятельно предусмотреть систему оповещения людей о пожаре. |  |  |
| Ежеквартально проводить тренировки по отработке действий персонала по эвакуации из здания на случай возникновения пожара. |  |  |

Билеты составила доцент  кафедры «ХТ и ТБ», к.т.н.  ____________________О.А.Конык

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет им. С. М. Кирова»

(СЛИ)

| Утверждаю Зав. кафедрой «ХТ и ТБ» д.х.н. __________В.А. Демин | Направление 20.03.01 «Техносферная безопасность» Профиль «Инженерная защита окружающей среды» |
| --- | --- |
| Протокол № « » 20… г. | Дисциплина «Пожарная безопасность» |
|  | Курс 4, семестр 2, форма обучения – очная Курс 5 семестр 9, форма обучения – заочная |

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10

1.Как классифицируются электроустановки в зависимости от пожарной  и взрывоопасностиопасности ?

2.Тестовые задания.

ВОПРОС № 1 Кто несет ответственность за пожарную безопасность предприятия, организации в целом

| Руководитель |  |  |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер |  |  |
| Инженер по охране труда |  |  |

ВОПРОС № 2 Время подачи огнетушащего вещества огнетушителя ОП-5(з)….

| 10 сек |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15 сек |  |  |
| 20 сек |  |  |

ВОПРОС № 3 Эвакуационный выход это- …

| Выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Выход для эвакуации персонала |  |  |
| Безопасный путь при пожаре |  |  |

ВОПРОС № 4Для обеспечения медленного окисления пирофорных отложений в емкостях и аппаратах, снижение уровня воды должно производиться постепенно со скоростью …. м/час

| 0,5-1,0 м/ч. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1,0-1,5 м/ч |  |  |
| 0,25-0,5 м/ч |  |  |

ВОПРОС № 5 Пожарный извещатель - это техническое средство предназначенное для

| -Формирования сигнала о пожаре |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сбора людей при пожаре |  |  |
| Организации эвакуации при пожаре |  |  |

ВОПРОС № 6 К какой категории относится помещение, где хранятся и обращаются ГГ и ЛВЖ с температурой вспышки не более 28º С

| В |  |  |
| --- | --- | --- |
| С |  |  |
| А |  |  |

ВОПРОС № 7 Какова периодичность анализа газовоздушной среды внутри помещений при проведении огневых работ во взрывопожарноопасных помещениях?

| 20 минут. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 30 минут. |  |  |
| 40 минут |  |  |

ВОПРОС № 8 К какому классу пожаров относятся пожары горючих жидкостей или плавящихся твёрдых веществ?

| А |  |  |
| --- | --- | --- |
| В |  |  |
| С |  |  |

ВОПРОС № 9 Какое количество тепловых извещателей устанавливается в одном помещении?

| Достаточно одного |  |  |
| --- | --- | --- |
| Не менее трех. |  |  |
| Не менее двух |  |  |

ВОПРОС №10 В каких случаях допускается использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных нужд?

| Допускается использование при условии возврата на место. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Не допускается |  |  |
| Можно пользоваться всегда |  |  |

Билеты составила доцент  кафедры «ХТ и ТБ», к.т.н.  ____________________О.А.Конык

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Многообразие изучаемых тем, видов занятий, индивидуальных способностей студентов, обуславливает необходимость оценивания знаний, умений, навыков с помощью системы процедур, контрольных мероприятий, различных образовательных технологий и оценочных средств. Перечень используемых образовательных технологий и оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины представлен в рабочей программе дисциплины. В таблицах 3-6 представлено описание возможных видов контрольных мероприятий.

6.1. КРИТЕРИИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ В ТЕСТАХ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

| Вид оценочного средства | Критерии | Балл |
| --- | --- | --- |
| Тесты по темам 1-4 | Выставляется студенту если 90-100% тестовых вопросов выполнено правильно | 10 |
|  | Выставляется студенту если 70-80% тестовых вопросов выполнено правильно | 8 |
|  | Выставляется студенту если 40-60% тестовых вопросов выполнено правильно | 5 |
|  | Выставляется студенту если 30% и менее тестовых вопросов выполнено правильно. Таким образом, тестовое задание не засчитывается | 2 |

6.2. КРИТЕРИИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ В УСТНОМ ОПРОСЕ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

| Вид оценочного средства | Критерии | Балл |
| --- | --- | --- |
| Устный опрос по темам 1–4 | - полное раскрытие вопроса; - указание точных понятий и имён; - правильная формулировка понятий и категорий; - умение анализировать и делать собственные выводы по рассматриваемой теме. Допускаются несущественные ошибки в определении понятий, категорий, кардинально не меняющих суть изложения. | 2 по каждой теме, максимальное количество баллов – 8 |
|  | - не раскрытие темы; - неспособность ответить на вопросы; - большое количество существенных ошибок; - отсутствие умений и навыков, сформулированных в компетенциях. | -1 по каждой теме, максимальное количество баллов – -8 |

6.3. КРИТЕРИИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ В ДОМАШНЕМ ЗАДАНИИ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

| Вид оценочного средства | Критерии | Балл |
| --- | --- | --- |
| Домашнее задание по темам 1–4 | Наличие домашнего задания, которое раскрывает вопрос. Допускаются несущественные ошибки в ответе, кардинально не меняющих суть изложения. | 1 за каждое задание |
|  | Задание творческого характера, позволяющее оценить умение студента аргументировать собственную точку зрения. | 4 |
|  | Нет домашнего задания или задание не раскрывает темы. | -1 за каждое задание |
|  | Творческое задание не обязательно выполнять. | 0 |

6.4. КРИТЕРИИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ В ОПРОСЕ ПО практическим работам СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

| Вид оценочного средства | Критерии | Балл |
| --- | --- | --- |
| Опрос по практически работам 1–12 | - полное раскрытие вопроса; - указание точных понятий и имён; - правильная формулировка понятий и категорий; - умение анализировать и делать собственные выводы по рассматриваемой теме. Допускаются несущественные ошибки в определении понятий, категорий, кардинально не меняющих суть изложения. | 1 по каждой теме, максимальное количество баллов – 12 |
|  | - не раскрытие темы; - неспособность ответить на вопросы; - большое количество существенных ошибок; - отсутствие умений и навыков, сформулированных в компетенциях. | -1 по каждой теме, максимальное количество баллов – -12 |

7. РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОЦЕНКИ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТА. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

БАЛЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ ДЛЯ ЭЛЕМЕНТОВ КОНТРОЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Таблица 3. Балльные оценки для элементов контроля студентов

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на КТ с начала семестра | Максимальный балл на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- |
| Тестовый контроль | 10 | 10 | 20 |
| Устный опрос | 8 | 8 | 16 |
| Домашнее задание | 4 | 4 | 8 |
| Опрос по практически работам | 12 | 12 | 24 |
| Итого максимум за период: | 35 | 35 | 70 |
| Сдача экзамена (максимум) |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 30 | 70 | 100 |

Таблица 4.  Баллы о критериям в соответствии с компетенциями

| Критерии в соответствии с компетенциями | Баллы |
| --- | --- |
| Студент показал прочные знания основных положений учебной дисциплины, умение свободно применять понятийный аппарат, делать выводы, обобщать, анализировать. | 45-50 |
| Студент показал прочные знания основных положений учебной дисциплины. | 40-44 |
| Студент показал знание основных положений учебной дисциплины, умение получить с помощью преподавателя правильный ответ. | 30-39 |
| При ответе студента выявились существенные пробелы в знаниях основных положений учебной дисциплины, неумение с помощью преподавателя получить правильный ответ. | 25-29 |

Таблица 5.  Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен) | Оценка (ECTS) | Уровень освоения компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) | Высокий |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) | Продвинутый |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |  |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |  |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  | Пороговый |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |  |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |  |

Преподаватель вправе  снизить количество баллов (1-2 балла) за экзамен, если:

- при подготовке к экзамену студент не использовал дополнительной литературы;

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения;

- отсутствует своя точка зрения на проблему;

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки;

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку.

Итоговая оценка представляет собой сумму баллов, заработанных студентом при выполнении заданий в рамках текущего и промежуточного контроля и выставляется в соответствии с данной шкалой

14. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Конык, О. А. Пожарная безопасность [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направлений бакалавриата 20.03.01 «Техносферная безопасность» (профиль «Инженерная защита окружающей среды»), 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» (профиль «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов») всех форм обучения : сетевое учебное электронное издание / О. А. Конык, П. В. Мусихин ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. охраны окружающей среды и техносферной безопасности. - Сыктывкар : СЛИ, 2016. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001563.pdf.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Беляков, Г. И. Пожарная безопасность [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по всем направлениям / Г. И. Беляков. - Москва : Юрайт, 2017. - 143 с.

- Пожарная безопасность [Электронный ресурс] : практикум для студентов направлений подготовки бакалавриата 20.03.01 «Техносферная безопасность», 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» всех форм обучения : самостоятельное учебное электронное издание / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сыкт. лесн. ин-т (фил.) ФГБОУ ВО С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С.М. Кирова (СЛИ), Каф. «Охрана окружающей среды и техносферная безопасность» ; сост. П. В. Мусихин. - Сыктывкар : СЛИ, 2018. - Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com/ft/301-001714.pdf.

Справочно-библиографическая литература

- Пожарная безопасность [Электронный ресурс] : справочник / Университетская библиотека онлайн (ЭБС) ; под ред. С. В. Собуря. – 5-е изд., с изм. – Москва : ПожКнига, 2013. – 240 с. – (Библиотека нормативно-технического работника). – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236600.

- Пожарная безопасность промпредприятий [Электронный ресурс] : справочник / Университетская библиотека онлайн (ЭБС) ; под ред. С. В. Собуря. – 3-е изд., перераб. – Москва : ПожКнига, 2011. – 147 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140297.

Электронные информационные ресурсы

- Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля  [Электронный ресурс] : ГОСТ Р 12.3.047-2012. – Взамен ГОСТ Р 12.3.047-98 ; введ. 2014-01-01 // СПС «КонсультантПлюс».

- Пожарная безопасность. Общие требования [Электронный ресурс] : ГОСТ 12.1.004-91. – Взамен ГОСТ 12.1.004-85 ; введ. 1992-07-01 // СПС «КонсультантПлюс».

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации [Электронный ресурс] :  утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 // СПС «КонсультантПлюс».

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности [Электронный ресурс] : федер. закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».