МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

#### университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой

__________________Г. Г. Романов

«_____»_________________20__  г.

Методические указания к УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

«Инженерное обустройство территории»

Наименование ООП ВО: «Государственный кадастр недвижимости»

Направление подготовки: 21.03.02 «Землеустройство и кадастры»

Направленность (профиль): «Государственный кадастр недвижимости»

Программа подготовки: бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Разработчик: Никифорова Ж. Ф.

Сыктывкар 2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

| - Цели и задачи дисциплины | 4 |
| --- | --- |
| 1.1.Цели преподавания дисциплины | 4 |
| 1.2. Место дисциплины в структуре ОПП | 4 |
| 1.3.Требования к результатам освоения дисциплины | 4 |
| 1.4.Компетенции студента, формируемые в процессе освоения | 4 |
| 1.5.Результат освоения изучения дисциплины | 5 |
| - Содержание дисциплины | 5 |
| 2.1. Содержание разделов дисциплины (по лекциям) | 6 |
| 2. 2. Практические занятия | 7 |
| - Рекомендации по самостоятельной подготовке студентов | 9 |
| 3.1. Методические рекомендации по самостоятельному изучению тем по дисциплине «Инженерное обустройство территории» | 9 |
| 3.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям | 12 |
| 4. Контроль знаний студентов 4.1.Текущий контроль | 10 10 |
| 4.2. Вопросы для подготовки к экзамену | 13 |
| 5. Библиографический список | 14 |

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

  - Цели преподавания дисциплины:

1. Содействие формированию у обучающихся навыков использования географических информационных систем, изучению их многообразия и возможностей, их составных частей и областей применения;

2. Подготовка бакалавра к решению профессиональных задач с использованием современных автоматизированных технологий производства проектных работ, сбора и обработки информации об обустройстве территории;

3. Обеспечение бакалавра знаниями и умениями, необходимыми для участия в разработке новых методик проектирования, технологий инженерного обустройства территории.

1. 2. Место дисциплины в структуре ООП ВО:

Дисциплина  «Инженерное обустройство территории» относится к  обязательной части учебного плана.

Дисциплина основывается на результатах освоения следующих дисциплин: Математика, Физика.

Изучение дисциплины необходимо для дальнейшего освоения таких дисциплин, как:

Основы градостроительства и планировка населенных мест, Планирование использования земель и др.

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений: ОПК-6 (ОПК-6.1, ОПК-6.2), ОПК-7 (ОПК-7.1)

Таблица 1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине

| Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Планируемые результаты обучения | Наименование оценочного средства (процедуры оценивания) |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПК-6 Способен принимать обоснованные решения в профессиональной деятельности, выбирать эффективные методы и технологии выполнения землеустроительных и кадастровых работ | ОПК-6.1 Участвует в принятии обоснованных решений в области землеустройства и кадастров | Знать: эффективные методы и технологии выполнения землеустроительных и кадастровых работ. Уметь: принимать обоснованные решения в области землеустройства и кадастров. Владеть: методами и технологиями выполнения землеустроительных и кадастровых работ. | Опрос, тестирование, контрольная работа |
|  | ОПК-6.2 Участвует в выборе эффективных методов и технологий выполнения землеустроительных и кадастровых работ | Знать: эффективные методы и технологии выполнения землеустроительных и кадастровых работ. Уметь: выбирать эффективные методы и технологии выполнения землеустроительных и кадастровых работ. Владеть: методами и технологиями выполнения землеустроительных и кадастровых работ. |  |
| ОПК-7. Способен анализировать, составлять и применять техническую документацию, связанную с профессиональной деятельностью, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами | ОПК-7.1 Участвует в анализе, составлении технической документации в области землеустройства и кадастров | Знать: действующие нормативные правовые акты. Уметь: составить техническую документацию в области землеустройства и кадастров. Владеть: анализом технической документации, связанной с профессиональной деятельности. | Опрос, тестирование, контрольная работа |

1. 5. Результат освоения изучения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: экономико-математические методы и модели, связанные с решением оптимизационных задач, экономико-статистические модели и производственные функции при сборе и обработке баз данных;

Уметь: проектировать основные схемы инженерных сетей населенных пунктов;

Владеть: методикой оформления планов, карт, графических проектных и прогнозных материалов с использованием современных компьютерных технологий.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Содержание тем (разделов) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Введение. | Предмет, задачи и виды мелиорации. Эффективность мелиораций. Мелиоративная оценка почв в различных зонах. |
| 2. | Оросительные и осушительные мелиорации. Осушительно-оросительные системы. | Способы оросительных мелиораций, их влияние на природный комплекс территорий. Способы и техника полива. Принципы выбора способа полива. Особенности различных способов полива. Способы осушительных мелиораций, их влияние на природный комплекс территорий. Способы осушения сельско-хозяйственых земель. Осушительно-оросительные системы. |
| 3. | Озеленение и благоустройство городских и сельских поселений. Основы зелено го хозяйства городов. | Озеленение и благоустройство магистралей, улиц и площадей, территорий общественных зданий, жилых районов и промышленных территорий. |
| 4. | Классификация инженерных сооружений. Изыскания под строительство инженерных сооружений. | Классификация инженерных сооружений. Изыскания под строительство инженерных сооружений. |
| 5. | Дороги местного назначения. | Дорога в плане. Дорога в продольном профиле. |
| 6. | Трассирование и технические характеристики внешних инженерных сетей линейных сооружений. | Трассирование и технические характеристики внешних инженерных сетей линейных сооружений. |
| 7. | Проектирование основных инженерных коммуникаций города. | Проектирование основных инженерных коммуникаций города. |
| 8. | Основы проектирования и строительства дорог, улиц, проездов. | Основы проектирования и строительства дорог, улиц, проездов. |
| 9. | Основы проектирования и строительства сетей энергоснабжения. | Производство электроэнергии, передача и распределение электрической энергии, схемы электроснабжения, потребители электроэнергии, трансформаторные подстанции, определение ожидаемых расчетных нагрузок, трассирование сетей, прокладка силовых кабелей, освещение населенных пунктов. Телефонные кабельные сети. АТС, особенности трассировки прокладки и устройства телефонной кабельной сети. |
| 10. | Основы проектирования и строительства газоснабжения. | Общие принципы газоснабжения населенных пунктов, классификация газопроводов, системы и схемы газопроводов, трассирование газопроводов, режимы потребления, расчет потребности. |
| 11. | Основы проектирования и строительства водоснабжения | Источники водоснабжения, системы водоснабжения - централизованные, групповые, автономные, схемы водоснабжения на закрытых и открытых водных источниках, нормы и режим водопотребления, головные сооружения, водопроводные сети и их характеристики, трассирование водопроводных сетей, зоны санитарной охраны, нормы отвода земель, особенности водоснабжения в сельских населенных пунктах и городах, технико - экономическое обоснование систем. |
| 12. | Теплофикация. Проектирование системы теле - и радиосвязи. | Системы и схемы теплоснабжения, источники теплоснабжения, централизованные и автономные системы, нормы расхода, определение тепловых нагрузок. Наружные тепловые сети. |
|  |  | Итого |

2. 2. Практические занятия

| № п/п | № темы (раздела) дисциплины из табл. 2.2. | Наименование практических занятий |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2 | Естественный рельеф и способы его оценки, организация стока поверхностных вод в населенном пункте, определение объемов земляных работ, технико-экономические расчеты. |
| 2. | 3 | Взаимосвязь застроенных территорий и городской природы. Понятие ландшафтно-рекреационной территории населенных пунктов. Открытые пространства населенных мест. |
| 3. | 4 | Задачи инженерного обустройства территории. |
| 4. | 5 | Система улично-дорожной сети. Поперечные профили улиц. Принципы проектирования улиц, бульваров, набережных, площадей и скверов. |
| 5. | 6 | Трассирование и технические характеристики внешних инженерных сетей линейных сооружений. Трассирование водопроводных сетей. |
| 6. | 7 | Проектирование основных инженерных коммуникаций города. |
| 7. | 8 | Основы проектирования и строительства дорог, улиц, проездов. |
| 8. | 9 | Производство электроэнергии, передача и распределение электрической энергии, схемы электроснабжения, потребители электроэнергии, трансформаторные подстанции, определение ожидаемых расчетных нагрузок, трассирование сетей, прокладка силовых кабелей, освещение населенных пунктов. |
| 9. | 10 | Общие принципы газоснабжения населенных пунктов, классификация газопроводов, системы и схемы газопроводов, трассирование газопроводов, режимы потребления, расчет потребности. |
| 10. | 11 | Источники водоснабжения, системы водоснабжения — централизованные, групповые, автономные, схемы водоснабжения на закрытых и открытых водных источниках, нормы и режим водопотребления, головные сооружения, водопроводные сети и их характеристики. |
| 11. | 12 | Системы и схемы теплоснабжения, источники теплоснабжения, центра лизованные и автономные системы, нормы расхода, определение тепловых нагрузок, наружные тепловые сети. |

3.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ

3.1. Методические рекомендации по самостоятельному изучению тем по дисциплине

«Инженерное обустройство территории»

Курс «Инженерное обустройство территорий» является комплексной дисциплиной, в которой освещаются теоретические основы в области инженерной подготовки территории для строительства (схема вертикальной планировки), проектирования и размещения сетей инженерного оборудования (энергоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, очистных и канализационных сооружений, систем теплофикации, связи и др.) в населенных пунктах. Дисциплина достаточно сложная для изучения и требует большого количества самостоятельной работы студентов. Поскольку дисциплина тесным образом связана с дальнейшим изучением дисциплин цикла, следует излагать материал некоторых тем с учетом знаний, полученных ранее изучаемых дисциплин.

Вопросы тем, связанных с применением компьютерных информационных систем для ведения кадастра инженерных сетей населенных пунктов, изучаются в значительной степени самостоятельно.

По всем темам предусмотрено проведение практических занятий, на которых студенты выполняют решение различных задач по дисциплине, делают доклады и представляют презентации по изученной научной литературе и статьям из специальных журналов. Кроме того, что студенты самостоятельно изучают рекомендованную научную, методическую, нормативную литературу и делают конспекты, они должны пользоваться справочно - правовой системой «Консультант Плюс» и информационными порталами в сети Интернет для поиска необходимой дополнительной информации.

Для занятий, сопровождаемых презентациями, подготовленными преподавателем или студентами, есть необходимое мультимедийное оборудование. Для аудиторной и самостоятельной работы обеспечен доступ к Справочно-правовой системе «Консультант Плюс» в компьютерных классах института. Кроме того, для самостоятельной работы обеспечен выход в Интернет через сайт института.

При подготовке к практическим занятиям, требующим выступлений с докладами, при самостоятельном изучении тем необходимо обращаться к специальной научной литературе. В первую очередь необходимо изучить монографии, статьи в научных журналах, которые имеются в фонде библиотеки института. Также можно воспользоваться справочно-правовой системой «Консультант Плюс».

Также студенты могут воспользоваться возможностями электронно-библиотечной системы «Университетская библиотека on-line». В разделе «Дисциплины», подразделе «Инженерное обустройство территорий» они могут найти соответствующие учебные пособия и другие издания, доступ к которым осуществляется через Интернет по адресу ЭБС.

Ответ студента включает в себя рассказ на 7-10 минут, раскрывающий один из вопросов в рамках изучаемой темы, и иллюстрирующую его презентацию из 15-16 слайдов. Доклады и презентации могут быть подготовлены студентами как индивидуально, так и группой студентов

4. Контроль знаний студентов

4. 1.Текущий контроль

Текущая успеваемость студентов контролируется промежуточной аттестацией в виде тестирования и контрольных вопросов. Тесты промежуточной аттестации включают пройденный материал на лекциях и темы, включенные в практические занятия.

Текущий контроль знаний студентов осуществляется после изучения следующих тем теоретического материала:

1. Введение. Общие сведения о мелиорации и рекультивации земель.

2. Проектирование основных инженерных коммуникаций города.

3. Озеленение и благоустройство городских и сельских поселений. Основы зеленого хозяйства городов.

Формы контроля:

1.Тестирование;

2. Контрольные работы.

Текущий контроль осуществляется в виде  тестирования и контрольных заданий по пройденному материалу:

Контролируемые компетенции: ОПК-6, ОПК-7

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова"

(СЛИ)

| УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой ____________Г. Г. Романов Протокол № 1 от 3 сентября 2024 г. | Кафедра: «ЛАСиЗУ» Дисциплина: «Инженерное ОТ» Направление бакалавриата: «Землеустройство и кадастры», направленность (профиль): «Государственный кадастр недвижимости» Форма обучения: для всех форм обучения |
| --- | --- |

Задания для аттестации №1

Контрольные вопросы.

- Назовите основные задачи вертикальной планировки.

- Какими исходными материалами необходимо располагать для разработки проектов вертикальной планировки?

- Какие технико-экономические показатели определяют эффективность работ по вертикальной планировке?

- Назовите основные документы проекта вертикальной планировки.

- От чего зависит выбор метода проектирования вертикальной планировки ?

- Назовите основные понятия и требования нормативных документов при составлении проекта организации рельефа жилого квартала.

Контрольные вопросы

1.Почему светотехника - важный компонент функциональной организации среды обитания современного человека?

2.Назовите три основных направления систем наружного освещения.

- Какие задачи решаются светотехническими средствами при организации освещения проезжих частей улиц?

- Какие функции должно выполнять наружное освещение в жилых районах?

- Какие особенности имеет устройство освещения промышленных зон?

6. Назовите основные мероприятии, используемые при озеленении населенных мест.

7.  Основные требования к озеленению жилой территории.

Задания для аттестации №2

- Чем определяется мутность воды?

а) наличием в ней различного рода механических примесей;

б) содержанием в ней солей кальция и магния;

в) концентраций в воде водородных почв РН;

г) данными физико - химических и бактериологических анализов.

- Назначение водозаборных сооружений?

а) для хранения и аккумулирования воды;

б) для транспортировки воды к объектам и местам её потребления;

в) для улучшения качеств природной воды в соответствии с требованиями потребления;

г) для забора воды из выбранных для данного объектов природных источников.

- Какую глубину рекомендуют для размещения водостоков?

а) 0,7 - 1,3 м.;

б) 2,0 - 2,2 м.;

в) 2,2 - 3,2 м.;

г) 3,2 - 3,5 м.

- Как определяется расход воды?

а) речной бассейн, с которого стекают в реку поверхностные воды;

б) количество воды, протекающие через живое сечение реки, в м3/сек.;

в) количество воды, протекающей через определённый промежуток времени через определённое сечение реки;

г) путём промера глубин в ряде точек, отстоящих друг от друга на определённом расстоянии;

- В чём заключается вертикальная планировка территории?

а) в установлении положения проектных горизонталей в виде оформляющих плоскостей: односкатной, двухскатной, многоскатной;

б) в определении проектных высотных отметок поверхности, в определении применяемых уклонов её и в ориентировочном подсчёте объёмов земляных работ;

в) в организации поверхностного стока и составлении картограмм земляных работ;

г) в коренном изменении существующего рельефа с привязкой к проектируемым автодорогам и проездам.

- Что такое уклон?

а) тангенс угла наклона поверхности;

б) разность между заданными отметками точек;

в) отношение превышения между двумя точками на земной поверхности к горизонтальной проекции расстояния между ними;

г) разность отметок между двумя заданными точками отнесённая к расстоянию между ними.

- Что такое горизонталь?

а) линия позволяющая различить основные формы рельефа: хребет, вершину, лощину, овраг и т.д.;

б) проекция на горизонтальную плоскость линии между одноименными отметками;

в) условная линия, изображающая на плане проекцию воображаемой линии пересечения естественного рельефа с горизонтальными плоскостями;

г) линия между смежными отметками (горизонталями) отнесённая на горизонтальную плоскость.

- Что такое селитебная зона?

а) зона находящиеся на землях несельскохозяйственного назначения или не пригодных для сельского хозяйства, либо на сельскохозяйственных землях худшего качества;

б) зона для размещения баз и складов, трамвайных и метродепо, троллейбусных и автобус ных парков и т. п;

в) зона для размещения жилых районов, общественных центров (административных, научных, учебных, медицинских, спортивных и других), зелёных насаждений общего пользования;

г) зона для размещения промышленных предприятий и связанных с ними объектов.

- Чем является акт о выборе площадки (трассы для строительства)?

а) заданием для разработки проектно-сметной документации;

б) документом о согласовании намечаемых решений и условий на присоединение предприятия, здания и сооружения к источникам энергоснабжения, инженерным сетям и коммуникациям, а также мероприятии по охране окружающей среды природной среды;

в) руководством к строительству предприятий, здания и сооружения в соответствии с принятыми решениями и техническими условиями;

г) заданием для разработки ТЭО, ТЭР.

- Порядок разработки проектно - сметной документации в РФ?

а) в три стадии - технический проект, техно - рабочий проект, рабочая документация на основе задания заказчика;

б) в одну стадию - рабочая документация на основе предпроектных решений;

в) в две стадии - техно-рабочий проект, рабочая документация на основе задания министерства, ведомства, по разработанным ТЭО, ТЭР;

г) в одну стадию (рабочий проект) или две стадии (проект и рабочая документация) определённых в ТЭО, ТЭР.

4.2. Вопросы  для подготовки к зачету и экзамену.

- Общие сведения о мелиорации и рекультивации земель.

- Предмет, задачи и виды мелиорации.

- Эффективность мелиораций. Мелиоративная оценка почв в различных зонах.

- Водоисточники для орошения и водоснабжения, использование водных ресурсов в сельском хозяйстве.

- Основы гидравлики, гидрологии суши, гидрогеологии.

- Оросительные мелиорации. Их способы, влияние на природный комплекс территорий

- Режим орошения сельскохозяйственных культур. Определение потребности сельскохозяйственных культур в воде.

- Оросительная система и её элементы.

- Способы и техника полива.

- Дороги и лесополосы на орошаемых землях.

- Предотвращение засоления и заболачивания орошаемых земель.

- Мировой опыт орошения сельскохозяйственных культур.

- Осушительные мелиорации. Их способы, влияние на природный комплекс территорий

- Влияние осушения на почву и урожай сельскохозяйственных культур

- Осушительная система и её элементы

- Осушительно-оросительные системы.

- Культуртехнические и другие виды мелиорации.

- Охрана почв и водных ресурсов при мелиорации земель. Рекультивация земель.

- Основы агролесомелиорации и садово-паркового хозяйства.

- Взаимоотношения леса и среды

- Основы ведения и организации лесного хозяйства. Защитное лесоразведение.

- Основы садово-паркового хозяйства.

- Взаимовлияние зеленых насаждений и городской среды.

- Категории озелененных территорий. Основные нормы проектирования озелененных территорий.

- Основы ландшафтной организации населенных пунктов.

- Озеленение и благоустройство городских и сельских поселений.

- Организация санитарно-защитных зон. Рекреационные участки. Пригородные и зеленые зоны городов.

- Элементы благоустройства и малые архитектурные формы.

- Основы зеленого хозяйства городов.

- Охрана и содержание зеленых насаждений.

- Классификация инженерных сооружений.

- Изыскания под строительство инженерных сооружений.

- Дороги местного назначения.

- Дорожные изыскания и проектирование сети местных дорог.

- Дорога в плане.

- Дорога в продольном профиле.

- Дорога в поперечном профиле.

- Дорожные одежды.

- Водоотводы на дорогах и переходы через водотоки

- Основные принципы строительства и ремонта местных дорог.

- Совершенствование территориальных связей в сельских районах и сельскохозяйственных предприятиях.

- Строительство и ремонт дорог местного значения.

- Трассирование и технические характеристики внешних инженерных сетей линейных сооружений

- Проектирование основных инженерных коммуникаций города.

- Основные инженерные коммуникации города.

- Принципы трассирования и технико-экономические характеристики линейных сооружений.

- Основы проектирования и строительства дорог, улиц, проездов.

- Основы проектирования и строительства сетей энергоснабжения.

- Основы проектирования и строительства сетей газоснабжения.

- Основы проектирования и строительства сетей водоснабжения.

- Размещение канализационных и очистных сооружений, приемы водоотведения и др.

- Теплофикация.

- Проектирование системы теле- и радиосвязи.

- Вертикальная планировка.

5. Библиографический список

Основная учебная литература

- Ковязин, В. Ф. Инженерное обустройство территорий [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Землеустройство и кадастры» / В. Ф. Ковязин ; Издательство "Лань" (ЭБС). - Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 496 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64332.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

- Ковалев, Н. С.  Инженерное обустройство и основы озеленения территорий [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. С. Ковалев, А. А. Мелентьев ; Изд-во  «Лань» (ЭБС).  – Белгород : Изд-во БелГСХА им. В. Я. Горина, 201. – 361 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/123410.

- Свитайло, Л. В. Инженерное обустройство территорий [Электронный ресурс] : учеб. пособие для изучения, выполнения практ., самостоятельных и контрольных работ по дисциплине «Инженерное обустройство территории» (Раздел «Инженерное оборудование территорий населенных мест») для студ. очного и заочного обучения направления подготовки 120700.62 – «Землеустройство и кадастры» / Л. В. Свитайло ; Изд-во  «Лань» (ЭБС).  – Уссурийск : Приморская ГСХА, 2014. – 87 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/69599.