МИНИСТЕРСТВО  НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИйСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

_____________________ Л. А. Гурьева

«______» __________________  20__ г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ

по дисциплине

«Гидрогазодинамика»

Наименование ООП ВО: «Охрана труда»

Направление подготовки: 20.03.01 «Техносферная безопасность»

Направленность (профиль): «Охрана труда»

Программа подготовки: бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Факультет: лесного и сельского хозяйства

Кафедра: агроинженерия, электро- и теплоэнергетика

Методические указания по самостоятельной работе студентов составлены с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность», утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ  от 25 мая 2020 № 680.

Разработчики __________________________________________________П. В. Соловьев

Зав. кафедрой – д.т.н, профессор  _________________________________Ю. Я. Чукреев

#### СЫКТЫВКАР 20___

- Цели и задачи дисциплины:

Цель: Целью преподавания дисциплины «Гидрогазодинамика» состоит в изучении теоретических методов расчета движения жидкости и газа в элементах оборудования для инженерной защиты окружающей среды.

Задачи:

Основными задачами изучения дисциплины являются: приобретение навыков использования основных уравнений гидрогазодинамики для расчета течений; выработка умений экспериментального исследования и анализа характеристик оборудования для инженерной защиты окружающей среды.

2. Содержание дисциплины

2.1. Тематика лекционных занятий

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Содержание тем (разделов) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вводные сведения. Основные физические свойства жидкостей и газов на примере плотности, удельного объема, вязкости, поверхностного натяжения. | Понятие жидкости как сплошной непрерывной среды и жидкой частицы, как бесконечно малого объема этой среды. Физические свойства жидкостей: плотность, сжимаемость, температурное расширение, вязкость, поверхностное натяжение и показатели, характеризующие эти свойства. Приборы для измерения вязкости |
| 2 | Общие законы и уравнения статики. Гидростатическое давление и его свойства. Физический смысл. Размерность в системных и внесистемных единицах. Диф. уравнение равновесия Эйлера | Гидростатическое давление, его свойства. Вывод дифференциальных уравнений равновесия несжимаемой жидкости (уравнения Эйлера), уравнения поверхностей одинаковых давлений |
| 3 | Основное уравнение гидростатики. Виды напора. Закон Паскаля и его практическое применение. Силы, действующие в жидкостях. Абсолютный и относительный покой (равновесие) жидких сред | Основное уравнение гидростатики, его физический смысл. Закон Паскаля. Абсолютное, избыточное давление, вакуум, пьезометрическая и вакууметрическая высота, гидростатический напор. Приборы для измерения давлений. Закон сообщающихся сосудов. Давление жидкости на плоские и криволинейные поверхности. Закона Архимеда, условия плавания и статической устойчивости тел |
| 4 | Сила давления жидкости на плоские, криволинейные стенки. Приборы для измерения давления | Давление жидкости на плоские и криволинейные поверхности. Закона Архимеда, условия плавания и статической устойчивости тел. Приборы для измерения давлений. Закон сообщающихся сосудов. Абсолютное, избыточное давление, вакуум, пьезометрическая и вакууметрическая высота, гидростатический напор. |
| 5 | Гидрогазодинамика. Основы кинематики. Скорость и расход жидкости. Установившиеся и неустановившиеся потоки. Уравнение неразрывности. Диф. уравнения несжимаемой жидкости (уравнение Навье Стокса). Виды движения вязкой жидкости | Основные характеристики и виды движения жидкости, установившееся и неустановившееся движение. Методы изучения движения жидкости Лагранжа и Эйлера, их принципиальное различие. Струйная модель движения жидкости, элементарная струйка, линия и трубка тока, поток. Параметры потока: площадь “живого” сечения, гидравлический радиус, расход, средняя скорость в сечении. Уравнение неразрывности потока, как закон сохранения массы вещества. |
| 6 | Модель идеальной (невязкой) жидкости. Уравнение Бернулли для идеальной (невязкой жидкости). Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости. Некоторые практические применения уравнения Бернулли для определения скорости и расхода жидкости | Уравнение Д. Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости при установившемся движении, как частный случай действия силы тяжести. Уравнения Бернулли для струйки вязкой жидкости и для потока жидкости. Геометрическая и энергетическая интерпретация уравнения Бернулли. Понятие гидравлического уклона. |
| 7 | Общая интегральная форма уравнения количества движения и момента количества движения. Подобие гидромеханических процессов. Константы подобия, инварианты подобия. Критерии гидродинамического подобия. Теоремы подобия. Общее уравнение энергии в интегральной и дифференциальной формах | Гидродинамически подобные потоки. Законы гидродинамического подобия для пересчета параметров с модельных объектов на натурные. Геометрическое, кинематическое, динамическое подобие потоков. Математическое выражение, физический смысл и условия применимости критериев подобия: Ньютона, Эйлера, Рейнольдса, Фруда. Теория физического подобия. Теория размерности. Формулы Фурье. Определяющие параметры. π– теорема подобия. Критерии подобия и моделирования. Роль подобия в теоретических и экспериментальных исследованиях |
| 8 | Режимы движения вязкой жидкости. Число Рейнольдса, его критические значения. Скорость и расход жидкости при ламинарном режиме движения жидкости (закон Стокса, уравнение Пуазейля). Турбулентность и ее основные характеристики. Уравнение Рейнольдса. Турбулентность и ее основные статистические характеристики. Применение численных методов на ЭВМ | Ламинарный и турбулентный режим движения жидкости, число Рейнольдса. Взаимосвязь потерь напора с видом сопротивления, параметрами потока, режимом движения жидкости, относительной шероховатостью стенок трубы (канала). Характеристика трех областей гидравлических сопротивлений: гладких труб, переходных, шероховатых (квадратичных). Определение для каждой области гидравлического коэффициента трения по формулам Блазиуса, Альштуля, Прандтля, и графикам Никурадзе, Мурина |
| 9 | Одномерные потоки жидкостей и газов. Плоское (двумерное) движение идеальной жидкости. Уравнение движения для вязкой жидкости. Пограничный слой. Дифференциальное уравнение пограничного слоя. Сопротивление тел обтекаемых вязкой жидкостью. | - Одномерное установившееся движение сжимаемой жидкости. Роль одномерного анализа при решении технических задач. Основные уравнения. Скорость звука. Различные формы уравнения энергии. Изоэнтропийное течение. Параметры торможения и критические параметры. Газодинамические функции и газодинамические таблицы. Критический расход. Суживающее сопло и сопло Лаваля. Режимы течения и изменение параметров потока по длине сопла Лаваля. Переменный режим работы суживающегося сопла |
| 10 | Распределение скоростей по сечению потока. | Одномерные течения при различных воздействиях на поток. Установившееся течение сжимаемой вязкой жидкости в теплоизолированной трубе постоянного сечения. Критическая длина трубы. Распределение скоростей и давлений вдоль трубы. Течение идеальной сжимаемой жидкости в канале с постоянной площадью поперечного сечения и прямым скачком уплотнения. Расчет параметров течения в сопле Лаваля со скачком уплотнения. Предельное отношение давлений за соплом |
| 11 | Сопротивление при течении жидкости в трубах. Расчет коэффициента гидравлического трения. | Взаимосвязь потерь напора с видом сопротивления, параметрами потока, режимом движения жидкости, относительной шероховатостью стенок трубы (канала) |
| 12 | Местные сопротивления. Потери напора на местные сопротивления. Формула Вейсбаха. Коэффициенты местных сопротивлений. | Характеристика трех областей гидравлических сопротивлений: гладких труб, переходных, шероховатых (квадратичных). Определение для каждой области гидравлического коэффициента трения по формулам Блазиуса, Альштуля, Прандтля, и графикам Никурадзе, Мурина.Формула Вейсбаха для определения местных потерь напора. Основные виды местных сопротивлений, формулы и численные значения коэффициентов местных сопротивлений, принцип наложения местных потерь |
| 13 | Скорость и расход истечения жидкости из резервуаров при постоянном напоре. Модуль расхода. Продолжительность опорожнения резервуаров при переменном напоре. | Истечение жидкости через малое отверстие в тонкой стенке при постоянном напоре в резервуаре. Понятие малого отверстия, тонкой стенки, затопленного и незатопленного отверстий, совершенного и несовершенного сжатия струи. Формулы для определения скорости и расхода жидкости при истечении через малое отверстие. Понятие насадка, конструктивные виды применяемых насадков. Формулы для определения скорости и расхода жидкости через внешний цилиндрический насадок. |
| 14 | Сверхзвуковые течения. Скачки уплотнений. Особенности двухкомпонентных и двухфазных течений. | Особенности распространения слабых возмущений в дозвуковых и сверхзвуковых потоках. Волны возмущения и характеристики. Угол Маха. Уравнение характеристик в плоскости течения. Плоскость годографа. Диаграмма характеристик. Расчет простейших сверхзвуковых течений. Образование скачков уплотнений. Ударная поляра и диаграмма ударных поляр. Обтекание тел сверхзвуковым потоком. |
| 15 | Гидравлический расчет трубопроводов | Классификация трубопроводов. Основы расчета трубопроводов. Принципы расчета трубопровода, состоящего из последовательно соединенных труб различных диаметров, а также при параллельном, разветвленном, кольцевом соединении труб. Методика расчета сифонных трубопроводов, трубопроводов с путевым и транзитным расходом. |
| 16 | Неустановившееся движение несжимаемой жидкости. Гидравлический удар. Формула Жуковского Н.Е. Практическое использование гидроудара. | Гидродинамические передачи. Назначение, классификация. Основные параметры. Гидромуфты, гидротрансформаторы |
| 17 | Насосы. Классификация. Определение теоретического напора. Характеристики ц/б насоса, работа насоса в сети. Основное уравнение центробежного насоса | Центробежные насосы: принцип действия, конструкция. Работа насоса на трубопроводную систему. Объёмные насосы: коловратные, роторно-пластинчатые, роторно-поршневые. Параметры насосов. |

2.2. Лабораторный практикум

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Наименование лабораторных работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Распределение скоростей по сечению потока. | Изучение поля скоростей потока в трубопроводах |
| 2 | Местные сопротивления. Потери напора на местные сопротивления. Формула Вейсбаха. Коэффициенты местных сопротивлений. Гидравлический расчет трубопроводов | Определение гидравлических сопротивлений напорного трубопровода |
| 3 | Насосы. Классификация. Определение теоретического напора. Характеристики ц/б насоса, работа насоса в сети. Основное уравнение центробежного насоса. | Определение характеристик центробежного насоса. Работа центробежного насоса на сеть. |
| 4 | Сверхзвуковые течения. Скачки уплотнений. Особенности двухкомпонентных и двухфазных течений. | Изучение равновесия жидкости во вращающемся сосуде |
| 5 | Одномерные потоки жидкостей и газов. Плоское (двумерное) движение идеальной жидкости. Уравнение движения для вязкой жидкости. Пограничный слой. Дифференциальное уравнение пограничного слоя. Сопротивление тел обтекаемых вязкой жидкостью. | Определение характеристик циклона |
| 6 | Одномерные потоки жидкостей и газов. Плоское (двумерное) движение идеальной жидкости. Уравнение движения для вязкой жидкости. Пограничный слой. Дифференциальное уравнение пограничного слоя. Сопротивление тел обтекаемых вязкой жидкостью. | Исследование процессов перемешивания в жидкой среде |

2.3. Практические занятия (семинары)

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Тематика практических занятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вводные сведения. Основные физические свойства жидкостей и газов на примере плотности, удельного объема, вязкости, поверхностного натяжения. | Физические свойства жидкостей и газов. Гидростатическое давление. Основное уравнение гидростатики |
| 2 | Общие законы и уравнения статики. Гидростатическое давление и его свойства. Физический смысл. Размерность в системных и внесистемных единицах. Диф. уравнение равновесия Эйлера. | Определение давления жидкости на плоские и криволинейные стенки |
| 3 | Основное уравнение гидростатики. Виды напора. Закон Паскаля и его практическое применение. Силы, действующие в жидкостях. Абсолютный и относительный покой (равновесие) жидких сред. | Закон Паскаля, гидравлический пресс. Относительный покой жидкости. |
| 4 | Сила давления жидкости на плоские, криволинейные стенки. Приборы для измерения давления | Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости. Уравнение неразрывности. |
| 5 | Гидрогазодинамика. Основы кинематики. Скорость и расход жидкости. Установившиеся и неустановившиеся потоки. Уравнение неразрывности. Диф. уравнения несжимаемой жидкости (уравнение Навье Стокса). Виды движения вязкой жидкости. | Определение коэффициента гидравлического трения. Потери напора по длине и на местные сопротивления. |
| 6 | Модель идеальной (невязкой) жидкости. Уравнение Бернулли для идеальной (невязкой жидкости). Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости. Некоторые практические применения уравнения Бернулли для определения скорости и расхода жидкости. | Расчет давлений, скоростей и сопротивлений при движении вязкой жидкости в гладких трубах |
| 7 | Общая интегральная форма уравнения количества движения и момента количества движения. Подобие гидромеханических процессов. Константы подобия, инварианты подобия. Критерии гидродинамического подобия. Теоремы подобия. Общее уравнение энергии в интегральной и дифференциальной формах. | Расчет газодинамических параметров потока одномерных течений по формулам и таблицам газодинамических функций для различных газов |
| 8 | Режимы движения вязкой жидкости. Число Рейнольдса, его критические значения. Скорость и расход жидкости при ламинарном режиме движения жидкости (закон Стокса, уравнение Пуазейля). Турбулентность и ее основные характеристики. Уравнение Рейнольдса. Турбулентность и ее основные статистические характеристики. Применение численных методов на ЭВМ. | Расчет скорости звука, критических параметров течения и параметров полного торможения по формулам и таблицам газодинамических функций |
| 9 | Одномерные потоки жидкостей и газов. Плоское (двумерное) движение идеальной жидкости. Уравнение движения для вязкой жидкости. Пограничный слой. Дифференциальное уравнение пограничного слоя. Сопротивление тел обтекаемых вязкой жидкостью. | Расчет одномерных течений сжимаемой жидкости в трубах переменной площади поперечного сечения |
| 10 | Распределение скоростей по сечению потока. | Расчет расхода через суживающееся сопло при изменении начальных и конечных параметров рабочего вещества |
| 11 | Сопротивление при течении жидкости в трубах. Расчет коэффициента гидравлического трения. | Определение параметров течения для различных режимов работы сопла Ловаля |
| 12 | Местные сопротивления. Потери напора на местные сопротивления. Формула Вейсбаха. Коэффициенты местных сопротивлений. | Расчет газодинамических параметров сверхзвуковых течений с прямым скачком уплотнений |
| 13 | Скорость и расход истечения жидкости из резервуаров при постоянном напоре. Модуль расхода. Продолжительность опорожнения резервуаров при переменном напоре. | Основы расчета трубопроводов |
| 14 | Сверхзвуковые течения. Скачки уплотнений. Особенности двухкомпонентных и двухфазных течений. | Расчет сифонных трубопроводов |
| 15 | Гидравлический расчет трубопроводов | Расчет гидравлически коротких и длинных трубопроводов. |
| 16 | Неустановившееся движение несжимаемой жидкости. Гидравлический удар. Формула Жуковского Н.Е. Практическое использование гидроудара. | Истечение жидкости через отверстия и насадки при постоянном и переменном напоре. |
| 17 | Насосы. Классификация. Определение теоретического напора. Характеристики ц/б насоса, работа насоса в сети. Основное уравнение центробежного насоса | Насосы. Определение теоретического напора. Энергетические характеристики насосов. |

2.4. Самостоятельная работа

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Контроль выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вводные сведения. Основные физические свойства жидкостей и газов на примере плотности, удельного объема, вязкости, поверхностного натяжения. | Понятие жидкости как сплошной непрерывной среды и жидкой частицы, как бесконечно малого объема этой среды. Физические свойства жидкостей: плотность, сжимаемость, температурное расширение, вязкость, поверхностное натяжение и показатели, характеризующие эти свойства. Приборы для измерения вязкости. | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР |
| 2 | Общие законы и уравнения статики. Гидростатическое давление и его свойства. Физический смысл. Размерность в системных и внесистемных единицах. Диф. уравнение равновесия Эйлера. | Гидростатическое давление, его свойства. Вывод дифференциальных уравнений равновесия несжимаемой жидкости (уравнения Эйлера), уравнения поверхностей одинаковых давлений. | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР |
| 3 | Основное уравнение гидростатики. Виды напора. Закон Паскаля и его практическое применение. Силы, действующие в жидкостях. Абсолютный и относительный покой (равновесие) жидких сред. | Основное уравнение гидростатики, его физический смысл. Закон Паскаля. Абсолютное, избыточное давление, вакуум, пьезометрическая и вакууметрическая высота, гидростатический напор. Приборы для измерения давлений. Закон сообщающихся сосудов. Давление жидкости на плоские и криволинейные поверхности. Закона Архимеда, условия плавания и статической устойчивости тел. | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР |
| 4 | Сила давления жидкости на плоские, криволинейные стенки. Приборы для измерения давления | Давление жидкости на плоские и криволинейные поверхности. Закона Архимеда, условия плавания и статической устойчивости тел. Приборы для измерения давлений. Закон сообщающихся сосудов. Абсолютное, избыточное давление, вакуум, пьезометрическая и вакууметрическая высота, гидростатический напор. | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР |
| 5 | Гидрогазодинамика. Основы кинематики. Скорость и расход жидкости. Установившиеся и неустановившиеся потоки. Уравнение неразрывности. Диф. уравнения несжимаемой жидкости (уравнение Навье Стокса). Виды движения вязкой жидкости. | Основные характеристики и виды движения жидкости, установившееся и неустановившееся движение. Методы изучения движения жидкости Лагранжа и Эйлера, их принципиальное различие. Струйная модель движения жидкости, элементарная струйка, линия и трубка тока, поток. Параметры потока: площадь “живого” сечения, гидравлический радиус, расход, средняя скорость в сечении. Уравнение неразрывности потока, как закон сохранения массы вещества. | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР |
| 6 | Модель идеальной (невязкой) жидкости. Уравнение Бернулли для идеальной (невязкой жидкости). Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости. Некоторые практические применения уравнения Бернулли для определения скорости и расхода жидкости. | Уравнение Д. Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости при установившемся движении, как частный случай действия силы тяжести. Уравнения Бернулли для струйки вязкой жидкости и для потока жидкости. Геометрическая и энергетическая интерпретация уравнения Бернулли. Понятие гидравлического уклона. | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР |
| 7 | Общая интегральная форма уравнения количества движения и момента количества движения. Подобие гидромеханических процессов. Константы подобия, инварианты подобия. Критерии гидродинамического подобия. Теоремы подобия. Общее уравнение энергии в интегральной и дифференциальной формах. | Гидродинамически подобные потоки. Законы гидродинамического подобия для пересчета параметров с модельных объектов на натурные. Геометрическое, кинематическое, динамическое подобие потоков. Математическое выражение, физический смысл и условия применимости критериев подобия: Ньютона, Эйлера, Рейнольдса, Фруда. Теория физического подобия. Теория размерности. Формулы Фурье. Определяющие параметры. – теорема подобия. Критерии подобия и моделирования. Роль подобия в теоретических и экспериментальных исследованиях | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР |
| 8 | Режимы движения вязкой жидкости. Число Рейнольдса, его критические значения. Скорость и расход жидкости при ламинарном режиме движения жидкости (закон Стокса, уравнение Пуазейля). Турбулентность и ее основные характеристики. Уравнение Рейнольдса. Турбулентность и ее основные статистические характеристики. Применение численных методов на ЭВМ. | Ламинарный и турбулентный режим движения жидкости, число Рейнольдса. Взаимосвязь потерь напора с видом сопротивления, параметрами потока, режимом движения жидкости, относительной шероховатостью стенок трубы (канала). Характеристика трех областей гидравлических сопротивлений: гладких труб, переходных, шероховатых (квадратичных). Определение для каждой области гидравлического коэффициента трения по формулам Блазиуса, Альштуля, Прандтля, и графикам Никурадзе, Мурина. | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР |
| 9 | Одномерные потоки жидкостей и газов. Плоское (двумерное) движение идеальной жидкости. Уравнение движения для вязкой жидкости. Пограничный слой. Дифференциальное уравнение пограничного слоя. Сопротивление тел обтекаемых вязкой жидкостью. | - Одномерное установившееся движение сжимаемой жидкости. Роль одномерного анализа при решении технических задач. Основные уравнения. Скорость звука. Различные формы уравнения энергии. Изоэнтропийное течение. Параметры торможения и критические параметры. Газодинамические функции и газодинамические таблицы. Критический расход. Суживающее сопло и сопло Лаваля. Режимы течения и изменение параметров потока по длине сопла Лаваля. Переменный режим работы суживающегося сопла. | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР |
| 10 | Распределение скоростей по сечению потока. | Одномерные течения при различных воздействиях на поток. Установившееся течение сжимаемой вязкой жидкости в теплоизолированной трубе постоянного сечения. Критическая длина трубы. Распределение скоростей и давлений вдоль трубы. Течение идеальной сжимаемой жидкости в канале с постоянной площадью поперечного сечения и прямым скачком уплотнения. Расчет параметров течения в сопле Лаваля со скачком уплотнения. Предельное отношение давлений за соплом. | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР |
| 11 | Сопротивление при течении жидкости в трубах. Расчет коэффициента гидравлического трения. | Взаимосвязь потерь напора с видом сопротивления, параметрами потока, режимом движения жидкости, относительной шероховатостью стенок трубы (канала). | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР |
| 12 | Местные сопротивления. Потери напора на местные сопротивления. Формула Вейсбаха. Коэффициенты местных сопротивлений. | Характеристика трех областей гидравлических сопротивлений: гладких труб, переходных, шероховатых (квадратичных). Определение для каждой области гидравлического коэффициента трения по формулам Блазиуса, Альштуля, Прандтля, и графикам Никурадзе, Мурина.Формула Вейсбаха для определения местных потерь напора. Основные виды местных сопротивлений, формулы и численные значения коэффициентов местных сопротивлений, принцип наложения местных потерь. | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР |
| 13 | Скорость и расход истечения жидкости из резервуаров при постоянном напоре. Модуль расхода. Продолжительность опорожнения резервуаров при переменном напоре. | Истечение жидкости через малое отверстие в тонкой стенке при постоянном напоре в резервуаре. Понятие малого отверстия, тонкой стенки, затопленного и незатопленного отверстий, совершенного и несовершенного сжатия струи. Формулы для определения скорости и расхода жидкости при истечении через малое отверстие. Понятие насадка, конструктивные виды применяемых насадков. Формулы для определения скорости и расхода жидкости через внешний цилиндрический насадок. | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР |
| 14 | Сверхзвуковые течения. Скачки уплотнений. Особенности двухкомпонентных и двухфазных течений. | Особенности распространения слабых возмущений в дозвуковых и сверхзвуковых потоках. Волны возмущения и характеристики. Угол Маха. Уравнение характеристик в плоскости течения. Плоскость годографа. Диаграмма характеристик. Расчет простейших сверхзвуковых течений. Образование скачков уплотнений. Ударная поляра и диаграмма ударных поляр. Обтекание тел 15сверхзвуковым потоком. | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР |
| 15 | Гидравлический расчет трубопроводов | Классификация трубопроводов. Основы расчета трубопроводов. Принципы расчета трубопровода, состоящего из последовательно соединенных труб различных диаметров, а также при параллельном, разветвленном, кольцевом соединении труб. Методика расчета сифонных трубопроводов, трубопроводов с путевым и транзитным расходом. | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР |
| 16 | Неустановившееся движение несжимаемой жидкости. Гидравлический удар. Формула Жуковского Н.Е. Практическое использование гидроудара | Гидродинамические передачи. Назначение, классификация. Основные параметры. Гидромуфты, гидротрансформаторы | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР |
| 17 | Насосы. Классификация. Определение теоретического напора. Характеристики ц/б насоса, работа насоса в сети. Основное уравнение центробежного насоса. | Центробежные насосы: принцип действия, конструкция. Работа насоса на трубопроводную систему. Объёмные насосы: коловратные, роторно-пластинчатые, роторно-поршневые. Параметры насосов. | Тест, отчет по практической работе, отчет по ЛР |
|  | Подготовка и сдача экзамена |  | Оценка на экзамене |

3. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке студентов

3.1. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке

теоретического материала

| № | Раздел программы | Перечень вопросов к разделу программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вводные сведения. Основные физические свойства жидкостей и газов на примере плотности, удельного объема, вязкости, поверхностного натяжения. | - Как найти объем жидкости, плотность и масса которой известны? - Если βр1 > βр2, то какая из жидкостей (1 или 2) более сжимаема? - Если K1 > K2, то какая из жидкостей (1 или 2) более сжимаема? - Если жидкость, целиком заполняющую закрытый недеформируемый сосуд, подогреть, то что произойдет с давлением в нем? - Какое из действий (увеличение или снижение давления над поверхностью жидкости) приведет к прекращению начинавшегося кипения? - Если предположить, что вода и бензин имеют одинаковые значения кинематического коэффициента вязкости, то одинаковы ли при этом значения динамического коэффициента вязкости? |
| 2. | Общие законы и уравнения статики. Гидростатическое давление и его свойства. Физический смысл. Размерность в системных и внесистемных единицах. Диф. уравнение равновесия Эйлера. | - Дифференциальные уравнения равновесия Эйлера. Почему эти уравнения справедливы для идеальной и реальной жидкости? - Что называется поверхностью уровня в объеме жидкости, находящейся в состоянии равновесия? - Дифференциальное уравнение поверхности уровня (поверхности равного давления). - Равновесие несжимаемой жидкости в поле сил тяжести. - Основное уравнение гидростатики в дифференциальной и интегральной формах. - Равновесие сжимаемой жидкости в поле сил тяжести. Дифференциальное уравнение равновесия в этом случае. При каких условиях это дифференциальное уравнение может быть проинтегрировано? |
| 3. | Основное уравнение гидростатики. Виды напора. Закон Паскаля и его практическое применение. Силы, действующие в жидкостях. Абсолютный и относительный покой (равновесие) жидких сред. | - Давление абсолютное и избыточное. Как с помощью пьезометров могут быть измерены эти давления? - Давление абсолютное и вакуумное (разряжение). Какие приборы могут быть применены для измерения вакуума? - На чем основан принцип работы гидростатических машин? - Относительное равновесие жидкости, находящейся в сосуде, вращающемся с постоянной частотой вращения вокруг вертикальной оси. - Относительное равновесие жидкости, находящейся в сосуде, перемещающемся с постоянным ускорением по наклонной плоскости. |
| 4. | Сила давления жидкости на плоские, криволинейные стенки. Приборы для измерения давления | - Как определяется сила давления жидкости на плоскую и криволинейную поверхность?Какие виды давления Вы знаете и какими приборами они измеряются? - Каково численное соотношение между единицами давления «Паскаль» и «техническая атмосфера»? - Где расположена пьезометрическая поверхность для открытого сосуда с жидкостью? - С одной стороны в частично заполненную водой открытую U-образную трубку добавили бензин. Сравните высоты столбов бензина (hб) и воды (hв), отсчитываемые от границы раздела жидкости. Ответ: hб > hв; hб < hв; hб = hв. - Прибор для измерения давления имеет шкалу с пределами измерения от 0 до 1 МПа. Как называется прибор? - По трубопроводу течет вода. Какую из жидкостей (ртуть, четыреххлористый углерод, бензин) необходимо залить в двухжидкостный дифференциальный манометр, чтобы он мог измерить наименьший перепад давления? При этом ρр> ρч.у>> ρ> ρб - Как определяется равнодействующая сил давления на твердую поверхность и что понимают под символом Рт? - Может ли равнодействующая сил давления действовать с внешней стороны твердой поверхности, где жидкости нет? - Что такое центр давления? - Может ли центр давления располагаться выше центра тяжести смоченной части плоской поверхности? - Что называется телом давления? - Если в нижней части криволинейной поверхности в жидкости, находящейся над ней, вакуум, то, как по отношению к этой поверхности располагается «тело давления» и каково направление вертикальной составляющей силы давления? - Если тело тонет, то куда направлена Архимедова сила? |
| 5. | Гидрогазодинамика. Основы кинематики. Скорость и расход жидкости. Установившиеся и неустановившиеся потоки. Уравнение неразрывности. Диф. уравнения несжимаемой жидкости (уравнение Навье Стокса). Виды движения вязкой жидкости. | - Что называется линией тока? - Может ли жидкость протекать сквозь боковую поверхность трубки тока? - Что называется живым сечением потока? - Чем отличается уравнение Д. Бернулли для струйки тока от уравнения Д. Бернулли для потока? - Что такое гидравлический уклон? - Как определяется средняя скорость потока? - Как изменяются по длине неравномерного потока несжимаемой жидкости расход и средняя скорость? - За счет чего возникает линейная и угловая деформации и вращение элементарной частицы движущейся жидкости? - В каком случае движение считают потенциальным, а в каком –вихревым? - Что называется потенциалом скорости, когда он существует и какими свойствами обладает? - Что называется функцией тока и в чем значение этого понятия - при плоском потенциальном движении жидкости? - Циркуляция скорости. Теорема Стокса и ее значение в оценке интенсивности. - Каков физический смысл величин, входящих в дифференциальные уравнения Эйлера? Для какого движения и в какой жидкости справедливы эти уравнения? - Почему для решения основной задачи гидродинамики об определении давления и скорости в пространственном потоке несжимаемой идеальной жидкости достаточно четырех уравнений (каких именно), а в газодинамике необходимо вводить дополнительные условия? |
| 6. | Модель идеальной (невязкой) жидкости. Уравнение Бернулли для идеальной (невязкой жидкости). Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости. Некоторые практические применения уравнения Бернулли для определения скорости и расхода жидкости. | - Уравнение Бернулли для частицы идеальной несжимаемой жидкости движущейся вдоль линии тока под действием сил тяжести. - В каком виде это уравнение применимо для газа? - Энергетический смысл членов уравнения Бернулли. - Геометрический смысл членов уравнения Бернулли. |
| 7. | Общая интегральная форма уравнения количества движения и момента количества движения. Подобие гидромеханических процессов. Константы подобия, инварианты подобия. Критерии гидродинамического подобия. Теоремы подобия. Общее уравнение энергии в интегральной и дифференциальной формах. | - Какие системы считаются геометрически подобными? - Отличие инварианты подобия от константы подобия. - Какие системы считаются кинематически подобными? - Критерий кинематического подобия систем. - Какие системы считаются динамически подобными? - Критерий динамического подобия систем. - Что называется критерием подобия? - Сформулируйте первую теорему подобия. - Почему нельзя обеспечивать гидродинамическое подобие по всем силам, действующим в жидкостях? Как получается критерий Fr, Eu и Re? Какие частные условия подобия определяют каждый из них? - Вторая теорема подобия. Критериальные зависимости. Критерии определяющие и определяемые. - Какая критериальная зависимость может быть получена приведением к безразмерной форме уравнений движения вязкой жидкости Навье – Стокса? В чём практическое значение этой зависимости? - Основная критериальная зависимость и определяющий критерий при напорном движении в трубопроводах. Зависимость Eu(Re) при Re ®0 и Re ®¥. - Основная критериальная зависимость и определяющий критерий при безнапорном движении в открытых каналах и руслах. - Значение теории гидродинамического подобия при гидравлическом моделировании. |
| 8. | Режимы движения вязкой жидкости. Число Рейнольдса, его критические значения. Скорость и расход жидкости при ламинарном режиме движения жидкости (закон Стокса, уравнение Пуазейля). Турбулентность и ее основные характеристики. Уравнение Рейнольдса. Турбулентность и ее основные статистические характеристики. Применение численных методов на ЭВМ. | - Какие бывают режимы движения жидкости? - Чем характеризуется режим движения жидкости? - Какой режим движения будет в круглом напорном трубопроводе, если число Рейнольдса (Re) будет равно 2630? |
| 9 | Одномерные потоки жидкостей и газов. Плоское (двумерное) движение идеальной жидкости. Уравнение движения для вязкой жидкости. Пограничный слой. Дифференциальное уравнение пограничного слоя. Сопротивление тел обтекаемых вязкой жидкостью. | - Элементарная струйка, ее свойства (общие и при установившемся движении). Уравнение неразрывности (расхода) для элементарной струйки сжимаемой и несжимаемой жидкости. - Вычисление расхода жидкости через сечение одномерного потока конечных размеров. Средняя по сечению скорость потока. Уравнение неразрывности (расхода) для одномерного потока конечных потоков сжимаемой и несжимаемой жидкости. - Почему уравнение Бернулли, полученное для частицы идеальной несжимаемой жидкости, движущейся вдоль линии тока под действием сил тяжести, может быть распространено на элементарную струйку? - При каких условиях уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной несжимаемой жидкости может быть распространено на сечение потока конечных размеров? Уравнение Бернулли для равномерного потока конечных размеров реальной (вязкой) жидкости. - Уравнение Бернулли для газа в механической и тепловой формах. - Уравнение энергии в общем случае и для энергетически изолированного потока. - Полная энтальпия и температура торможения газового потока. - Критическая скорость движения газа и скорость звука, число М. - Идеальное (изоэнтропическое) торможение газового потока. - Давление торможения. - Уравнение количества движения для элементарной струйки и для одномерного потока конечных размеров. |
| 10 | Распределение скоростей по сечению потока. | - По какому закону происходит распределение скоростей по сечению в круглой трубе при ламинарном режиме? - В чем отличие эпюр скоростей для ламинарного и турбулентного потоков? - Как рассчитывается средняя скорость потока газа в трубопроводе? - В чем отличие местной (локальной) скорости от средней скорости при течении газа или жидкости по трубе? |
| 11 | Сопротивление при течении жидкости в трубах. Расчет коэффициента гидравлического трения. | - Местные гидравлические сопротивления, причины их возникновения и методика учета. - Гидравлические сопротивления трения, причины их возникновения и методика учета. - По каким формулам определяются потери напора в трубах по длине и в местных сопротивлениях? - От каких безразмерных величин может зависеть коэффициент гидравлического сопротивления? - Каковы границы зон сопротивления при турбулентном течении? - Закон скоростей и сопротивления при ламинарном режиме движения жидкости. Как можно в этом случае оценить коэффициент трения, и как эта оценка согласуется с выводами теории подобия? - Пульсация скоростей, осредненная местная и средняя по сечению скорости в турбулентном потоке. - Причины возникновения касательных напряжений в турбулентном потоке и методика их учета. - Особенности законов скоростей и сопротивлений при турбулентном режиме движения жидкости по полуэмпирическим теориям турбулентности. - В каких зонах гидравлических сопротивлений и почему коэффициент трения lот шероховатости не зависит? Какие трубы считаются гидравлически гладкими? - В каких зонах гидравлических сопротивлений коэффициент трения lзависит от шероховатости стенок трубопровода? Как полуэмпирическая теория турбулентности объясняет влияние шероховатости при Re > Re/пред ? - Почему при Re > Re//пред режим движения жидкости называют квадратичным и зоной автомодельности? - Что называется эквивалентной шероховатостью естественных труб и как определяется числовое значение этой величины? |
| 12 | Местные сопротивления. Потери напора на местные сопротивления. Формула Вейсбаха. Коэффициенты местных сопротивлений. | - Что такое эквивалентная и приведенная длины; когда они применяются? - Жидкость течет по трубе с постоянным расходом при ламинарном режиме. Какова зависимость между потерями напора hд и диаметром трубы d? [1. hд ~ 1/d; 2. hд ~ 1/d4; 3. hд ~ 1/d5]. - Как влияет подогрев жидкости (при постоянном расходе) на потери напора в трубах? [1. Всегда уменьшает. 2. Всегда увеличивает. 3. Уменьшает, но не всегда]. - Горизонтальный и вертикальный участки трубопровода могут быть соединены коленом или с резким (1) или с плавным (2) изменением направления течения. Сравните потери напора в колене. [1. В первом больше. 2. Одинаковы. 3. Во втором больше]. |
| 13 | Скорость и расход истечения жидкости из резервуаров при постоянном напоре. Модуль расхода. Продолжительность опорожнения резервуаров при переменном напоре. | - В каком случае отверстие в стенке бака, из которого происходит истечение, называется малым? - Как определяются коэффициенты истечения (сжатия струи, скорости, расхода)? - Как найти среднюю скорость в сжатом сечении струи и расход при истечении жидкости через малое отверстие при постоянном напоре? - Как определяется расход жидкости при истечении через затопленное отверстие? - Что называется насадками? - Каковы простейшие типы насадков и их характеристики? - Какое давление возникает внутри цилиндрического насадка при истечении в атмосферу? - Каково условие нормальной работы насадка? - Как найти время полного опорожнения вертикального цилиндрического резервуара? - Вода вытекает через насадок из открытого бака, в котором уровень H = 1 м. Как изменится расход, если на поверхности жидкости в баке создать избыточное давление ри = 30 кПа? [1. Расход увеличится в 2 раза; 2. Расход увеличится в 4 раза; 3. Для ответа надо знать тип насадка, 4. Расход не изменится.] - Сравните расходы при истечении жидкости из бака через отверстие в тонкой стенке и через цилиндрический насадок при одинаковых напорах истечения H0 и одинаковых выходных диаметрах. [1. Qцил : Qт.с. = 1,62; 2.Расходы одинаковы; 3. Qцил : Qт.с. = 1,18;4. Qцил : Qт.с. = 1,37]. - Три открытых цилиндрических резервуара с одинаковыми сливными насадками заполнены до уровня H: первый – водой; второй – нефтью (ρн<ρв); третий – наполовину водой и наполовину нефтью. Сравните начальные скорости истечения. [1. V1=V2=V3; 2. V1=V2>V3; 3. V1 >V2 > V3; 4. V1=V2 < V3)]. - Коэффициент сжатия струи e. Численное значение этого коэффициента при истечении жидкости из малых отверстий и через насадки. - Что определяет коэффициент скорости j? Для насадка какого типа этот коэффициент имеет наибольшее значение? - Коэффициент расхода mпри истечении жидкости из малых отверстий и через насадки. Зависимость между коэффициентами e, jи m. - Как определить скорость и расход жидкости, вытекающей из большого отверстия в боковой стенке при постоянном напоре? - Как определить скорость и расход жидкости, вытекающей из малого отверстия при постоянном напоре? - Как определить скорость и расход жидкости, вытекающей из цилиндрического насадка при постоянном напоре? - Как определить скорость и расход жидкости, вытекающей из конически сходящегося насадка при постоянном напоре? - Как определить расход и скорость жидкости, вытекающей из конически расходящегося насадка? - Как определить расход жидкости, вытекающей из коноидального насадка при постоянном напоре? - Как определить расход и скорость жидкости, вытекающей из малого отверстия при переменном напоре? |
| 14 | Сверхзвуковые течения. Скачки уплотнений. Особенности двухкомпонентных и двухфазных течений. | - Для какого газа - воздуха или метана – скорость звука больше при одной и той же температуре? - Какой режим называется критическим? В каком сечении струйки он может установиться? - Как зависит критическая скорость от температуры торможения Т0? - От каких параметров зависит критическое давление? Критическая температура? - Как изменяется расход газа при истечении через сходящийся насадок, если внешние давление Р1 уменьшается, причем Р1 > Ркр? - Какая скорость будет в выходном сечении сходящегося насадка, если внешнее давление Р1< Ркр? - Какой режим работы сопла Лаваля будет иметь место, если давление в выходном сечении Рl равно внешнему давлению Р1 и больше критического? Какая скорость установится при этом на выходе? - Какие условия должны быть выполнены, чтобы режим работы в расширяющейся части сопла Лаваля был сверхзвуковым и течение было бы изоэнтропическим? |
| 15 | Гидравлический расчет трубопроводов | - Какие основные задачи рассматриваются при расчете трубопроводов? - В чем заключается сущность графоаналитического метода расчета трубопроводов, какие задачи с его помощью решаются? - Какие признаки позволяют предположить ламинарное движение жидкости или квадратичную зону гидравлического сопротивления? - Что называется гидравлической характеристикой трубопроводов и каков принцип ее построения? - Каково дополнительное условие работы трубопроводов, если они работают при давлении, ниже атмосферного? - Какое живое сечение трубопровода называют опасным? - Трубопроводы короткие и длинные. - Зависимость расхода от напора в простом коротком трубопроводе переменного сечения. - Параллельное включение труб и его целесообразность. - Особенности расчета длинного трубопровода. Водопроводная формула. Эквивалентная длина. - Для подъема воды из колодца с глубины h = 30 м предложены два способа: 1. Установить насос у поверхности воды в колодце. 2. Установить насос на поверхности земли, спустив в колодец всасывающую трубу. Какой способ пригоден? Ответ: [1.1; 2. 2; 3. Оба]. - Особенности расчета сложного трубопровода с разветвленными участками. - Расчет кольцевого трубопровода. - Особенности расчета газопроводов по сравнению с расчетом трубопроводов. Расчетная зависимость в общем случае. - Расчет вентиляционных газопроводов (трубопроводов с малыми изменениями давления и температуры). - Расчет газопровода с теплообменом. - Расчет изотермического газопровода при больших изменениях давления. |
| 16 | Неустановившееся движение несжимаемой жидкости. Гидравлический удар. Формула Жуковского Н.Е. Практическое использование гидроудара | - Чему равна скорость распространения волны гидравлического удара в случае недеформируемых стенок трубопровода (Е=∞)? - Как надо закрывать задвижку в трубопроводе, чтобы уменьшить давление, возникшее при гидравлическом ударе, быстро или медленно? - Что будет происходить с ударным давлением при увеличении упругости стенок трубопровода? - Как будет изменяться ударное давление при увеличении диаметра трубы и сохранении толщины ее стенки? |
| 17 | Насосы. Классификация. Определение теоретического напора. Характеристики ц/б насоса, работа насоса в сети. Основное уравнение центробежного насоса | - Как называют устройства, сообщающие протекающей через них жидкости механическую энергию? - Какие характеристики относят к энергетическим характеристикам любого насоса? - На какие типы поршневые насосы подразделяют по конструкции вытеснителя? - Что называется оптимальным режимом работы насоса? - К чему приводит последовательное включение нескольких центробежных насосов? - Что необходимо знать для вычисления полезной мощности насоса? - От чего зависит развиваемый центробежным насосом напор? |

3.2. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к лабораторным занятиям (см. учебная и учебно-методическая литература)

3.3. Методические рекомендации по самостоятельной подготовке к практическим занятиям

Примерные задачи для аудиторных контрольных работ

1 аудиторная контрольная работа

Задача 1. Теплоснабжение дома осуществляется по двухтрубному теплопроводу с внутренним диаметром труб dвнут, мм и длиной l, м. Расход сетевой воды Qc, м3/ч. Расход подпиточной воды при температуре воды в сети равен Qпод, м3/ч, температурный коэффициент расширения воды bt, °C-1. Определить расход подпиточной воды, если в течении 1 часа производится равномерное повышение температуры воды в теплообменнике от t1 до t2, °C, при неизменном давлении в сети.

Исходные данные

| Параметры | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Диаметр трубы dвнут, мм | 400 | 300 | 400 | 250 | 350 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| Длина трубопровода l, м | 1000 | 800 | 800 | 600 | 500 | 700 | 800 | 900 | 600 | 500 |
| Расход воды Qс, м3/ч | 500 | 400 | 300 | 400 | 500 | 600 | 250 | 400 | 300 | 500 |
| Расход подпиточной воды Qпод, м3/ч | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 |
| Температурный коэффициент объемного расширения bt, °C-1×10-3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 |
| Температура воды в теплообменнике t1, 0С | 70 | 70 | 65 | 65 | 72 | 72 | 70 | 72 | 65 | 70 |
| Температура воды в теплообменнике и сети t2, 0С | 95 | 90 | 92 | 94 | 90 | 92 | 94 | 93 | 90 | 95 |

Задача 2. На трубопроводе с внешним диаметром D, мм, с толщиной стенки d, мм, установлен расходомер «трубка Вентури» внутренний диаметр узкой части которой равен d, мм. По трубопроводу проходит газ под атмосферным давлением при температуре tн, 0C. Показание водяного дифманометра трубки Вентури Н, мм. Определить массовый расход газа, проходящего по трубопроводу (в кг/ч), приняв коэффициент расхода а. Трубы гидравлические гладкие.

Исходные данные

| Параметры | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Диаметр трубопровода внешний D, мм | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 150 | 120 | 180 | 89 |
| Толщина стенки d, мм | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 |
| Внутренний диаметр трубки Вентури d, мм | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 55 | 50 | 70 | 20 |
| Температура tн, 0С | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Показание дифманометра Н, мм вод.ст. | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 45 | 40 | 32 | 45 |
| Коэффициент расхода а | 0,95 | 0,94 | 0,96 | 0,93 | 0,95 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,92 | 0,97 |

2 аудиторная контрольная работа

Задача 1. Горизонтальная труба d1, м внезапно переходит в трубу диаметром d2, м. Проходящий расход воды Q, м3/ч.

Требуется определить

а) потери напора при внезапном расширении трубы;

б) разность давлений в трубах;

в) потери напора и разность давлений для случая, когда вода будет течь в противоположном направлении (т.е. из широкой трубы в узкую);

г) разность давлений при постепенном расширении трубы (считая потери напора пренебрежимо малыми).

Исходные данные

| Параметры | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Диаметр трубы d1, м | 0,1 | 0,15 | 0,18 | 0,2 | 0,08 | 0,12 | 0,14 | 0,1 | 0,16 | 0,2 |
| Диаметр трубы d2, м | 0,15 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,12 | 0,18 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
| Расход воды Q, м3/ч | 0,03 | 0,05 | 0,040 | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,05 |

Задача 2. Для сетей горячего снабжения к потребителю подается вода в количестве Q, м3/ч, при температуре t, °С, длина трубопровода l, м, внутренний диаметр трубы dвнут, мм. Давление воды в начале линии Р, кгс/см2. Отметка оси трубопровода в конечной точке на h, м выше начальной. Определить полный напор Н и давление в начале и конце трубопровода, если шероховатость труб е, мм и потери напора в местных сопротивлениях равны х, % линейных потерь.

Исходные данные

| Параметры | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расход воды Q, м3/ч | 200 | 150 | 300 | 250 | 140 | 160 | 220 | 280 | 170 | 270 |
| Температура воды t, 0С | 70 | 75 | 80 | 65 | 85 | 72 | 70 | 80 | 75 | 65 |
| Длина трубопровода l, м | 800 | 900 | 750 | 600 | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 | 900 |
| Диаметр трубы dвнут, мм | 250 | 150 | 404 | 300 | 150 | 200 | 300 | 300 | 250 | 404 |
| Давление P, кгс/см2 | 5 | 6 | 5,5 | 6,5 | 5 | 6,2 | 5,4 | 7 | 6 | 5,3 |
| Высота подъема трубопровода h, м | 2 | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 9 | 1 |
| Шероховатость труб е, мм | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

Учебно-методические материалы, обеспечивающие освоение учебных дисциплин (модулей) отнесены:

- рабочая программа,

- фонд оценочных средств,

- самостоятельная работа студентов,

- конспекты лекций,

- экзаменационные билеты,

- тесты.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.

Библиотека института имеет собственный сервер.

Сервер расположен на кластере из двух серверов со следующими характеристиками:

- ОС Windows 2008 Server Datacenter Hyper-V;

- 2 шестиядерных процессора Xeon;

- 32 Гб оперативной памяти;

- 1-2 Тб дискового пространства.

.

Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины предусматривает углубленное изучение наиболее сложных и объемных разделов курса, что способствует расширению кругозора слушателей, развитию у них навыков самостоятельной работы с литературой, методической документацией и статистическими базами. Она включает в себя:

- изучение основной и дополнительной литературы по курсу;

- работу с электронными учебными ресурсами;

- изучение материалов периодической печати, Интернет - ресурсов;

- подготовку к экзамену;

- индивидуальные и групповые консультации.

5. Контроль знаний студентов

Примерный перечень вопросов к экзамену

- Основные физические свойства жидкостей и газов на примере плотности, удельного объема, вязкости, поверхностного натяжения.

- Приборы для измерения давления.

- Гидростатическое давление и его свойства. Физический смысл. Размерность в системных и внесистемных единицах.

- Дифференциальные уравнения равновесия Эйлера.

- Основное уравнение гидростатики.

- Пьезометрическая и приведенная высоты, вакуум, напор и удельная потенциальная энергия.

- Относительный и абсолютный покой жидкости.

- Закон Паскаля и его практическое применение.

- Сила давления жидкости на плоскую стенку. Центр давления.

- Сила давления жидкости на криволинейную стенку. Центр давления.

- Плавание тел. Закон Архимеда. Остойчивость плавающего тела.

- Понятие о струйчатой модели потока.

- Уравнение постоянства расхода для установившегося движения жидкости

- Уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости.

- Уравнение Бернулли для элементарной струйки реальной жидкости. Геометрическая интерпретация уравнения Бернулли.

- Уравнение Бернулли для потока вязкой жидкости.

- Практические приложения уравнения Бернулли для определения скорости и расхода жидкости.

- Критерии гидродинамического подобия. Теоремы подобия.

- Одномерные потоки жидкостей и газов.

- Плоское (двумерное) движение идеальной жидкости.

- Пограничный слой. Дифференциальное уравнение пограничного слоя.

- Сверхзвуковые течения. Скачки уплотнений.

- Особенности двухкомпонентных и двухфазных течений.

- Уравнение равномерного движения жидкости (формула Шези).

- Гидравлический и пьезометрический уклон.

- Режимы движения вязкой жидкости. Число Рейнольдса и его критические значения. Эпюры скоростей.

- Расход жидкости при ламинарном режиме движения.

- Движение жидкости через плоскую щель.

- Гидравлически гладкие и шероховатые трубы. Пульсация скоростей и осредненная скорость.

- Классификация потерь напора.

- Потери напора на местные сопротивления (внезапное расширение).

- Потери напора на преодоление сил трения, определение коэффициента гидравлического трения расчетным путем.

- Расчет трубопровода с непрерывным расходом по его длине.

- Расчет гидравлически коротких трубопроводов.

- Расчет сифонного трубопровода.

- Гидравлический удар в трубопроводе.

- Скорость и расход истечения жидкости из резервуаров при постоянном напоре.

- Продолжительность опорожнения резервуаров при переменном напоре.

- Поршневые насосы. Устройство. Создаваемый напор. Производительность. Потребляемая мощность. Индикаторная диаграмма поршневого насоса.

- Производительность центробежного насоса. Законы пропорциональности. Рабочая характеристика насоса. Уравнение центробежного насоса.

- Центробежные насосы. Классификация центробежных насосов. Устройство и принцип действия. Действительный напор насоса.

Примеры тестов для контроля знаний

1. Вопрос.  Правильное определение науки «Гидравлика»: гидравлика - это…

Ответы:

- часть механики, изучающая законы равновесия и движения жидкостей (газов)

- раздел механики твердого тела, изучающий законы равновесия и движения жидкостей (газов)

- раздел физики сплошной среды, изучающий законы равновесия и движения идеальных и реальных жидкостей

- наука, изучающая законы равновесия и движения жидкостей  и способы приложения этих законов к  решению задач инженерной практики

2. Вопрос. Сжимаемостью жидкости называют свойство жидкости…

Ответы:

- изменять свое состояние (переход из жидкого в газообразное состояние) с изменением объема при постоянном давлении

- изменять свой объем при изменении давления

- сохранять свой объем при изменении температуры

- оказывать сопротивление относительному сдвигу слоев при изменении объема

3. Вопрос. Единицей измерения средней скорости является…

Ответы:

- с/м3

- м/с

- с/см4

- м2/с

4. Вопрос. Эпюра скоростей жидкости по живому сечению в широком прямоугольном канале при ламинарном режиме движения имеет вид…

Ответы:

- гиперболы

- прямоугольника

- прямой линии

- параболы (параболоида)

5. Вопрос. Отношение максимальной скорости жидкости к средней скорости в круглой трубе при ламинарном режиме движения равно…

Ответы:

- 1,5

- 1,0

- 1,2

- 2,0

6. Вопрос.  Два открытых бака соединены простым длинным трубопроводом постоянного диаметра 100 мм (расходная характеристика К = 53,9 л/с). Если перепад уровней в баках составляет 2,5 м, а длина его 25 м, то расход жидкости в трубе равен… л/с

Ответы:

- 17,05

- 34,1

- 26

- 2,6

7. Вопрос. Существуют следующие режимы движения жидкости…

Ответы:

- струйчатый и пузырьковый

- входной и выходной

- прямо и кривоструйный

- ламинарный и турбулентный

8. Вопрос. Кинематическая вязкость определяется следующей зависимостью…

8. Вопрос. Кинематическая вязкость определяется следующей зависимостью…

Ответы:

- μ=νρ

- ν=10∗μα

- ν=μρ

- μ=ν0,0337+10,2ω

9. Вопрос. Сущность гипотезы сплошности заключается в том, что жидкость рассматривается как…

Ответы:

- континуум, непрерывная сплошная среда

- среда, имеющая разрывы и пустоты

- сложная среда с растворенными газами, веществами, имеющая разрывы и пустоты

- неподвижное твердое или жидкое тело, при определенной температуре и давлении

10. Вопрос. Единицей измерения площади живого сечения является…

Ответы:

- см4

- м3

- м

- м2

11. Вопрос. Модельные жидкости в «Гидравлике» применяют для…

Ответы:

- упрощения строения жидкости

- облегчения применения уравнений механики

- усложнения теории механики жидкости

- усложнения строения жидкости

12. Вопрос. При установившемся движении скорость частицы жидкости зависит…

Ответы:

- только от времени

- от времени и координат

- только от координат

- от ординаты X и времени

13.Вопрос. Взаимосвязь между плотностью и удельным весом жидкости определяется формулой…

Ответы:

- γ=12ρg

- λ=ρS

- γ=ρg

- β=γρ

14. Вопрос. Точка присоединения открытого пьезометра заглублена на 8 м под уровень воды, а избыточное давление над свободной поверхностью составляет 0,2 атм. Тогда высота подъема воды в открытом пьезометре равна … м.

Ответы:

- 8

- 2

- 10

- 6

15. Вопрос. Исследование натурного состояния явления, выполняется с использованием методов имеющих иную физическую природу, однако описываемое теми же математическими зависимостями, которые описывают натурное явление, при… моделировании.

Ответы:

- натурном

- аналоговом

- математическом

- физическом

16. Вопрос. Вязкостью жидкости называют свойство жидкости…

Ответы:

- оказывать сопротивление относительному сдвигу слоев

- изменять плотность при изменении температуры

- изменять свой объем при изменении давления на 1 Па

- переходить из жидкого в газообразное состояние при изменении температуры

17. Вопрос. Две категории сил, которые могут действовать в жидкостях и газах, - это…

Ответы:

- инерции и трения

- массовые и поверхностные

- трения и тяжести

- давления и напряжения

18. Вопрос. Шероховатость стенок русла на потери напора по длине при ламинарном режиме движения…

Ответы:

- влияет, если она зависит от числа Рейнольдса

- не оказывает влияние

- влияет в случае, если она относительная

- влияет в случае, если она абсолютная

19. Вопрос. Трубы называются гидравлически гладкими, если…

Ответы:

- толщина вязкого подслоя больше абсолютной шероховатости

- толщина вязкого подслоя равна абсолютной шероховатости

- абсолютная шероховатость пренебрежительно мала

- толщина вязкого подслоя меньше абсолютной шероховатости

20. Вопрос. Пьезометрический уклон при расчете простого длинного трубопровода представляет собой…

Ответы:

- отношение потерь по длине к длине участка

- отношение потерь по длине к сумме местных потерь

- отношение местных потерь к длине участка

- сумму потерь по длине и местных потерь к длине участка

21. Вопрос. Необходимый напор в начале магистрали (или высота водонапорной башни) при расчете сложного разветвленного  незамкнутого трубопровода в случае горизонтальной местности определяется как…

Ответы:

- сумма потерь на всех участках магистрали и необходимого свободного напора в конце магистрали

- сумма всех потерь на участках магистрали

- сумма всех местных потерь

- сумма всех потерь на участках магистрали и боковых ответвлений

22. Вопрос. Коэффициент местных сопротивлений в большинстве случаев находится…

Ответы:

- расчетными способами по эмпирическим формулам

- по справочникам, составленным на основе эмпирических исследований

- расчетным способом по теоретическим формулам

- путем математических выводов

23. Вопрос. Коэффициент α (коэффициент Кориолиса) равен отношению действительной __________энергии массы жидкости, протекающей через живое сечение, к кинетической энергии, вычисленной в предположении, что во всех точках живого сечения местные скорости равны средней скорости.

Ответы:

- сумме кинетической и потенциальной

- разнице кинетической и потенциальной

- потенциальной

- кинетической

24. Вопрос. В открытом сосуде эпюра избыточного давления на вертикальную или наклонную стенку имеет вид…

Ответы:

- прямоугольника

- прямоугольного треугольника

- квадрата

- трапеции

25. Вопрос. Смоченный периметр для полукруглого живого сечения с радиусом 0,4 м равен… м

Ответы:

- 1,256

- 2,512

- 0,628

- 0,314

Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

- Гидрогазодинамика (с элементами процессов и аппаратов) [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направления подготовки "Техносферная безопасность", профиль подготовки "Инженерная защита окружающей среды" / А. Л. Лукс [и др.] ; Университетская библиотека онлайн (ЭБС). - Самара : СГАСУ, 2015. - 366 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438366.

Дополнительная учебная и учебно-методическая литература

1. Иванова, И. В. Сборник задач по гидрогазодинамике [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов направлений подготовки 280700.62 "Техносферная безопасность" и 151000.62 "Технологические машины и оборудование" / И. В. Иванова, Д. В. Косов ; отв. ред. И. В. Иванова ; Издательство "Лань" (ЭБС). - Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2013. - 109 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/45737/#1.

Справочно-библиографическая литература

- Химическая гидродинамика [Текст] : справочное пособие / А. М. Кутеповов [и др.]. – Москва : БЮРО КВАНТУМ, 1996. – 336 с.