## МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

#### федерального государственного бюджетного образовательного

#### учреждения высшего образования

#### «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

#### университет имени С.М. Кирова» (СЛИ)

Факультет лесного и сельского хозяйства

Кафедра ландшафтная архитектура, строительство и землеустройство

УТВЕРЖДАЮ

Директор СЛИ

____________Л. А. Гурьева

«_____»__________20__ г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

«Основания и фундаменты зданий, сооружений», Б1.В.05

Наименование ООП ВО «Строительство»

Направление подготовки: 08.03.01 «Строительство»

Направленность (профиль): «Промышленное и гражданское строительство»

Программа подготовки: бакалавриат

Год начала подготовки:   2020

Форма обучения: очная, заочная

Сыктывкар 20__

Лист согласования

Фонд оценочных средств составлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 3++) по направлению подготовки  08.03.01 «Строительство», утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ  31.05.2017,   № 481, а также примерной  основной образовательной программы высшего образования, внесенной в реестр ПООП ВО «__»________г.

рассмотрен и утвержден на заседании кафедры «__» _____  20__ г., протокол №____

Разработчик __ ___________ кафедры «ЛА,СиЗУ»__________    _____________

(должность, кафедра)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Зав. кафедрой __доцент кафедры _« ЛА,СиЗУ»_________________Романов Г. Г.

(должность, кафедра)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Зав. выпускающей

кафедрой «ЛА,СиЗУ»____________________________                   Романов Г. Г.

(название кафедры)	    (подпись)	                                  (Ф.И.О.)

Декан ЛиСХ________________________________                                     Попова Т. В.

(название факультета)	(подпись)	                                   (Ф.И.О.)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фонд оценочных средств (ФОС)  – неотъемлемая часть рабочей программы дисциплины «Основания и фундаменты зданий, сооружений»  и предназначен для контроля  и оценки  образовательных достижений  студентов, освоивших программу дисциплины.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Цель ФОС – установить соответствие уровня подготовки обучающегося  требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки  08.03.01 «Строительство», утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ  31.05.2017,   № 481.

Для достижения поставленной цели фондом оценочных средств по дисциплине «Основания и фундаменты зданий, сооружений» решаются следующие задачи:

формирование основополагающих знаний, умения и навыков в области теории и практики проектирования и возведения оснований и фундаментов зданий и сооружений.

3. Перечень индикаторов планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений: ПК-1 (ПК-1.2, ПК-1.4, ПК-1.5)

| Задача ПД | Объект или область знания | Код и наименование выпускника профессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тип задач профессиональной деятельности: технологический |
| Организация и обеспечение качества результатов технологических процессов | здания, сооружения промышленного и гражданского назначения | ПК-1. Способен разрабатывать проекты производства работ | ПК-1.2. Выбирает оптимальные конструктивные схемы зданий и последовательность их возведения |
|  |  |  | ПК-1.4. Применяет методы расчета конструкций зданий и сооружений |
|  |  |  | ПК-1.5. Владеет строительными нормами и правилами РФ |

3.1. Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижений

Таблица 1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине

| Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Планируемые результаты обучения | Наименование оценочного средства (процедуры оценивания) |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК-1. Способен разрабатывать проекты производства работ | ПК-1.2. Выбирает оптимальные конструктивные схемы зданий и последовательность их возведения | Знать: методики проектирования и конструирования отдельных объектов. Уметь: участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности. Владеть: методами расчета конструкций зданий и сооружений, в т.ч. с применением специализированного программного обеспечения. | Контрольная работа, тесты, конспект, опрос |
|  | ПК-1.4. Применяет методы расчета конструкций зданий и сооружений |  | Контрольная работа, тесты, конспект, опрос |
|  | ПК-1.5. Владеет строительными нормами и правилами РФ |  | Контрольная работа, тесты, конспект, опрос |

4. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРВОАНИЯ

4.1. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Таблица 2. Перечень оценочных средств

| № п/п | Наименование оценочного средства | Характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тесты по темам | Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося по темам | Фонд тестовых заданий по темам |
|  | Контрольная работа | Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу дисциплины | Темы контрольных работ по вариантам |
|  | Посещение занятий | Присутствие на занятиях, активность в выполнение заданий и вопросах выступающим студентам | Журнал посещаемости занятий |
|  | Опрос | Средство, позволяющее оценить усвоение теоретического материала | Критерии оценок полноты ответов на контрольные вопросы к темам |
|  | Опорный конспект | Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов работы с разнообразными источниками информации | Темы конспектов |
|  | Практические занятия/лабораторные работы | Одна из форм учебного процесса, целью которой является повторение, закрепление изученного материала, углубленное изучение и проработка отдельных теоретических вопросов курса, овладение практическими приемами обработки и анализа данных, обобщение теоретических знаний и практических умений, развитие самостоятельности мышления, приобретение навыков профессиональной деятельности | Описание практических работ и лабораторных работ |

4.2.Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности компетенций

Таблица 3. Планируемые результаты обучения и критерии их оценивания

| Индикаторы компетенции | Оценки сформированности компетенций |
| --- | --- |
|  | удовлетворительно | хорошо | отлично |
| Полнота знаний | Минимально допустимый уровень знаний, допущено много негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, допущено несколько негрубых ошибок | Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок |
| Наличие умений | Продемонстрированы основные умения, решены типовые задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания, но не в полном объеме | Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами. | Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме |
| Наличие навыков (владение опытом) | Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами | Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов |
| Характеристика сформированности компетенции | Сформированность компетенции соответствует минимальным требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков в целом достаточно для решения практических (профессиональных) задач, но требуется дополнительная практика по большинству практических задач. | Сформированность компетенции в целом соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для решения стандартных практических (профессиональных) задач. | Сформированность компетенции полностью соответствует требованиям. Имеющихся знаний умений, навыков и мотивации в полной мере достаточно для решения сложны практических (профессиональных) задач. |

Таблица 4. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

| Контролируемые разделы дисциплины | Код контролируемой компетенции | Вид занятий | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие положения по проектированию оснований и фундаментов. | ПК-1 | Лекции и практические занятия | Опорный конспект. Контрольная работа. Тесты |
| Фундаменты, возводимые в открытых котлованах. | ПК-1 | Лекции и практические занятия | Опорный конспект. Контрольная работа. Тесты |
| Проектирование котлованов. | ПК-1 | Лекции и практические занятия | Опорный конспект. Контрольная работа. Тесты |
| Обеспечение устойчивости стенок котлованов. | ПК-1 | Лекции и практические занятия | Опорный конспект. Контрольная работа. Тесты |
| Методы преобразования строительных свойств оснований. | ПК-1 | Лекции и практические занятия | Опорный конспект. Контрольная работа. Тесты |
| Фундаменты глубокого заложения. | ПК-1 | Лекции и практические занятия | Опорный конспект. Контрольная работа. Тесты |
| Свайные фундаменты. | ПК-1 | Лекции и практические занятия | Опорный конспект. Контрольная работа. Тесты |
| Строительство на структурно-неустойчивых грунтах. | ПК-1 | Лекции и практические занятия | Опорный конспект. Контрольная работа. Тесты |

- ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ООП

5.1.Типовые задания для текущего контроля успеваемости

5.1.1. Контрольная работа для оценки компетенций «ПК-1»

Контрольная работа.

Студентам предлагается в письменной форме ответить на ряд вопросов:

Вариант 1.

- Порядок проектирования оснований и фундаментов. Нагрузки.

- Оценка инженерно-геологических условий площадки строительства. Вариантность решений.

Вариант 2.

- Типы и материалы фундаментов.

- Фундаменты глубокого заложения.

Вариант 3.

- Опоры и фундаменты мостов.

- Влияние инженерно-геологических, гидрогеологических и климатических факторов, а также соседних зданий и сооружений и способа производства работ на глубину заложения фундаментов.

Вариант 4.

- Сущность дисциплин: механика грунтов, основание и фундаменты. Основные определения и задачи. Нормативно-техническая база.

- Мероприятия по защите фундаментов и подземных частей зданий от подземных вод.

Вариант 5.

- Типы и материалы фундаментов.

- Современная технология и организация строительных работ «нулевого цикла» при реконструкции зданий и сооружений.

Вариант 6.

- Учет наличия подвала.

- Грунтовые подушки, уплотнение и закрепление грунтов.

5.1.2.

Тесты для оценки компетенции «ПК-1»

Тема: «Предельное состояние оснований. Выбор глубины заложения фундаментов»

- Второе предельное состояние это расчёт:

- По прочности

- По деформациям

- По несущей способности

- По расчетному сопротивлению основания

- Что такое расчетное сопротивление (R) грунта основания?

- Это такое давление, при котором глубина зон пластических деформаций (t) равна 1/4 ширины подошвы

- Это предельное давление, уменьшенное на 20%

- Это такое давление, при котором образуются зоны пластических деформаций

- Это такое давление, при котором глубина зон пластических деформаций (t) равна 1/2 ширины подошвы

- Расчёт по I предельному состоянию обязателен в следующих случаях: Варианты ответов:

- Для зданий, сооружений I класса

- Для подпорных стен, отдельно стоящий и ленточных фундаментов

- Для анкерных фундаментов, подпорных стен, откосов грунта, скальных оснований

- Всегда

- От чего зависит глубина заложения фундамента?

- От физико-механических характеристик основания

- От инженерно-геологических условий и конструктивных особенностях здания

- От инженерно-геологических условий, конструктивных особенностях здания и гидрогеологических условий

- От инженерно-геологических условий, конструктивных особенностях здания и климатических условий района

- Что такое пучение промерзающего грунта?

- Поднятие поверхности вследствие набухания

- Увеличение объема грунта вследствие миграции влаги

- Увеличение объема грунта вследствие замерзания грунтовой влаги

- Увеличение объема грунта вследствие температурного градиента

- Что такое расчетная глубина промерзания?

- Это нормативная глубина промерзания при коэффициенте теплового режима здания = 1

  - Это нормативная глубина промерзания при коэффициенте теплового режима здания

0,4…1,1

  - Это нормативная глубина промерзания при коэффициенте теплового режима здания

0,2…0,9

  - Это нормативная глубина промерзания при коэффициенте теплового режима здания > 1

- Когда глубина заложения фундамента изменяется ступенчато?

  - Если отношение длины ступени к ее высоте > 0,5

  - Если отношение длины ступени к ее высоте ≥ 0,5

  - Если отношение длины ступени к ее высоте = 1

  - Во всех случаях для зданий с подвалами

- Что такое нормативная глубина сезонного промерзания грунта?

- Это среднее значение из мах. величин за 10 летний период наблюдения под очищенной от снега поверхностью

- Это расчетная глубина промерзания с коэффициентом надежности 0,8

- Это глубина промерзания грунта за зимний период

- Это среднее значение из мах. величин за 5 летний период наблюдения по данным метео-станции

- Испытывает ли пучение глинистый грунт при L < 0,25 и У.Г.В. ниже границы промерзания ≥ 2 м?

-Да

- Нет

- Лишь 1%

- Около 10%

- Что такое касательные силы пучения? Варианты ответов:

  - Это силы смерзания грунта величиной 2…3 кг/чм2

  - Это силы смерзания грунта с боковой поверхностью фундамента

  - Это силы смерзания грунта с подошвой фундамента

  - Это силы, поднимающие дневную поверхность грунта

- Что оценивается по I предельному состоянию при расчете основания и фундаментов? Варианты ответов:

  - Надёжность конструкций из условия недопущения потери общей устойчивости основания

  - Надёжность конструкций из условия прочности и его материала

  - Надёжность основания из условия недопущения предельных деформаций

  - Возможность нормальной эксплуатации здания или сооружения в течение всего назначенного срока

- Какие деформации являются наиболее опасными для сооружений?

  - Неравномерные деформации основания, которые вызывают дополнительные усилия в конструкциях сооружений

  - Деформации основания, которые превышают максимально допустимую абсолютную осадку

  - Деформации основания, которые произошли в результате выдавливания (выпирания)

грунта из-под фундамента при развитии областей сдвига

  - Деформации основания, которые произошли в результате уплотнения грунта при увеличении напряжений от нагрузки фундаментов

- На какую глубину условно допускается под подошвой фундамента развитие зон с предельным состоянием?

  - На глубину, равную одной четверти ширины подошвы фундамента

  - При проектировании фундаментов наличие зон с предельным состоянием под подошвой не допускается

  - На глубину, равную ширине подошвы фундамента

  - До нижней границы сжимаемой толщи основания

- Можно ли уменьшить глубину заложения фундаментов по условиям морозного пучения?

-Возможно за счёт постоянной теплозащиты грунта по периметру здания, уменьшением возможности  замачивания  грунтов,  заменой  пучинистого  грунта  на  непучинистый   под

подошвой, обмазкой боковой поверхности фундаментов незамерзающими мастиками

- Нет, глубина заложения фундаментов в пучинистых грунтах должна быть ниже расчетной глубины промерзания

- Возможно за счёт применения широкой отмости по периметру здания, засыпкой пазухов фундаментов глинистым грунтом с уплотнением, обмазкой боковой поверхности фундаментов битумом или оклейкой гидроизолом

-Возможно за счёт исключения неблагоприятных воздействий на грунты основания, улучшением свойств грунтов основания, т.е. превращение естественного основания в искусственное, применением специальных типов фундаментов

- Что такое глубина заложения фундамента?

- Расстояние от поверхности планировки или пола подвала до подошвы фундамента

- Расстояние от природной поверхности грунта или поверхности грунта в подвале до подошвы фундамента

- Расстояние от обреза фундамента или низа пола подвала до подошвы фундамента

- Расстояние от поверхности отмостки или бетонного пола подвала до подошвы фундамента

Тема «Расчёт оснований и фундаментов»

- Что означает выполнение условий расчета P ≤ R?

Варианты ответов:

-фундамент недогружен

-расчет по 2 предельному состоянию

-расчет по ограничению прочности

-фундамент устойчив

- В каких случаях необходима проверка слабого подстилающего слоя?

Варианты ответов:

-для вычисления осадки фундамента

-при расположении слабого слоя грунта под подошвой фундамента

-при расположении слабого слоя грунта на некоторой глубине ниже подошвы фундамента

-при расчете фундамента по 1 предельному состоянию

- На какое сочетание нагрузок производится расчёт фундаментов?

Варианты ответов:

-постоянные + особые

-постоянные +временные (краткого действия)

-постоянные + временные (длительного действия)

-постоянные + дополнительные

- При расчёте фундамента предварительно задаются:

Варианты ответов:

- характеристиками грунта (, С, )

- глубиной заложения

- шириной подошвы

- модулем деформации (Е0)

- Если при расчёте внецентренно нагруженного фундамента получено условие Рmax

>1,2R , то необходимо:

Варианты ответов:

-уменьшить размеры фундамента и выполнить перерасчёт

-увеличить размеры фундамента и выполнить перерасчёт

-изменить величину R

- уменьшить глубину заложения фундамента

- При расчёте фундамента на плоский сдвиг коэффициент устойчивости это:

Варианты ответов:

- отношение веса фундамента к сдвигающей силе

- отношение сдвигающей силы к весу фундамента

- отношение вертикальной силы + веса фундамента к силе трения

- Отношение вертикальной силы + веса фундамента к сдвигающей силе

- Необходимое количество минимальных аналитических решений при проверке устойчивости фундамента при глубоком сдвиге?

Варианты ответов:

-3

-4

-5

-6

- Почему при расчёте фундамента на плоский сдвиг не учитывается действие активного давления грунта?

Варианты ответов:

- активное давление грунта мало

- активное давление грунта равно пассивному отпору

- активное давление грунта реализуется лишь при больших перемещениях

- активное давление грунта возникает только после пассивного отпора

- В каких случаях проектируется не симметричный фундамент?

Варианты ответов:

- при постоянно действующей горизонтальной нагрузке и условии Pmin < 0

- при постоянно действующей горизонтальной нагрузке и условии Pmin > 0

- для зданий с подвалом

- если эксцентриситет приложения равнодействующей вертикальной силы е > 1

- Какое условие должно определять размеры подошвы центрально нагруженного монолитного фундамента?

Варианты ответов:

- P > R на 10%

- P < R на 10…30%

- P ≤ R на 5…10%

- P ≤ R на 10…30%

- Для чего под подошвой фундамента в глинистых грунтах устраивается песчаная подготовка?

- Для выравнивания контактных напряжений по подошве фундаментов, т.к. при разработке котлована поверхность грунта имеет неровности

- Для увеличения фильтрации воды из глинистого основания, т.е. для ускорения процесса консолидации осадки

- Для трансформации эпюры контактных напряжений, в результате чего давления под подошвой распределяется равномерно

- Для уменьшения интенсивности давления от фундамента на глинистый грунт

- В чём отличие центрально и внецентренно нагруженных фундаментов?

Варианты ответов:

-Центрально нагруженный - у которого центр тяжести подошвы фундамента и внешней нагрузки находятся на одной вертикали; внецентренно – внешняя нагрузка приложена с эксцентриситетом относительно центра тяжести подошвы фундамента

-Центрально нагруженный - у которого контактные давления по подошве фундамента изменяются по трапецеидальному закону; внецентренно – контактные давления по подошве фундамента имеют треугольное очертание

-Центрально нагруженный - у которого эпюра контактных давлений по подошве фундамента имеет седлообразное очертание с минимальной ординатой в середине и наибольшей у краёв; внецентренно – эпюра контактного давлений по подошве фундамента изменяются по трапецеидальному закону

- Центрально нагруженный - у которого под подошвой возникают только вертикальные напряжения, при этом изобары имеют форму «луковицы»; внецентренно – под подошвой возникают горизонтальные напряжения, при этом изохоры имеют седлообразную форму

- В каком случае при расчёте несущей способности основания применяется метод круглоцилиндрических поверхностей скольжения?

Варианты ответов:

- Основание сложено неоднородными грунтами; фундаменты расположены на откосе, вблизи откоса или под откосом

- Основание сложено слабыми или скальными грунтами; фундаменты загружены большими горизонтальными нагрузками

- Основание сложено однородными грунтами; фундаменты с наклонной подошвой; фундаменты подвержены выдергивающим усилиям

- Основание сложено слоями с несогласным напластованием; наличие заглубленного помещения; фундаменты в виде балок, плит (гибкие)

- В чем отличие напряженного состояния под столбчатыми и ленточными фундаментами?

Варианты ответов:

- Под подошвой столбчатых фундаментов напряжения в основании распределяются в условиях пространственной деформации; под подошвой ленточных фундаментов – в условиях плоской деформации

- Под подошвой столбчатых фундаментов напряжения в основании с удалением от подошвы убывают более интенсивно, чем под подошвой ленточных фундаментов

-Под подошвой столбчатых фундаментов эпюра напряжения имеет форму прямоугольника в пределах сжимаемой толщи; под подошвой ленточных фундаментов – форму треугольника с высотой, равной двум толщинам сжимаемой толщи

- Под подошвой столбчатых фундаментов линии равных напряжений в основании распределяются на большую глубину, чем под подошвой ленточных фундаментов

- Из каких условий определяют размеры подошвы внецентренно нагруженных фундаментов?

Варианты ответов:

- Р ≤ R; Рmax ≤ 1,2R; Рmin > 0

- Р ≈ R; Рmax > 1,2R; Рmin < 0; Рmin / Рmax ≥ 0,25

- Р ≤ R; Рmax ≤ 1,2R; Рmin ≤ 0; Рmax / Рmin ≤ 0,30

- Р < R; Рmax < 1,2R; Рmin < 1,5R

Тема «Свайные фундаменты»

  - В чем отличие висячей сваи от сваи-стойки?

Варианты ответов:

- В условиях работы

- В форме острия

- В условиях погружения

- В длине

  - Выберите правильный размер (см) поперечного сечения ж/б сваи.

Варианты ответов:

-15 × 15

-45 × 45

-32 × 32

-35 × 35

  - Какая разница между набивной сваей и сваей, изготовленной в грунте?

Варианты ответов:

- В условиях погружения

- Незначительная

- Никакой

- В условиях работы

  - Сваи, выполненные по технологии «Atlas» это:

Варианты ответов:

- Безоболочковые набивные сваи

- Сваи с извлекаемой оболочкой и теряемым башмаком

- Сваи с не извлекаемой оболочкой и винтовым наконечником

- Сваи с не извлекаемой оболочкой и теряемым башмаком

  - Расчетная нагрузка, допускаемая на сваю, это:

Варианты ответов:

- Несущая способность сваи, умноженная на коэффициент перегрузки

- Несущая способность сваи, деленная на коэффициент перегрузки

- Несущая способность сваи, умноженная на коэффициент надежности

- Несущая способность сваи, деленная на коэффициент надежности

  - Отказ сваи при забивке, это:

Варианты ответов:

- Отсутствие погружения сваи от удара молота

- Величина погружения сваи от удара молота

- Поломка сваи

- Максимальное погружение сваи от удара молота

  - В каких грунтах отказ сваи больше при прочих равных условиях?

Варианты ответов:

-песках

-гравии

-глинах

-супеси

  - При расчете осадки свайного фундамента величина α, это:

Варианты ответов:

- Угол отклонения сваи от вертикали

- Угол рассеивания напряжений по длине сваи

- Среднее значение угла внутреннего трения грунтов вдоль ствола сваи

- α = φср/2

  - По какому предельному состоянию рассчитывается свайный фундамент при определении числа свай?

Варианты ответов:

- По I предельному состоянию

- По II предельному состоянию

- По III предельному состоянию

- По I и по II предельным состояниям

  - Когда устраиваются «козловые сваи»:

Варианты ответов:

- При горизонтальной нагрузке на сваю > 0,5 т

- При горизонтальной нагрузке на сваю > 1,0 т

- При горизонтальной нагрузке на сваю > 1,5 т

- При горизонтальной нагрузке на сваю > 2,0 т

  - Что такое «отдых» свай?

Варианты ответов:

- Временный промежуток при погружении сваи методом забивки для восстановления разрушенной структуры грунта около ее тела

- Промежуток времени, который необходимо выдерживать перед устройством ростверка

- Промежуток времени в течении 10-15 минут, который необходимо выдерживать перед

17

погружением сваи до проектной отметки

- Промежуток времени, при котором необходимо воздержаться от забивки свай, что не было выпора ранее погруженных свай

  - Что такое отрицательное трение грунта?

Варианты ответов:

- Поверхностное трение грунта по стволу сваи, направленное вниз, возникающее при оседании окружающего сваю грунта

- Сопротивление выдергиванию свай от сил бокового трения

- Трение, возникающее между окружающим грунтом и грунтовой «рубашки», которая образуется на боковой поверхности сваи

-«Сухое» трение вдоль ствола сваи за счет отжатия воды при забивке

  - Что такое «кустовой эффект» в свайном фундаменте?

Варианты ответов:

- Это взаимное влияние свай при небольшом расстоянии между ними

- Когда свайный фундамент представляет собой группу свай, объединенную поверху ростверком

- Когда в кусте свай расстояние между осями забивных висячих сваями менее 3d

- Когда куст свайного фундамента образован сваями-стойками

  - Что такое камуфлетная свая?

Варианты ответов:

- Свая, имеющая расширенную нижнюю часть

- Набивная свая, устраиваемая путем погружения инвентарных труб, нижний конец которых закрыт оставляемым в грунте башмаком, бетонирования полости бетоном с извлечением труб

- Свая, имеющая на конце винтовую лопасть

- Свая, составленная по длине из двух различных материалов

  - Что означает несущая способность сваи-трения?

Варианты ответов:

- Величина нагрузки, соответствующая сумме сопротивлений грунта под подошвой и боковой поверхности

- Способность грунта воспринять нагрузку через сваи определенных размеров

- Величина, соответствующая сопротивлению грунта под нижним концом сваи

- Величина нагрузки, при которой даже незначительные силовые воздействия приводят к осадке сваи

5.2. промежуточный контроль

5.2.1 Вопросы к экзамену по дисциплине   «Основания и фундаменты зданий, сооружений»

- Классификация оснований. Инженерно-геологическая оценка строительных свойств грунтовых оснований

- Основы расчета гибких фундаментных плит на упругом основании

- Влияние геологических условий и конструктивных особенностей здания на назначение глубины заложения фундаментов на естественном основании

- Определение несущей способности свай методами статических и динамических испытаний

- Классификация и типы фундаментов. Вариантность проектирования фундаментов при выборе материалов для их постройки

- Динамические испытания. Формула Герсеванова. Процессы, протекающие в грунтах при забивке свай. Совместная работа свай в кусте

- Монолитные и сборные фундаменты. Экономическое обоснование их применения. Вариантность проектирования фундаментов при назначении глубины заложения

- Статические испытания свай. Определение несущей способности свай по данным статических испытаний. Совместная работа свай в кусте

- Основы проектирования фундаментов по предельным состояниям. Предельное состояние оснований по прочности/устойчивости

- Определение несущей способности свай при горизонтальной нагрузке практическим методом и по данным испытаний

- Предельные состояния оснований по деформациям. Виды деформаций ЗиС. Причины неравномерных деформаций

- Расчет ленточных свайных ростверков

- Расчет устойчивости сооружения на сжимаемых и скальных грунтах

- Расчет и проектирование внецентренно нагруженных свайных фундаментов

- Расчет и проектирование ленточных фундаментов на естественном основании. Устройство деформационных швов

- Особенности расчета деформаций свайных фундаментов.

- Определение размера подошвы центрально-нагруженных фундаментов на естественном основании. Графический способ определения ширины подошвы фундамента.

- Особенности проектирования свайных фундаментов в просадочных грунтах первого и второго типа. Определение величины отрицательного трения

- Особенности расчета фундаментов стен подвальных этажей

- Свайные ростверки. Основы расчета и проектирования свайных ростверков

- Особенности расчета и проектирования прерывистых ленточных фундаментов

- Расчет ленточных свайных ростверков

- Определение размеров подошвы прямоугольных внецентренно нагруженных фундаментов

- Проектирование фундаментов мелкого заложения на просадочных грунтах. Определение расчетного давления на просадочные грунты

- Особенности расчета фундаментов, несущих значительную горизонтальную нагрузку. Последовательность расчета и проектирования

- Физические методы укрепления грунтовых оснований. Проектирование оснований, уплотненных тяжелыми трамбовками

- Расчет и конструирование тела фундамента на естественном основании. Проектирование жестких фундаментов

- Усиление оснований второго типа просадочности грунтовыми сваями. Расчет фундаментов на данном искусственном основании

- Гидроизоляция подземных помещений

- Химические методы улучшения грунтов оснований. Расчет оснований, закрепленных методом силикатизации. Технология однорастворной, друхрастворной и газовой силикатизации

5.2.2 Тематика курсовых работ (проектов)

Основным видом самостоятельной работы при изучении дисциплины «Основания и фундаменты зданий, сооружений»  является выполнение курсового проекта. Каждому студенту выдается индивидуальное задание на расчет проектирования основания и фундаментов промышленного здания с пристройкой АБК (админстративно-бытового корпуса) с заранее известными параметрами характеристик залегающих грунтов.

Курсовой проект выполняется в объеме 2-х листов чертежей формата А1 и расчетно-пояснительна записка в объеме 30-35 страниц формата А4.

Задание к курсовому проекту по дисциплине «Основания и фундаменты зданий, сооружений» принимается согласно шифра зачетной книжки.

Общие исходные данные:

| № пп. | Район строительства (по первой цифре шифра) | Напластование грунтов (по второй цифре шифра) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Архангельск | Песок мелкий ((=25(, (=1750 кг/м3, e=0,25) |
| 2 | Вологда | Песок среднезернистый ((=30(, (=1850 кг/м3, e=0,50) |
| 3 | Воркута | Супесь ((=23(, (=1950 кг/м3, (L=0,25, с=10 кПа, e=0,50) |
| 4 | Екатеринбург | Супесь ((=25(, (=1800 кг/м3, (L=0,35, с=15 кПа, e=0,40) |
| 4 | Москва | Суглинок ((=30(, (=1850 кг/м3, (L=0,5, с=20 кПа, e=0,20) |
| 6 | Пермь | Песок мелкий ((=20(, (=1750 кг/м3, e=0,50) |
| 7 | Петрозаводск | Глина ((=20(, (=1750 кг/м3, (L=0,8, с =40,0 кПа, е=0.15) |
| 8 | Санкт-Петербург | Глина с включениями гравия ((=35(, (=1950 кг/м3, (L=0,6, с=35 кПа, е=0.15) |
| 9 | Сыктывкар | Суглинок тяжелый ((=25(, (=1850 кг/м3, (L=0,8, с=25 кПа, e=0,25) |
| 10 | Ухта | Песок мелкий ((=25(, (=1750 кг/м3, (L=0, e=0,50) |

Примечание:

- Мощность растительного грунта на поверхности– 0,4 м;

- Уровень грунтовых вод на глубине 2,0м от поверхности грунта;

- Среднесуточная температура в помещении - 20(С;

- Характеристика здания: производственное бескаркасное кирпичное, многоэтажное, без армирования, без подвала, длина 90м, ширина 18м, пролет фундаментной балки – 6,0 м.

Выполнить:

      - «Расчет центрально сжатого нагруженного сборного ленточного фундамента»: Выбор глубины заложения, определение ширины опорной плиты

      - «Расчет фундамента из призматических железобетонных свай с монолитным ростверком»: Выбор глубины заложения свай и ростверка, определение числа свай и назначение размеров ростверка

- МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Критерии оценки контрольных работ

| Отличный результат | На все вопросы и задания даны полные, развернутые и правильные ответы |
| --- | --- |
| Хороший результат | Допущены неточности в ответах, не выполнено одно задание |
| Удовлетворительный результат | Даны ответы не на все вопросы |
| Неудовлетворительный результат | Студент не мог дать ни одного правильного ответа |

Критерии оценки тестов

| Отличный результат | Выполнение более 90% тестовых заданий |
| --- | --- |
| Хороший результат | Выполнение от 65% до 90% тестовых заданий |
| Удовлетворительный результат | Выполнение более 50% тестовых заданий |
| Неудовлетворительный результат | Выполнение менее 50% тестовых заданий |

- РЕЙТИНГОВАЯ  СИСТЕМА ДЛЯ ОЦЕНКИ  УСПЕВАЕМОСТИ  СТУДЕНТА.  ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Таблица 6. Бальные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ю КТ с начала семестра | Балл за промежуточную аттестацию | Максимальный балл на 2-ю КТ и конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 3 |  | 3 | 6 |
| Тестовый контроль | 3 | 10 | 3 | 16 |
| Контрольная работа | 3 |  | 3 | 6 |
| Практическая работа | 3 |  | 30 | 33 |
| Компонент своевременности | 3 |  | 6 | 9 |
| Итого максимум за период | 15 | 10 | 45 | 70 |
| Сдача зачета /экзамена (максимум) |  |  |  | 30 |
| Нарастающим итогом | 15 | 25 | 70 | 100 |

Таблица 7. Бальные оценки курсовой  работы (проекта)

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Получение задания на курсовой проект/работу | 4 | – | – | 4 |
| Подбор и обзор литературы | 12 | – | – | 12 |
| Выполнение необходимых расчетов по проекту | – | 11 | 7 | 18 |
| Выполнение теоретической части работы | – | 10 | 2 | 12 |
| Полное оформление работы | – |  | 12 | 12 |
| Компонент своевременности | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Итого максимум за период: | 20 | 25 | 25 | 70 |
| Защита проекта/работы (мах) | – | – | – | 30 |
| Нарастающим итогом | 20 | 45 | 70 | 100 |

Таблица 8.  Бальные оценки при перерасчете суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен/ зачет) | Оценка (ECTS) | Уровень освоения компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) | Высокий |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) | Продвинутый |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |  |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |  |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  | Пороговый |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |  |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |  |

Итоговая  оценка представляет собой сумму баллов, заработанных студентом  при выполнении заданий  в рамках текущего и промежуточного контроля и выставляется  в соответствии с данной  шкалой.

Успеваемость студентов в семестре определяется следующими критериями: «зачтено» («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»), «не зачтено» («неудовлетворительно»). Успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками:

«зачтено»– теоретическое содержание курса освоено по всем уровням. «Зачет»  выставляются  по  результатам  успешного  выполнения студентами  теоретических,  практических работ, контрольных работ, усвоения  учебного  материала,  в соответствии с утвержденной программой обучения, выставляется студенту, усвоившему программный материал глубоко и прочно, с полным пониманием существа вопроса, увязывая фундаментальные положения курса с практическим использованием их для решения технических задач.

«Отлично»– теоретическое содержание курса освоено по всем уровням; без пробелов выполнены практические задания.

«Хорошо» – теоретическое содержание курса усвоено в пределах порогового и продвинутого уровней; без пробелов выполнены практические задания, допустимы ошибки при выполнении некоторых видов заданий.

«Удовлетворительно» – теоретическое содержание курса освоено частично, в пределах порогового уровня; большинство практических заданий выполнено, некоторые, возможно, содержат ошибки.

«не зачтено» – теоретическое содержание курса не освоено, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. «Незачет» – теоретическое содержание курса не освоено, большинство практических работ содержат грубые ошибки, не выполнены контрольные работы, которые выдаются преподавателем, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий, выставляется студенту, не усвоившему программный материал.

«Неудовлетворительно» – теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство практических заданий содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий