МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет имени С. М. Кирова»

(СЛИ)

Факультет лесного и сельского хозяйства

Кафедра «Лесное хозяйство и лесопромышленные технологии»

УТВЕРЖДАЮ

Директор СЛИ _________________ Л. А. Гурьева «___» _________________ 2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Процессы и аппараты защиты окружающей среды», Б1.О.19

Наименование ООП ВО:

Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов

Направление подготовки:

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии

Направленность (профиль):

Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов

Программа подготовки: бакалавриат

Форма обучения: очная, заочная

Год начала подготовки: 2023

Сыктывкар 2023

Фонд оценочных средств составлен с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2020 г. № 923,

рассмотрен и утвержден на заседании кафедры «Лесное хозяйство и лесопромышленные технологии» «_____» _________________ 2023 г., протокол № ___.

Разработчик к.х.н., доцент кафедры

«Лесное хозяйство и лесопромышленные технологии»             _________    Полина И. Н.

(должность, кафедра)	                                  (подпись)	        (Ф.И.О.)

Зав. кафедрой

«Лесное хозяйство и лесопромышленные технологии»               _________    Пахучий В. В.

(должность, кафедра)	                                                        (подпись)	                   (Ф.И.О.)

Зав. выпускающей кафедрой

«Лесное хозяйство и лесопромышленные технологии»                _________  Пахучий В. В.

(должность, кафедра)	                                                                 (подпись)	                         (Ф.И.О.)

Декан факультета лесного и сельского хозяйства                            ________     Попова Т. В.

(название факультета)	                                                                                                            (подпись)	(Ф.И.О.)

Содержание

| 1 | Область применения…………………………………………………………………. | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Цели и задачи фонда оценочных средств……………………………………………. | 3 |
| 3 | Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ООП ВО…………………………………………………………………………………. | 3 |
| 4 | Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования……………………………………………………………… | 5 |
| 5 | Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе ООП ВО…………………………………… | 5 |
| 6 | Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций…………………………………………………………………………… | 25 |
| 7 | Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов………………………… | 26 |

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фонд оценочных средств (ФОС) – неотъемлемая часть нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения студентами образовательной программы высшего образования и предназначен для контроля и оценки образовательных достижений студентов, освоивших программу дисциплины «Процессы и аппараты защиты окружающей среды». ФОС является приложением к рабочей программе дисциплины «Процессы и аппараты защиты окружающей среды»

- ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Целью ФОС  по дисциплине «Процессы и аппараты защиты окружающей среды» является ознакомление студентов с основами инженерных методов защиты атмосферы, гидросферы и литосферы от промышленных выбросов, сбросов и разнообразных отходов производства, характерными признаками антропогенного воздействия на окружающую среду, видами контроля при защите окружающей среды от вредных выбросов и сбросов, основными методами очистки и переработки газообразных выбросов, сточных вод и твердых отходов в рамках подготовки студентов по направлению подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии.

Задачи ФОС

- контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, умений, навыков;

- контроль уровня сформированности компетенций, определенных в ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии;

- оценка достижений обучающихся в процессе освоения ими дисциплины «Процессы и аппараты защиты окружающей среды».

- ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ООП

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

3.1. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижений

| Категория общепрофессиональных компетенций | Код и наименование выпускника общепрофессиональной компетенции | Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции, в процессе изучения дисциплины |
| --- | --- | --- |
| Профессиональная методология | ОПК-2 Способен использовать математические, физические, физико-химические, химические методы для решения задач профессиональной деятельности | ОПК-2.2 Знает основные методы и закономерности физико-химических процессов защиты окружающей среды ОПК-2.3 Знает базовые процессы химической технологии, нефтехимии и биотехнологии |

Таблица 3.2 - Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине

| Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Планируемые результаты обучения | Наименование оценочного средства (процедуры оценивания) |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПК-2 Способен использовать математические, физические, физико-химические, химические методы для решения задач профессиональной деятельности | ОПК-2.2 Знает основные методы и закономерности физико-химических процессов защиты окружающей среды ОПК-2.3 Знает базовые процессы химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | знать: причины и последствия загрязнения атмосферы, гидросферы и литосферы. Глобальные экологические проблемы, связанные с загрязнением биосферы; уметь: использовать свои знания для подбора оборудования и обоснования выбора различных технологических процессов очистки на промышленных объектах; владеть: умением предлагать новые технические решения для обезвреживания вредных веществ в атмосфере и гидросфере | Опорный конспект, контрольная работа, тесты, практические занятия, презентации |

4. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ

- Перечень оценочных средств сформированности компетенции:

| Наименование оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Вид комплектации оценочным средством в ФОС |
| --- | --- | --- |
| Конспект | Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов работы с разнообразными источниками информации | Темы конспектов |
| Тестирование/ Контрольная работа (аудиторная контрольная работа) | Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося/ Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу | Тесты/ Комплект контрольных заданий по вариантам |
| Практические занятия | Одна из форм учебного процесса, целью которого является повторение, закрепление изученного материала, углубленное изучение и проработка отдельных теоретических вопросов курса, овладение практическими приемами обработки и анализа данных, обобщение теоретических знаний и практических умений, развитие самостоятельности мышления, приобретение навыков профессиональной деятельности. | Комплект разноуровневых задач и заданий (презентаций) |
| экзамен | Средство, позволяющее оценить знания, умения и владения обучающегося по учебной дисциплине | Комплект теоретических вопросов и практических заданий к экзамену |

5. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА РАБОТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ООП

5.1 Текущий контроль для оценивания компетенции ОПК-2

Текущий контроль знаний студентов устанавливается для проверки усвоения знаний, полученных на практических и лекционных занятиях, а также в ходе самостоятельного изучения дисциплины. Текущий контроль осуществляется в виде ответов на вопросы по практическим занятиям, подготовке презентаций и тестирования по пройденному материалу.

Текущий контроль в виде вопросов по темам  для устного опроса студентов

Тема I.  ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ ЗАЩИТЫ АТМОСФЕРЫ

- Каковы причины загрязнения атмосферы. Критерии выбросов (количественные, качественные). Экологическое нормирование воздействий на атмосферу?

- Как влияют загрязняющие атмосферу примеси на биосферу, включая животный и растительный мир?

- Какие основные методы очистки выбросов используются для удаления газообразных примесей?

- Какие глобальные экологические проблемы обусловлены и связаны с загрязнением атмосферы?

- Какие признаки и критерии положены в основу классификации выбросов?

- В какую группу примесей входят сажа и другие дисперсные частицы?

- Какие токсичные примеси преобладают в выхлопных газах ДВС?

- Как влияют на состояние тропосферы выбросы серосодержащих газов?

- Какие методы очистки существуют для снижения выбросов аэрозольных частиц?

10.Какое оборудование применяется для удаления аэрозолей и газообразных вредных веществ?

Тема II.  ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ ЗАЩИТЫ ГИДРОСФЕРЫ

- Какие методы предназначены для удаления из воды мусора и других крупнодисперсных примесей?

- Какие аппараты используются для реализации метода процеживания?

- Какие зазоры выставляются в решетках?

- Для какой цели используются микрофильтры и барабанные фильтры?

- Каковы достоинства и недостатки отстойников?

- Какие виды фильтров следует использовать для удаления волокнистых примесей?

- В чем сущность метода напорной флотации?

- Какие способы увеличения эффективности флотации существуют в настоящее время?

- Какова эффективность очистки воды методом отстаивания?

- Какое оборудование используется для реализации метода электрофлотации?

- В каких случаях используется метод центрифугирования?

- В чем отличие электрофлотации от классической флотации?

Тема III.  ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ ЗАЩИТЫ ЛИТОСФЕРЫ

- Какие опасные отходы образуются на промышленных предприятиях?

- Какие радиоактивные отходы характерны для предприятий АЭС?

- Назвать основные направления защиты литосферы существуют?

- От каких факторов зависит выбор методов утилизации отходов?

- Назвать основные причины деградации почв.

- Какие токсичные  химические соединения образуются на предприятиях целлюлозно-бумажного профиля?

- Чем отличается метод прессования от метода компактирования?

- Какие реагенты используются в методе рекультивации почв?

- В каких случаях применяется метод магнитного обогащения?

- В каких случаях применяется метод электрического обогащения?

- В чем преимущества метода остекловывания радиоактивных отходов перед другими методами обезвреживания твердых радиоактивных отходов?

- Какое оборудование используется  при обезвреживании ртутьсодержащих отходов?

Текущий контроль в виде  тестов по пройденному материалу

1. К естественным источникам загрязнения атмосферы относятся:

а) ядерные и радиохимические процессы;

б) процессы обжига и нагрева;

в) горнодобывающая промышленность и карьеры;

г) вулканическая деятельность, лесные пожары.

2. Какой источник выброса относится к организованному:

а) выхлопная труба автомобиля;

б) труба котельной;

в) пересып цемента;

г) парковка автотранспорта.

3. При каком содержании кислорода пылевое облако не взрывается:

а) больше 16 %

б) меньше 16 %

в) взрывоопасность пыли от содержания кислорода не зависит

4. Для абсорбции оксидов азота используют

а) активные угли

б) растворы щелочей

в) силикагели

г) все вышеперечисленное

5. Технические характеристики силикагелей

а) низкая температура регенерации

б) достаточно высокая механическая прочность

в) не горючи

г) все вышеперечисленное

6. Конструкцию песколовки выбирают в зависимости

а) концентрации взвешенных веществ

б) от количества сточных вод

в) все вышеперечисленные

7. Стоки с небольшой концентрацией мышьяка осаждают

а) раствором КOH

б) гидроксидом кальция

в) раствором NaOH

г) все вышеперечисленные

8. Кондиционирование минерального состава воды осуществляется  методами

а) хлорирования

б) дезодорации,

в) озонирования

г) УФ-обработки

д) умягчения

9. К деструктивным методам очистки сточных вод от ЗВ следует отнести:

а) биохимический метод

б.) флотационный метод,

в) обратного осмоса;

г) озонирования

10. В качестве загрузочного материала для капельных биофильтров используется

а) седла Палля б) песок в) торф г) щебень, д) пеллеты

11. В методе флотации к пузырькам воздуха лучше прилипают загрязнения …

а) органические соединения с высокой площадью поверхности

б) органические гидрофобные соединения,

в) органические гидрофильные соединения,

г) сложные соединения типа аквакомплексов

12. В качестве коагулянтов обычно используются неорганические многозарядные соли

а) Fe+3

б) Fe+2,

в) Cr+3,

г) Cr+6

д) Na+

13. Вещество, образующееся при удалении воды из растворов кремниевых кислот, относится к сорбенту типа

а) цеолит,

б) АУ,

в)  силикагель,

г) оксид алюминия

14. Сточные воды содержат токсичные органические соединения полициклической структуры: выбрать реагент для очистки

а) сульфат алюминия, б) кислород в) аммиачную воду, г) известняк, д) озон

15. В каком виде адсорбции  теплота сорбционных процессов  наименьшая

а) физическая адсорбция, б) капиллярная адсорбция, в) химическая адсорбция, г) термосорбция

16. При полном биохимическом окислении аэробными методами органических соединений образуется

а) СО2, вода

б.) СО2, нитриты;

в-) нитриты, углекислый газ;

г) СО2, вода

д) сульфаты, нитраты

17. Одним из самых распространенных методов  дезактивации радиоактивных стоков является метод сорбционной очистки с помощью …

а) МКЦ

б) полифепана,

в) активированного угля

г) бентонита

д) клиноптилолита

18. Улучшение органолептических свойств воды может быть достигнуто с помощью методов

а) хлорирования

б) дезодорации,

в) фторирования

г) УФ-обработки

д) умягчения

19. Естественную десорбцию с целью удаления газообразных примесей из сточных вод проводят в…

а) открытых отстойниках,

б)  десорберах,

в) аэраторах,

г) газгольдерах

20. Полного разрушения ПАВ в сточных водах можно добиться

а) хлорированием,

б) озонированием

в) аэрированием,

г) УФ-облучением

21. Катионноактивные ПАВ в полярной части макромолекулы содержат такие функциональные группы как…

а) карбоксильную (-СООН),

б) сульфатную (-S04),

в) сульфонатную (RSO3H),

г) все перечисленные группы

22. Поглощение вещества поверхностью твердого поглотителя называется

а) абсорбцией,

б) хемосорбцией,

в) адсорбцией,

г) десорбцией,

д) окклюзия

23. Обеспечение эпидемиологической безопасности воды осуществляется методами

а) хлорирования

б) озонирования,

в) фторирования

г) УФ-обработки

д) умягчения

24. Способами увеличения скорости коагуляции ЗВ в отстойниках является:

а) тепловое кондиционирование б) охлаждение в) воздействие ультразвуком г) магнитная обработка, д) ионизирующая обработка

25. В анаэробных реакторах углерод органических веществ переходит в:

а) Углекислый газ

б) Метан

в) Клеточное вещество микроорганизмов

26. Количество кислорода, потребляемое аэробными микроорганизмами в процессе жизнедеятельности для окисления органических веществ, содержащихся в сточной воде называется

а) ХПК,

б) БПК,

в) АЭПК,

г) рК

27. Какое вещество применяется в качестве флокулянтов

а) полиакриамид б) полиэтилен в) железный купорос г) феноформальдегидные смолы, д) лигнин

28. На современных нефтеперерабатывающих заводах предусматривают…

а) единую систему канализации

б) две системы канализации,

в) три системы канализации

29. В качестве коагулянтов обычно используются соли

а) алюминия

б) никеля,

в) кобальта,

г) хрома,

д) натрия

30. Процесс, основанный на молекулярном слипании ЗВ с пузырьками воздуха, всплывании комплекса пузырек-частица на поверхность воды с образованием пены, называется

а) флотация

б) флокуляция,

в) седиментация,

г) ферментация

31. Для регенерации адсорбента (активного угля) чаще всего используется

а) воздух

б) водяной пар,

в) инертные газы,

г) дымовые газы,

д) бензол

32. К числу мембранных методов очистки воды относятся все методы, кроме

а) обратный осмос

б) ультрафильтрация,

в) электродиализ,

г) ионного обмена,

д) первапорация (диффузионное испарение через мембрану)

33. Сильнокислые катиониты содержат функциональные группы типа

а) СООН

б) фенольные группы,

в) аминогруппы,

г) сульфогруппы

34. Метод очистки вод, основанный на распределении загрязняющих веществ между взаимонерастворимыми жидкостями, называется

а) флотационным методом

б) экстракционным методом,

в) осмотическим методом,

г) эвапорация (отгонка с водяным паром)

35. Процесс очистки воды, основанный на разделении ионизированных веществ под действием электродвижущей силы, создаваемой по обе стороны мембран, называют

а) электрофлокуляция

б) электрокоагуляция,

в) электродиализ,

г) электрофлотация

36. Удаление летучих ЗВ из сточных вод в токе инертного газа проводят в аппаратах под названием

а) десорбер

б) сепаратор,

в) скруббер,

г) циклон,

д) флотатор

37. Для предотвращение водного распространения нефти по рекам следует устанавливать:

а) гидрозатвор, б) гидроловушку, в) гидроцентрифугу, г) градирню д) биологические пруды.

38. Обеспечение эпидемиологической безопасности воды осуществляется методами

а) хлорирования

б) озонирования,

в) фторирования

г) УФ-обработки

д) умягчения

39. По концентрации загрязняющих веществ производственные сточные воды разделяются на четыре группы. К группе наиболее загрязненных СВ относятся воды с содержанием загрязняющих веществ более

а) 1г/л

б) 10г/л,

в 20 г/л

г) 25 г/л

д) 30г/л

40. К группе наименее загрязненных СВ относятся воды с содержанием загрязняющих веществ менее

а) 1мг/л

б) 10мг/л,

в)  20 мг/л

г)  25 г/л

д)  30мг/л

41. К сильноагрессивным СВ относятся воды с величиной рН

а) (6-6,5)

б) < 6,

в)  > 9,

г)  (6,5-8)

42. К слабогрессивным СВ относятся воды с величиной рН

а) (6-6,5)

б) < 6,

в)  > 9,

г)  (6,5-8)

43. В укрупненную норму водопотребления предприятия входят расходы воды на …. нужды

а) производственные

б) хозяйственно-питьевые,

в) производственные +хозяйственно-питьевые

г) производственные +хозяйственно-питьевые + бытовые

44. Присутствие в очищенных стоках нитритов и нитратов свидетельствует о:

а) Низкой степени очистки от органических веществ,

б) Высокой степени очистки от органических веществ

45. В анаэробных реакторах углерод органических веществ переходит в:

а) Углекислый газ

б) Метан

в) Клеточное вещество микроорганизмов

46. Мезофильное сбраживание в метантенках проводится при  температуре в град. Цельсия

а)0-20

б)10-20

в) 30-40

г)40-50

47. При сбраживании отходов, содержащих высокомолекулярные органические соединения лимитирующей стадией, является

а) Гидролиз полимеров

б) ацидогенез

в) сульфат редукция

г) метагенез

48. Сточные воды считаются легко разлагаемыми при значении биохимического показателя:

а) 0,5,

б) 0,5 ,

в) 0,01,

д)  0,1

49. Иловый индекс характеризует:

а) количество органического (живого) вещества в активном иле,

б) способность активного ила к осаждению,

в) способность активного ила окислять органические вещества

50. Вспухание активного ила, что связано с

а) развитием серных бактерий,

б) пурпурных бактерий,

в) цианобактерий,

г) нитчатых бактерий,

51. В результате биологической очистки в сточных водах происходит…

а) уменьшение содержание органических и минеральных веществ

б) уменьшение содержание органических веществ и  увеличение массы микроорганизмов

в) увеличение содержания органических веществ и  увеличение массы микроорганизмов.

г) уменьшение содержание органических веществ при сохранении массы микроорганизмов.

52. Промышленные сточные воды характеризуются величиной биохимического показателя (БП)…

а)0,05-0,3,

б) 0,5-1,0,

в) 0-0,01,

г) 1,0-5,0

53. Оптимальное количество биогенного элемента (N) в аэробных процессах очистки СВ составляет, в % к БПКп.

а)1,

б) 5,

в) 10,

г) 15

54. Наиболее высоким коэффициент массопередачи характеризуются … адсорбенты

а) порошкообразные,

б)  гранулированные,

в)  волокнистые, г) зернистые,

д) монолитные

55.Ультразвуковая обработка применима для повышения эффективности очистки сточных вод методом

а) обратного осмоса б) электродиализа, в) центрифугирование г) отстаивание д) ультрафильтрация

56. К группе низкоактивных жидких радиоактивных отходов (стоков) относятся воды с активностью

а) 10 - 5 - 1,0 Кu/л;

б) <10 - 10 Кu /л,

в) <10 - 5 Кu /л;

г) >1,0 Кu/л.

57. К числу наиболее долгоживущих радиоизотопов с периодом полураспада порядка 24000 лет относится

а) йод-131

б) цезий-137,

в) плутоний-239

г) стронций-90

58. В составе жидких радиоактивных сточных вод наиболее высокую массовую долю составляют

а) радиоизотопы

б) органические соединения,

в) минеральные соединения

г) нефтепродукты

д) микросуспензии и коллоидные соединения

59. Вещество, образующееся при удалении воды из растворов кремниевых кислот, относится к сорбенту типа

а) цеолит,

б) АУ,

в)  силикагель,

г) оксид алюминия

60. Сточные воды содержат токсичные органические соединения ароматической природы: выбрать реагент для очистки

а) сульфат алюминия, б) кислород в) аммиачную воду, г) известняк, д)озон

Тематика презентаций

1. Причины и последствия загрязнения атмосферы.

2. Глобальные экологические проблемы, связанные с загрязнением атмосферы.

3. Классификация методов и аппаратов для обезвреживания газовых выбросов.

4. Физико-химические основы технологии очистки газовых выбросов

5. Глобальное загрязнение окружающей среды сточными водами промпредприятий

6. Механические методы очистки сточных вод

7. Классификация сточных вод промышленных предприятий

8. Физико-химические методы очистки сточных вод

9. Баромембранные методы. Ультрафильтрация и обратный осмос

10. Электромембранные методы очистки воды. Электродиализ.

11. Очистка сточных вод, загрязненных радионуклидами.

12. Биологическая очистка сточных вод. Аэробные методы.

13. Биохимическая анаэробная очистка сточных вод

14. Утилизация осадков сточных вод.

15. Очистка сточных вод химическими методами.

16. Очистка сточных вод термоокислительными методами.

17. Ионообменные методы очистки сточных вод.

18. Современные методы очистки сточных вод промышленных предприятий.

19. Основные методы обезвреживания твердых радиоактивных отходов.

20. Основные методы рекультивации почв.

Вопросы для устного опроса на практическом занятии (на примере темы «ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ ЗАЩИТЫ ГИДРОСФЕРЫ»)

- Какие факторы влияют на эффективность процесса коагуляции?

- Перечислить основные соединения, применяемые  в качестве коагулянтов.

- Чему равна оптимальная величина рН при использовании сульфата алюминия в качестве коагулянта?

- Физико-химические принципы флокуляции и от чего зависит эффективность этого метода?

- Какие химические соединения используются в методе флокуляции?

- Какие методы относятся к баромембранным методам и в чем их отличия?

- Какие материалы  и химреагенты используются в методе абсорбции?

- Какие существуют методы регенерации абсорбентов?

- Какие функциональные группы присутствуют на поверхности катионитов?

10. Чем отличаются катиониты от анионитов?

11. Какие материалы используются для изготовления баромембран?

12. В чем преимущества метода электрофлотации по сравнению с методом обычной флотации?

13. Сколько электродов должно быть в установке  электродиализа?

14. Какое давление используется в методе нанофильтрации?

15. Какие методы регенерации адсорбентов используются на практике?

5.2 Промежуточный контроль для оценивания компетенции ОПК-2

- это форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в семестре.

Перечень вопросов для подготовки к экзамену

1. Строение атмосферы земли.

2. Классификация загрязнений атмосферы.

3. Основные загрязнители и их характеристика.

4. Причины и последствия загрязнения атмосферы.

5. Влияние на здоровье людей, растительность и материалы.

6. Глобальные экологические проблемы, связанные с загрязнением атмосферы.

7. Классификация выбросов и их характеристика.

8. Классификация источников выбросов.

9. Критерии выбросов (количественные, качественные).

10. Экологическое нормирование воздействий на атмосферу

  - Показатели загрязненности атмосферы вредными веществами

  - Потенциал загрязнения атмосферы

  - Санитарно-защитные зоны предприятий

  - Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ

11. Перемещение и превращение загрязняющих веществ в атмосфере.

12. Основы образования загрязнителей атмосферы (твердые вещества, газы).

13. Сбор и отвод выбросов от источников.

14. Классификация методов и аппаратов для обезвреживания газовых выбросов.

15. Физико-химические свойства пыли.

16. Физико-химические основы технологии очистки

  - Гравитационное осаждение

  - Инерционное осаждение

  - Центробежное осаждение

  - Зацепление

  - Диффузионное осаждение

  - Осаждение под действием электрического поля

  - Суммарная эффективность под действием различных механизмов

  - Осаждение при контакте газового потока с жидкостью

  - Фильтрование

17. Пылеосадительные и инерционные уловители

18. Центробежные пылеуловители

19. Аппараты мокрой очистки газов

20. Фильтры

21. Электрофильтры

22. Абсорбционная очистка газов. Теоретические основы. Кинетика процесса. Очистка от диоксида серы

23. Адсорбционная очистка газов. Теоретические основы. Кинетика процесса. Виды адсорберов. Регенерация адсорбентов. Адсорбция паров летучих растворителей

24. Термическая очистка газов

25. Каталитическая очистка. Кинетика процесса. Катализаторы для очистки газов

26. Конденсационная очистка газов

27. Проектирование технологических процессов очистки выбросов

28. Вспомогательное оборудование систем очистки

29. Характеристика гидросферы.

30. Сточные воды. Формирование состава.

31. Санитарно-химические показатели сточных вод.

32. Состав и свойства осадков сточных вод.

33. Методы очистки сточных вод.

34. Механическая очистка.

  - Способы механической очистки

  - Решетки

34.3	Песколовки

  - Отстойники

  - Усреднители

  - Нефтеловушки

  - Фильтры

  - Гидроциклоны

  - Комбинированные сооружения

35. Физико-химические методы очистки

  - Коагуляция и флокуляция

  - Флотация

  - Адсорбция

  - Ионный обмен

  - Экстракция

  - Мембранные методы

  - Перегонка и ректификация

  - Кристаллизация

36. Электрохимические методы очистки

36.1	Электрокоагуляция и электрофлотация

36.2	Электрохимическое окисление и восстановление

  - Электродиализ

37. Термические методы очистки

38. Биологические методы очистки

38.1	Аэротенки

  - Биофильтры

39. Обеззараживание сточных вод

40	Обработка, обеззараживание и утилизация осадков сточных вод

- Характеристика почвы.

- Отходы. Источники образования.

- Классификация отходов.

- Нормирование образования отходов.

- Нормативно-правовая основа охраны литосферы.

46	Направления защиты литосферы (защита почв, утилизация отходов, рекультивация земель).

- Деградация почв. Способы защиты.

- Измельчение отходов.

- Прессование и компактирование отходов.

- Обогащение отходов

  - Гравитационное обогащение

  - Магнитное обогащение

  - Электрические методы

  - Флотационное обогащение

- Сжигание отходов

51.1	Сжигание жидких отходов

51.2	Сжигание твердых и пастообразных отходов

- Полигоны для обезвреживания и захоронения промышленных отходов.

- Рекультивация земель. Требования. Методы.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ЛХиЛПТ Дисциплина Процессы и аппараты защиты окружающей среды Направление подготовки бакалавриата 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.с.-х.н., профессор В. В. Пахучий Протокол от _____ сентября 2023 г. № ____ |  |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 1

- Строение атмосферы земли и классификация загрязнений атмосферы

- Характеристика сточных вод различных отраслей промышленности. Применяемые методы очистки.

- Общая классификация и характеристика методов удаления взвешенных веществ. Процеживание

Составил к.х.н.                                                                         И. Н. Полина

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ЛХиЛПТ Дисциплина Процессы и аппараты защиты окружающей среды Направление подготовки бакалавриата 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.с.-х.н., профессор В. В. Пахучий Протокол от _____ сентября 2023 г. № ____ |  |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 2

- Глобальные экологические проблемы, связанные с загрязнением атмосферы.

- Хоз.бытовые сточные воды. Уровень загрязнения и основные загрязняющие вещества бытовых сточных вод. Применяемые методы очистки.

- Удаление грубодисперсных примесей. Отстаивание. Теория процессов, оборудование.

Составил к.х.н.                                                                         И. Н. Полина

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ЛХиЛПТ Дисциплина Процессы и аппараты защиты окружающей среды Направление подготовки бакалавриата 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.с.-х.н., профессор В. В. Пахучий Протокол от _____ сентября 2023 г. № ____ |  |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 3

  - Классификация газовых выбросов промышленных предприятий и их характеристика

  - Классификация сточных вод  и примесей как физико-химической системы по фазово-дисперсному состоянию. Обоснование выбора метода очистки стоков.

3. Характеристика методов отстаивания в песколовках и отстойниках, теория процессов и используемое оборудование

Составил к.х.н.                                                                         И. Н. Полина

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ЛХиЛПТ Дисциплина Процессы и аппараты защиты окружающей среды Направление подготовки бакалавриата 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.с.-х.н., профессор В. В. Пахучий Протокол от _____ сентября 2023 г. № ____ |  |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 4

- Экологическое нормирование воздействий на атмосферу. Предельно-допустимые концентрации.

- Классификация сточных вод  и примесей по физическим, химическим, биологическим признакам.

- Флотация. Разновидности метода и теория процессов. Классификация реагентов по типу их взаимодействия с извлекаемым ионом.

Составил к.х.н.                                                                         И. Н. Полина

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ЛХиЛПТ Дисциплина Процессы и аппараты защиты окружающей среды Направление подготовки бакалавриата 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.с.-х.н., профессор В. В. Пахучий Протокол от _____ сентября 2023 г. № ____ |  |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 5

- Экологическое нормирование воздействий на атмосферу. Санитарно-защитные зоны предприятий.

- Основные показатели загрязненности сточных вод. Классификация примесей природных вод.

- Очистка сточных вод от коллоидно-растворенных  компонентов.  Коагуляция. Флокуляция. Теория и практика методов. Используемые реагенты, оборудование.

Составил к.х.н.                                                                         И. Н. Полина

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ЛХиЛПТ Дисциплина Процессы и аппараты защиты окружающей среды Направление подготовки бакалавриата 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.с.-х.н., профессор В. В. Пахучий Протокол от _____ сентября 2023 г. № ____ |  |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 6

- Конденсационная очистка газов

- Классификация сточных вод по месту образования и способам обезвреживания.

- Химические методы очистки стоков. Нейтрализация, окисление, восстановление. Химизм, аппараты.

Составил к.х.н.                                                                         И. Н. Полина

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ЛХиЛПТ Дисциплина Процессы и аппараты защиты окружающей среды Направление подготовки бакалавриата 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.с.-х.н., профессор В. В. Пахучий Протокол от _____ сентября 2023 г. № ____ |  |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 7

1. Каталитическая очистка. Кинетика процесса. Катализаторы для очистки газов

2. Ионный обмен, строение и классификация ионитов, характеристика их основных свойств. Особенности использования катионитов и анионитов.

3. Естественные и искусственные сооружения биоочистки. Анаэробные лагуны. Биопруды. Химизм процессов. Химические превращения загрязнений. Факторы, влияющие на эффективность очистки.

Составил к.х.н.                                                                         И. Н. Полина

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ЛХиЛПТ Дисциплина Процессы и аппараты защиты окружающей среды Направление подготовки бакалавриата 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.с.-х.н., профессор В. В. Пахучий Протокол от _____ сентября 2023 г. № ____ |  |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 8

- Проектирование технологических процессов очистки выбросов

- Флокуляция, теория процесса. Влияние различных факторов и размеров частиц на эффективность флокуляции. Типы используемых флокулянтов.

- Аэробные методы биохимической очистки. Требования к сточным водам. Факторы, влияющие на эффективность очистки. Оборудование: основные характеристики, преимущества и недостатки.

Составил к.х.н.                                                                         И. Н. Полина

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ЛХиЛПТ Дисциплина Процессы и аппараты защиты окружающей среды Направление подготовки бакалавриата 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.с.-х.н., профессор В. В. Пахучий Протокол от _____ сентября 2023 г. № ____ |  |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 9

- Абсорбционная очистка газов. Теоретические основы. Кинетика процесса. Очистка от диоксида серы.

- Классификация сточных вод по месту образования и способам обезвреживания.

- Очистка сточных вод от истинно растворенных компонентов. Методы адсорбции. Теория процессов, оборудование. Направления практического использования методов.

Составил к.х.н.                                                                         И. Н. Полина

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ЛХиЛПТ Дисциплина Процессы и аппараты защиты окружающей среды Направление подготовки бакалавриата 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.с.-х.н., профессор В. В. Пахучий Протокол от _____ сентября 2023 г. № ____ |  |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 10

- Классификация методов и аппаратов для обезвреживания газовых выбросов.

- Методы очистки воды для питья и хозяйственных нужд. Удаляемые примеси, технологии, оборудование.

- Мембранные методы очистки сточных вод. Физико-химические особенности процессов электродиализа. Теория и аппаратурное оформление процессов.

Составил к.х.н.                                                                         И. Н. Полина

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ЛХиЛПТ Дисциплина Процессы и аппараты защиты окружающей среды Направление подготовки бакалавриата 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.с.-х.н., профессор В. В. Пахучий Протокол от _____ сентября 2023 г. № ____ |  |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 11

- Адсорбционная очистка газов. Теоретические основы. Кинетика процесса. Виды адсорберов. Регенерация адсорбентов. Адсорбция паров летучих растворителей

- Методы обеззараживания воды.

- Очистка сточных в анаэробных условиях. Метантенки. Теория и аппаратурное оформление процессов.

Составил к.х.н.                                                                         И. Н. Полина

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ЛХиЛПТ Дисциплина Процессы и аппараты защиты окружающей среды Направление подготовки бакалавриата 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.с.-х.н., профессор В. В. Пахучий Протокол от _____ сентября 2023 г. № ____ |  |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 12

- Термическая очистка газов.

- Методы очистки воды в теплоэнергетике. Технологические процессы, оборудование. Требования к очищенной воде.

- Биохимическая очистка сточных вод. Применение анаэробных методов для очистки сточных вод и переработки осадков. Преимущества и недостатки анаэробных методов.

Составил к.х.н.                                                                         И. Н. Полина

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ЛХиЛПТ Дисциплина Процессы и аппараты защиты окружающей среды Направление подготовки бакалавриата 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.с.-х.н., профессор В. В. Пахучий Протокол от _____ сентября 2023 г. № ____ |  |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 13

- Пылеосадительные и инерционные уловители

- Утилизация осадков сточных вод. Компостирование и сжигание осадков сточных вод.

- Экстракционные методы очистки сточных вод. Регенерация экстрагента.

Составил к.х.н.                                                                         И. Н. Полина

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ЛХиЛПТ Дисциплина Процессы и аппараты защиты окружающей среды Направление подготовки бакалавриата 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.с.-х.н., профессор В. В. Пахучий Протокол от _____ сентября 2023 г. № ____ |  |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 14

- Центробежные пылеуловители и циклоны.

- Использование электрического тока в процессах очистки сточных вод. Электролиз, электрофлотация, электрокоагуляция.

- Биохимическая очистка сточных вод. Активный ил: состав, основные характеристики.

Составил к.х.н.                                                                         И. Н. Полина

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ЛХиЛПТ Дисциплина Процессы и аппараты защиты окружающей среды Направление подготовки бакалавриата 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.с.-х.н., профессор В. В. Пахучий Протокол от _____ сентября 2023 г. № ____ |  |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 15

- Направления защиты литосферы (защита почв, утилизация отходов, рекультивация земель).

- Методы очистки  воды для хозяйственно-бытовых нужд. Удаляемые примеси, технологии, оборудование.

- Биохимическая очистка сточных вод. Аэробные и анаэробные методы. Химизм, аппаратурное оформление процессов.

Составил к.х.н.                                                                         И. Н. Полина

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ЛХиЛПТ Дисциплина Процессы и аппараты защиты окружающей среды Направление подготовки бакалавриата 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.с.-х.н., профессор В. В. Пахучий Протокол от _____ сентября 2023 г. № ____ |  |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 16

- Деградация почв. Способы защиты.

- Сточные воды гальванических производств. Очистка от тяжелых металлов.

- Три типа процессов адсорбции, их характеристика. Адсорбция активными углями, схема организации процесса, регенерация адсорбентов.

Составил к.х.н.                                                                         И. Н. Полина

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ЛХиЛПТ Дисциплина Процессы и аппараты защиты окружающей среды Направление подготовки бакалавриата 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.с.-х.н., профессор В. В. Пахучий Протокол от _____ сентября 2023 г. № ____ |  |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 17

- Прессование и компактирование отходов.

- Радиоактивные сточные воды. Виды и источники образования. Способы обезвреживания.

- Типы используемых коагулянтов и их свойства. Механизм коагуляции солями алюминия и железа.

Составил к.х.н.                                                                         И. Н. Полина

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ЛХиЛПТ Дисциплина Процессы и аппараты защиты окружающей среды Направление подготовки бакалавриата 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.с.-х.н., профессор В. В. Пахучий Протокол от _____ сентября 2023 г. № ____ |  |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 18

- Сжигание твердых и пастообразных отходов

- Сточные воды ЦБП и  методы очистки.

- Методы ионного обмена. Химизм, аппараты. Области применения. Иониты: виды ионитов, свойства, способы получения.

Составил к.х.н.                                                                         И. Н. Полина

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ЛХиЛПТ Дисциплина Процессы и аппараты защиты окружающей среды Направление подготовки бакалавриата 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.с.-х.н., профессор В. В. Пахучий Протокол от _____ сентября 2023 г. № ____ |  |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 19

- Полигоны для обезвреживания и захоронения промышленных отходов.

- Очистка сточных вод от органических примесей, в том числе поверхностно-активных веществ.

- Биофильтры. Виды биофильтров.

Составил к.х.н.                                                                         И. Н. Полина

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский лесной институт (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический

университет имени С.М. Кирова»

(СЛИ)

| Кафедра ЛХиЛПТ Дисциплина Процессы и аппараты защиты окружающей среды Направление подготовки бакалавриата 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии Для всех форм обучения УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой, д.с.-х.н., профессор В. В. Пахучий Протокол от _____ сентября 2023 г. № ____ |  |
| --- | --- |

Экзаменационный билет № 20

- Рекультивация земель. Требования. Методы.

- Характеристика сточных вод различных отраслей промышленности. Применяемые методы очистки.

- Аэротенки. Виды аэротенков. Характеристика процессов.

Составил к.х.н.                                                                         И. Н. Полина

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Единый подход к процедуре оценивания знаний, умений, навыков обучающихся устанавливает:

«Положение о процедурах оценивания уровня знаний, умений и навыков обучающихся и компетенций выпускников по программам бакалавриата, магистратуры Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Уровень требований при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации регламентирован:

«Положением о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

«Положением о проведении экзаменов и зачетов Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации устанавливается с учетом психофизических особенностей, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Порядок проведения аттестации регламентирован:

«Положением об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Сыктывкарском лесном институте (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова».

Доступ к положениям: сайт СЛИ/ Студенту/ Учебно-методическое управление.

7. Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов

Таблица 7.1 Балльные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
| --- | --- | --- | --- |
| Посещение занятий | 10 | 10 | 20 |
| Тестовый контроль | 10 | 10 | 20 |
| Практические занятия | 10 | 10 | 10 |
| Компонент своевременности | 5 | 5 | 10 |
| Итого максимум за период: | 35 | 35 | 70 |
| Сдача экзамена (максимум) | - | - | 30 |
| Нарастающим итогом | 35 | 70 | 100 |

Таблица 7.2 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ФГОС) | Итоговая сумма баллов (учитывает успешно сданный экзамен) | Оценка (ECTS) |
| --- | --- | --- |
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 - 100 | А (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | В (очень хорошо) |
|  | 75 – 84 | С (хорошо) |
|  | 70 - 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 |  |
|  | 60 - 64 | E (посредственно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

Критерии, определяющие процедуру оценивания знаний для студентов

всех форм обучения

Табл.7.3 Распределение фонда оценочных средств по результатам текущего контроля (тестирование/аудиторная контрольная работа)

| Вид оценочного средства | Критерии | Балл |
| --- | --- | --- |
| Тесты по темам | Выставляется студенту если 90-100% тестовых вопросов выполнено правильно | 3 |
|  | Выставляется студенту если 70-80% тестовых вопросов выполнено правильно | 2 |
|  | Выставляется студенту если 40-60% тестовых вопросов выполнено правильно | 0 |
|  | Выставляется студенту если 30% и менее тестовых вопросов выполнено правильно. Таким образом, тестовое задание не засчитывается | -3 |

Табл.7.4 КРИТЕРИИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ В УСТНОМ ОПРОСЕ СТУДЕНТОВ

| Вид оценочного средства | Критерии | Балл |
| --- | --- | --- |
| Устный опрос по темам 1–5 | - полное раскрытие вопроса; указание точных понятий и имён; правильная формулировка понятий и категорий; умение анализировать и делать собственные выводы по рассматриваемой теме. - допускаются несущественные ошибки в определении понятий, категорий, кардинально не меняющих суть изложения. | 1 по каждой теме, максимальное количество баллов – 18 |
|  | - не раскрытие темы; - неспособность ответить на вопросы; - большое количество существенных ошибок; - отсутствие умений и навыков, сформулированных в компетенциях. | -1 по каждой теме, максимальное количество баллов – -18 |

Табл.7.5 КРИТЕРИИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРУ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ В ДОМАШНЕМ ЗАДАНИИ (презентация)

| Вид оценочного средства | Критерии | Балл |
| --- | --- | --- |
| Домашнее задание по темам 1–5 | Наличие домашнего задания, которое раскрывает вопрос. Допускаются несущественные ошибки в ответе, кардинально не меняющих суть изложения. | 1 за каждое задание |
|  | Задание творческого характера, позволяющее оценить умение студента аргументировать собственную точку зрения. | 5-6 |
|  | Нет домашнего задания или задание не раскрывает темы. | -1 за каждое задание |
|  | Творческое задание не обязательно выполнять. | 0 |

Табл.7.6 Баллы по критериям в соответствии с компетенциями

| Критерии в соответствии с компетенциями | Баллы |
| --- | --- |
| Студент показал прочные знания основных положений учебной дисциплины, умение свободно применять понятийный аппарат, делать выводы, обобщать, анализировать. | 45-50 |
| Студент показал прочные знания основных положений учебной дисциплины. | 40-44 |
| Студент показал знание основных положений учебной дисциплины, умение получить с помощью преподавателя правильный ответ. | 30-39 |
| При ответе студента выявились существенные пробелы в знаниях основных положений учебной дисциплины, неумение с помощью преподавателя получить правильный ответ. | 25-29 |

Преподаватель вправе снизить количество баллов (1-2 балла) за экзамен, если:

- при изложении материала имеются тематические и терминологические искажения

- в речи допускаются лексические и грамматические ошибки

- студент не показал умения ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими критериями: «зачтено» («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»), «не зачтено» («неудовлетворительно»). Успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками:

«Зачтено» - теоретическое содержание курса освоено по всем уровням. «Зачет» выставляется по результатам успешного выполнения студентами теоретических, практических работ, контрольных работ, усвоения  учебного  материала,  в соответствии с утвержденной программой обучения. «Зачет» выставляется студенту, усвоившему программный материал глубоко и прочно, с полным пониманием существа вопроса, увязывая фундаментальные положения курса с практическим использованием их для решения технических задач.

«Отлично» - теоретическое содержание курса освоено по всем уровням. Необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.

«Хорошо» - теоретическое содержание курса усвоено в пределах порогового и продвинутого уровней, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

«Удовлетворительно» - теоретическое содержание курса освоено частично, в пределах порогового уровня, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.

«Не зачтено» – теоретическое содержание курса не освоено, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. «Незачет» – теоретическое содержание курса не освоено, большинство практических работ содержат грубые ошибки, не выполнены контрольные работы, которые выдаются преподавателем, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий, выставляется студенту, не усвоившему программный материал.

«Неудовлетворительно» – теоретическое содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство практических заданий содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.